《分析化学》习题选编

上海师范大学化学实验教学示范中心

2009年3月4日

第1章 分析质量保证与控制

一、选择题

1下列数据中有效数字为四位的是 ( D )

(A)0.060       (B)0.0600    (C)pH = 6.009  (D)0.6000

2 下列数据中有效数字不是三位的是（C）

(A)4.00×10-5   (B)0.400       (C)0.004      (D)pKa = 4.008

3 为了消除0.0002000 kg 中的非有效数字，应正确地表示为（D）

(A)0.2g       (B)0.20g       (C)0.200g     (D)0.2000g

4下列数据中有效数字不是四位的是（B）

(A)0.2500     (B)0.0025      (C)2.005       (D)20.50

5 下面数据中含有非有效数字的是（A）

(1) 0.02537    (2) 0.2009      (3) 1.000       (4) 20.00

(A)1,2        (B)3,4         (C)1,3         (D)2,4

6 下列数据中为四位有效数字的是（C）

(1) 0.068     (2) 0.06068      (3) 0.6008      (4) 0.680

(A)1,2       (B)3,4          (C)2,3         (D)1,4

7在下列数据中，两位有效数字的是（B）

(2) 0.140     (3) 1.40         (3) Ka=1.40×10-4  (4) pH=1.40

(A)1,2       (B)3,4          (C)1,4          (D)2,3

8 用50 mL滴定管滴定，终点时正好消耗25 mL滴定剂，正确的记录应为（C）

(A) 25 mL    (B) 25.0 mL      (C) 25.00 mL    (D) 25.000mL

9 用25 mL 移液管移取溶液，其有效数字应为（C）

(A) 二位     (B) 三位       (C) 四位       (D) 五位

10 用分析天平准确称取0.2g试样，正确的记录应是（D）

(A)0.2g      (B)0.20g        (C) 0.200g       (D)0.2000g

11 用分析天平称量试样时，在下列结果中不正确的表达是（A）

(A)0.312g   （B）0.0963g   （C）0.2587g    （D）0.3010g

12 已知某溶液的pH值为10.90，其氢离子浓度的正确值为（D）

(A) 1×10-11 mol·L-1            (B) 1.259×10-11 mol·L-1

(C) 1.26×10-11 mol·L-1          (D) 1.3×10-11 mol·L-1

13 醋酸的pKa = 4.74，则Ka值为（A）

(A) 1.8×10-5      (B) 1.82×10-5   (C) 2×10-5    (D) 2.0×10-5

14  下列数据中有效数字为二位的是（D）

(A) [H+]=10-7.0    (B) pH=7.0    (C) lgK=27.9   (D) lgK=27.94

15 按四舍六入五成双规则将下列数据修约为四位有效数字(0.2546)的是（C）

(A)0.25454       (B)0.254549   (C)0.25465     (D)0.254651

16 下列四个数据中修改为四位有效数字后为0.2134的是（D）

(1) 0.21334      (2) 0.21335    (3) 0.21336     (4) 0.213346

(A) 1,2         (B) 3,4        (C) 1,4         (D) 2,3

17 以下计算式答案 x 应为（C）

11.05+1.3153+1.225+25.0678 = x

(A) 38.6581      (B) 38.64      (C) 38.66      (D) 38.67

18 下列算式的结果中x应为（C）

(A) 0.14252     (B) 0.1425      (C) 0.143      (D) 0.142

19 测定试样CaCO3 的质量分数，称取试样 0.956 g，滴定耗去 EDTA 标准溶液22.60mL，以下结果表示正确的是（C）

(A) 47.328％     (B) 47.33％    (C) 47.3％      (D) 47％

20 以下产生误差的四种表述中，属于随机误差的是（B）

(1)  试剂中含有待测物

(2)  移液管未校正

(3)  称量过程中天平零点稍有变动

(4)  滴定管读数最后一位估计不准

(A) 1,2             (B) 3,4           (C) 2,3            (D) 1,4

二、填空题

1 以下各数的有效数字为几位：

0.0060为  二  位； 为     无限   位； 为     无限   位； 6.023×1023为   四  位 ； pH=9.26为   二  位。

2 将以下数修约为4位有效数字：

0.0253541    修约为  0.02535 ，     0.0253561    修约为  0.025736 ，

0.0253550  修约为_  0.02536 ，     0.0253650    修约为  0.02536  ，

0.0253651  修约为_  0.02537 ，     0.0253549   修约为  0.02535 。

3 测得某溶液pH值为3.005，该值具有   三    位有效数字，氢离子活度应表示为

9.89×10-4   mol·L-1；某溶液氢离子活度为2.5×10-4 mol·L-1 , 其有效数字为   二  位，pH为  3.60   ；已知HAc的pKa＝4.74，则HAc的Ka值为    1.8×10-5    。

4 常量分析中，实验用的仪器是分析天平和50 mL滴定管，某学生将称样和滴定的数据记为0.31 g和20.5 mL，正确的记录应为  0.3100g  和   20.50mL   。

5 消除该数值中不必要的非有效数字，请正确表示下列数值：

0.0003459kg为  0.3459  g ；0.02500 L为  2.500×10-2  L或  25.00mL  。

6 以下计算结果中各有几位有效数字(不必计算只说明几位)?

二位

三位

7 下列计算结果为：  1.19%

8 某学生两次平行分析某试样结果为95.38％和95.03％，按有效数字规则其平均值应表示为 95.2%  。

9 由随机的因素造成的误差叫  随机误差  ；由某种固定原因造成的使测定结果偏高所产生的误差属于  系统   误差 。

10 滴定管读数小数点第二位估读不准确属于  随机  误差；天平砝码有轻微锈蚀所引起的误差属于  系统   误差；在重量分析中由于沉淀溶解损失引起的误差属于   系统误差 ；试剂中有少量干扰测定的离子引起的误差属于  系统误差  ；称量时读错数据属于  过失误差 ；滴定管中气泡未赶出引起的误差属于  过失误差  ；滴定时操作溶液溅出引起的误差属于  过失误差  。

11 准确度高低用    误差   衡量，它表示   测定结果与真实值的接近程度   。精密度高低用    偏差   衡量，它表示   平行测定结果相互接近程度   。

12   某标准样品的w = 13.0%，三次分析结果为12.6%，13.0%，12.8%。则测定结果的绝对误差为 －0.2(%) ，相对误差为  －1.6%     。

13 对某试样进行多次平行测定，各单次测定的偏差之和应为   0  ；而平均偏差应

不为0  ，这是因为平均偏差是  各偏差绝对值之和除以测定次数  。

14 对于一组测定，平均偏差与标准偏差相比，更能灵敏的反映较大偏差的是 标准偏差  。

15 当测定次数不多时，随测定次数增加而  减小 ，也就是说平均值的精密度应比单次测定的精密度  好(或高)  ，即比s   小  。当测定次数大于10 次时 的  变化  就很小了。实际工作中，一般平行测定  3～4__次即可。

三、问答题

1 指出在下列情况下，各会引起哪种误差？如果是系统误差，应该采用什么方法减免？

(1) 砝码被腐蚀；

(2) 天平的两臂不等长；

(3) 容量瓶和移液管不配套；

(4) 试剂中含有微量的被测组分；

(5) 天平的零点有微小变动；

(6) 读取滴定体积时最后一位数字估计不准；

(7) 滴定时不慎从锥形瓶中溅出一滴溶液；

(8) 标定HCl溶液用的NaOH标准溶液中吸收了CO2。

答：(1) 系统误差中的仪器误差。减免的方法：校准仪器或更换仪器。

(2) 系统误差中的仪器误差。减免的方法：校准仪器或更换仪器。

(3) 系统误差中的仪器误差。减免的方法：校准仪器或更换仪器。

(4) 系统误差中的试剂误差。减免的方法：做空白实验。

(5) 随机误差。

(6) 随机误差。

(7) 过失误差。

(8) 系统误差中的试剂误差。减免的方法：做空白实验。

2 分析天平的每次称量误差为0.1mg,称样量分别为0.05g、0.2g、1.0g时可能引起的相对误差各为多少?这些结果说明什么问题?

答:  由于分析天平的每次读数误差为0.1mg，因此，二次测定平衡点最大极值误差为0.2mg，故读数的绝对误差

根据可得

结果表明，称量的绝对误差相同，但它们的相对误差不同，也就是说，称样量越大，

相对误差越小，测定的准确程度也就越高。定量分析要求误差小于0.1%，称样量大于0.2g即可。

3 滴定管的每次读数误差为±0.01 mL。如果滴定中用去标准溶液的体积分别为2 mL、

20 mL和30 mL左右，读数的相对误差各是多少？从相对误差的大小说明了什么问题？

答：由于滴定管的每次读数误差为0.01 mL ，因此，二次测定平衡点最大极值误差为0.2 mL，故读数的绝对误差

根据可得

结果表明，量取溶液的绝对误差相等，但它们的相对误差并不相同。也就是说当被测量的量较大时，测量的相对误差较小，测定的准确程度也就越高。定量分析要求滴定体积一般在20~30 mL之间。

4 两位分析者同时测定某一试样中硫的质量分数，称取试样均为3.5g，分别报告结果

如下：

甲：0.042%,0.041%；乙：0.04099%,0.04201%。问哪一份报告是合理的，为什么？

答:：甲的报告合理。因为在称样时取了两位有效数字，所以计算结果应和称样时相同，

都取两位有效数字。

5 有两位学生使用相同的分析仪器标定某溶液的浓度（mol·L-1），结果如下：

甲：0.20 , 0.20 , 0.20（相对平均偏差0.00%）；

乙：0.2043 , 0.2037 , 0.2040（相对平均偏差0.1%）。

如何评价他们的实验结果的准确度和精密度？

答：乙的准确度和精密度都高。因为从两人的数据可知，他们是用分析天平取样。所以有效数字应取四位，而甲只取了两位。因此从表面上看甲的精密度高，但从分析结果的精密度考虑，应该是乙的实验结果的准确度和精密度都高。

四、计算题

1 测定某铜矿试样，其中铜的质量分数为24.87%。24.93%和24.89%。真值为25.06%，

计算：（1）测得结果的平均值；（2）中位值；（3）绝对误差；（4）相对误差。

解：（1）

（2）24.90%

（3）

（4）

2 三次标定NaOH溶液浓度（mol∙L-1）结果为0.2085、0.2083、0.2086，计算测定结果的平均值、个别测定值的平均偏差、相对平均偏差、标准差和相对标准偏差。

解:          (mol∙L-1)

(mol∙L-1)

(mol∙L-1)

3 某铁试样中铁的质量分数为55.19%，若甲的测定结果（%）是：55.12，55.15，55.18；乙的测定结果（%）为：55.20，55.24，55.29。试比较甲乙两人测定结果的准确度和精密度（精密度以标准偏差和相对标准偏差表示之）。

解：甲测定结果：

乙测定测定结果：

计算结果表明：＜，可知甲测定结果的准确度比乙高； s1＜s2 ，＜，可知甲测定结果的精密度比乙高。

4 现有一组平行测定值，符合正态分布（μ = 40.50，σ = 0.05）。计算：（1）x = 40.40 和 x = 40.55 时的 u 值；（2）测定值在40.50 – 40.55 区间出现的概率。

解：

= 0.4773+ 0.3413 = 0.8186= 82%

5今对某试样中铜的质量分数进行120次分析，已知分析结果符合正态分布N[25.38%，(0.20%)2]，求分析结果大于25.70% 的最可能出现的次数。

解：

分析结果大于25.70 % 的概率为

即测定100次有5.5次结果大于25.70%，所以测定120次，大于55.70%的最少测定次数为  5.5%×1.2 = 6.6 = 7（次）

6 六次测定血清中的钾的质量浓度结果分别为0.160，0.152，0.155，0.154，0.153，0.156 mg ·L-1。计算置信度为95 % 时，平均值的置信区间。

解：已知n = 6，95%的置信度时，查t分布表，得t0.05 , 5 = 2.57。

，

根据置信区间计算公式，有

7 测定某钛矿中 TiO2 的质量分数，6次分析结果的平均值为 58.66%，s = 0.07 %，求（1）总体平均值的置信区间；（2）如果测定三次，置信区间又为多少？上述计算结果说明了什么问题？（P = 95%）

解：已知     s = 0.07 %

(1) n = 6   t0.05 , 5 = 2.57，根据置信区间计算公式，有

(2) n = 3   设    t0.05 , 2 = 4.30，根据置信区间计算公式，有

结果表明，在相同的置信度下，测定次数多比测定次数少的置信区间要小，即所估计的真值可能存在的范围较小（估计得准确），说明平均值更接近真值。

8 用K2Cr2O7 基准试剂标定Na2S2O3 溶液的浓度（mol·L-1），4 次结果分别为：0.1029，0.1010，0.1032 和0.1034。（1）用格鲁布斯法检验上述测定值中有无可疑值（=0.05）；（2）比较置信度为0.90 和0.95 时的置信区间，计算结果说明了什么？

解：（1）测定值由小到大排列：0.1010，0.1029，0.1032，0.1034

，s = 0.0012

故最小值0.1010可疑。

选择统计量

则

选择显著水平=0.05，查  表得，T 0.05, 4 = 1.46。

T ＜  T 0.05, 4 ，所以0.1010 这一数据应保留。

（2）求置信区间

置信度为0.90 时

置信度为0.95 时

计算结果说明，置信度越高，置信区间越大。也就是说，要判断的可靠性大，那么所给出的区间应足够宽才行。

9 甲乙两同学分别对同一样品进行6次测定，得如下结果：

甲：93.3%  93.3%  93.4%  93.4%  93.3%  94.0%

乙：93.0%  93.3%  93.4%  93.5%  93.2%  94.0%

试用格鲁布斯法检验两种结果中异常值94.0%是否应该舍弃？检验结果说明了什么（显著水平=0.05）？

解：先用格鲁布斯法检验异常值

对于甲：测定值由小到大排列    93.3%  93.3%  93.3%  93.4%  93.4%  94.0%

= 93.4%     s = 0.28%

所以 94.0% 为异常值。

选择统计量

则

选择显著水平=0.05，查  表得，T0.05，6 = 1.82。

T ＞ T0.05，6，故 94.0% 应舍弃。

对于乙：测定值由小到大排列    93.0%  93.2%  93.3%  93.4%  93.5%    94.0%

= 93.4%     s = 0.34%

所以94.0%为异常值。

选择统计量

则

选择显著水平=0.05，查  表得，T0.05，6 = 1.82。

T ＜ T0.05，6，故 94.0% 应保留。

结果表明，甲的精密度较好，除 94.0% 以外，其余各测定值都相互接近，故 94.0% 舍弃；而乙的精密度较差，各测定值较分散，故 94.0% 保留。

10 某分析人员提出了一新的分析方法, 并用此方法测定了一个标准试样, 得如下数据(％)；40.15，40.00， 40.16，40.20，40.18。已知该试样的标准值为40.19％(0.05),

(1) 用Q检验法判断极端值是否应该舍弃?

(2) 试用t检验法对新分析方法作出评价。

解： (1)  测定结果按大小顺序排列：40.00，40.15， 40.16， 40.18， 40.20

可见极端值为40.00，采用Q检验法检验40.00：

查表， 得T0.96，5 =0.73，

T ＞T0.96，5 ，所以40.00值应该舍弃。

(2)   t检验

s = 0.022%

查t分布表，得 t0.05，3 = 3.18，

t ＜t0.05，3 ，可见，新方法测定的结果与标准值无显著差异，说明新方法不引起系统误差，可以被承认。

第2章 化学分析法

2.3.1 酸碱滴定法

一、选择题

1 OH-的共轭酸是（B）

A. H+              B. H2O         C. H3O+              D. O2-

2 在下列各组酸碱组分中，不属于共轭酸碱对的是（C）

A. HOAc-NaOAc                                      B. H3PO4-H2PO4-

C. +NH3CH2COOH-NH2CH2COO-              D. H2CO3-HCO3-

3 水溶液中共轭酸碱对Ka与Kb的关系是（B）

A. Ka·Kb=1            B. Ka·Kb=Kw      C. Ka/Kb=Kw          D. Kb/Ka=Kw

4 c(NaCl) = 0.2mol∙L-1的NaCl水溶液的质子平衡式是（C）

A. [Na+] = [Cl-] = 0.2mol∙L-1                  B. [Na+]+[Cl-] = 0.2mol∙L-1

C. [H+] = [OH-]                                    D. [H+]+[Na+] = [OH-]+[Cl-]

5 浓度相同的下列物质水溶液的pH最高的是（D）

A. NaCl              B. NH4Cl     C.  NaHCO3              D. Na2CO3

6 在磷酸盐溶液中，H2PO4-浓度最大时的pH是（A）

(已知H3PO4的解离常数pKa1 = 2.12，pKa2 = 7.20，pKa3 = 12.36)

A. 4.66          B. 7.20           C. 9.78           D. 12.36

7 今有一磷酸盐溶液的pH = 9.78, 则其主要存在形式是（A）

（已知H3PO4的解离常数pKa1 = 2.12，pKa2 = 7.20，pKa3 = 12.36）

A. HPO42-                                        B. H2PO4-

C. HPO42- + H2PO4                         D. H2PO4-+ H3PO4

8 在pH = 2.67～6.16的溶液中，EDTA最主要的存在形式是（B）

（已知EDTA的各级解离常数分别为10-0.9、10-1.6、10-2.0、10-2.67、10-6.16和10-10.26）

A. H3Y-       B. H2Y2-         C. HY3-        D. Y4-

9 EDTA二钠盐(Na2H2Y)水溶液pH约是（D）

（已知EDTA的各级解离常数分别为10-0.9、10-1.6、10-2.0、10-2.67、10-6.16和10-10.26）

A. 1.25         B. 1.8           C. 2.34         D. 4.42

10 以下溶液稀释10倍时pH改变最小的是（A）

A. 0.1 mol·L-1 NH4OAc溶液                B. 0.1 mol·L-1 NaOAc溶液

C. 0.1 mol·L-1 HOAc溶液                    D. 0.1 mol·L-1 HCl溶液

11 以下溶液稀释10倍时pH改变最大的是（B）

A. 0.1 mol·L-1 NaOAc-0.1 mol·L-1 HAc溶液

B. 0.1 mol·L-1 NaAc溶液

C. 0.1 mol·L-1 NH4Ac-0.1 mol·L-1 HOAc溶液

D. 0.1 mol·L-1 NH4Ac溶液

12 六次甲基四胺[(CH2)6N4]缓冲溶液的缓冲pH范围是（A）

（已知六次甲基四胺pKb= 8.85）

A. 4～6          B. 6～8           C. 8～10          D. 9～11

13 欲配制pH=5的缓冲溶液，下列物质的共轭酸碱对中最好选择（C）

A. 一氯乙酸(Ka = 1.4×10-3)                 B. 甲酸(Ka = 1.8×10-4)

C.  乙酸    (Ka = 1.8×10-5)              D. 氨水(Kb = 1.8×10-5)

14 欲配制pH=9的缓冲溶液，应选用（B）

A. NH2OH(羟氨)    (pKb =8.04)          B. NH3·H2O         (pKb = 4.74)

C. CH3COOH        (pKa = 4.74)          D. HCOOH          (pKa = 3.74)

15 用NaOH滴定某一元酸HA，在化学计量点时，[H+]的计算式是（D）

A.                                B.

C.                         D.

二、填空题

1 已知H2CO3的pKa1 = 6.38， pKa2 = 10.25，则Na2CO3的Kb1 =  1.8×10-4  (10-3.75 )  ，Kb2 =   2.4×10-8  ( 10-7.62)  。

2 H3PO4的pKa1 = 2.12， pKa2 = 7.20， pKa3 = 12.36，则PO43-的pKb1 =      1.64     ，

pKb2 =    6.80    ，pKb3 =     11.88 ___ 。

3 0.1 mol·L-1 NH4Ac溶液有关NH4+ 的物料平衡式为  [NH4+] + [NH3] = 0.1 mol·L-1 ，

有关Ac- 的物料平衡式为   [Ac-] + [HAc] = 0.1 mol·L-1   ；电荷平衡式为  [H+] + [NH4+] = [OH-] + [Ac-] ；质子平衡式为    [H+]+[HAc] = [NH3]+[OH-]   。

4 某(NH4)2HPO4溶液，

其物料平衡式为    2×0.1 = [NH3]+[NH4+] = 2 ([H3PO4]+[H2PO4-]+[HPO42-]+[PO43-])   ；

电荷平衡式为      [NH4+]+[H+] = [H2PO4-]+2[HPO42-]+3[PO43-]+[OH-]    ；

质子平衡式为    [H+]+2[H3PO4] +[H2PO4-] = [OH-]+[NH3] +[PO43-]    。

5 请填写下列溶液[H+]或[OH-]的计算公式

(1) 0.10 mol·L-1 NH4Cl 溶液  (pKa = 9.26)

(2) 1.0×10-4mol·L-1 H3BO3溶液    (pKa = 9.24)

(3) 0.10 mol·L-1氨基乙酸盐酸盐溶液

(4) 0.1000 mol·L-1 HCl滴定0.1000 mol·L-1 Na2CO3至第一化学计量

(5) 0.1000 mol·L-1NaOH滴定0.1000 mol·L-1H3PO4至第二化学计量点

(6) 0.1 mol·L-1 HCOONH4溶液

(7) 0.10 mol·L-1 NaOAc溶液  (pKa = 4.74)

(8) 0.10 mol·L-1 Na3P4O溶液

三、问答题

1 在滴定分析中为什么一般都用强酸（碱）溶液作酸（碱）标准溶液？且酸（碱）标准溶液的浓度不宜太浓或太稀？

答：用强酸或强碱作滴定剂时，其滴定反应为：

H+ + OH－ ＝ H2O

(25℃)

此类滴定反应的平衡常数Kt相当大，反应进行的十分完全。

但酸（碱）标准溶液的浓度太浓时，会造成浪费；若太稀，终点时指示剂变色不明显，滴定的体积也会增大，致使误差增大。因此酸（碱）标准溶液的浓度均不宜太浓或太稀。

2 今有H2SO4和(NH4)2SO4的混合溶液，浓度均为0.05 mol·L-1，欲用0.1000 mol·L-1 NaOH溶液滴定，试问：

(1) 否准确滴定其中的H2SO4？为什么？采用什么指示剂？

(2) 如何用酸碱滴定法测定混合液中(NH4)2SO4的含量？采用什么指示剂？

答：(1) 能。因为H2SO4的第二步电离常数pKa2 = 2.00，而NH4+的电离常数pKa=9.26，

所以 ＞105 ，故能完全准确滴定其中的H2SO4 ，可以采用酚酞作指示剂

(2) 混合液中(NH4)2SO4的含量测定，可采用连续法进行测定，即在测定H2SO4后加入不含甲酸的甲醛，继以酚酞为指示剂，用NaOH滴定，根据终点耗去体积计算(NH4)2SO4的含量。

也可以用蒸馏法，即向混合溶液中加入过量的浓碱溶液，加热使NH3逸出，并用过量的H3BO3溶液吸收，然后用HCl标准溶液滴定H3BO3吸收液，其反应为

NH3 + H3BO3== NH+ H2BO

H++ H2BO== H3BO3

终点的产物是H3BO3和NH4+（混合弱酸），pH ≈ 5 ，可用甲基橙作指示剂，按下式计算含量：

（mmol∙L-1）

3 判断下列情况对测定结果的影响：

(1) 用混有少量的邻苯二甲酸的邻苯二甲酸氢钾标定NaOH溶液的浓度；

(2) 用吸收了CO2的NaOH标准溶液滴定H3PO4至第一计量点；继续滴定至第二计量点时，对测定结果各如何影响？

答：(1) 使测定值偏小。

(2) 对第一计量点测定值不影响，第二计量点偏大。

4 有一可能含有NaOH、Na2CO3或NaHCO3或二者混合物的碱液，用HCl溶液滴定，以酚酞为指示剂时，消耗HCl体积为；再加入甲基橙作指示剂，继续用HCl滴定至终点时，又消耗HCl体积为，当出现下列情况时，溶液各有哪些物质组成？

(1)  ；    (2) ；    (3)  ；

(4)  ；    (5)  。

答：(1) ， 溶液的组成是OH-、CO32-；

(2) ，溶液的组成是CO32-、HCO3-；

(3) ， 溶液的组成是CO32-；

(4)  ，溶液的组成是HCO3-；

(5) ，溶液的组成OH- 。

5 某甲测定HAc的浓度。移取25.00 mL试液，用0.1010 mol∙L-1 的 NaOH 滴定至甲基橙变黄(pH = 4.4)消耗了7.02 mL， 由此计算HAc浓度为0.02836 mol∙L-1。

某乙指出甲的错误是选错指示剂，并作如下校正，以求得HAc的准确浓度：

pH = 4.4时， HAc

cHAc = 0.02836×100/31 = 0.09148 (mol∙L-1)

你认为乙的方法是否正确?为什么?

答： 不对

(1) 利用求浓度时，Ka仅两位有效数字，pH仅一位，计算得到四位有效数字不合理。

(2) 更重要的是终点远离突跃范围，确定终点pH有出入将导致计算结果很大差别。以指示剂确定终点有±0.3 pH 出入，若终点早0.3pH(即pH4.1)，则 HAc 约82%，由此计算cHac = 0.16 mol∙L-1，差别太大，因此乙的方法是错误的。

四、计算题

1 计算pH = 4.00时，0.10mol∙L-1 HAc溶液中的[HAc]和[Ac-]。

已知：pH = 4     = 0.10mol∙L-1   Ka（HAc）=1.8×10-5

解：根据分布分数计算公式计算：

[HAc]=∙=

=

= 0.085 (mol∙L-1 )

[Ac－ ] =∙ =

=

= 0.015 (mol∙L-1)

或：

∵   [HAc]+[Ac－ ]=0.10mol∙L-1

∴   [Ac－ ]= 0.1－0.085 = 0.015 (mol∙L-1)

2 已知HAc的pKa= 4.74，NH3·H2O的pKb = 4.74。计算下列各溶液的pH值：

（1） 0.10mol ∙L-1 HAc；（2）0.10mol∙L-1 NH3·H2O；（3）0.15mol ∙L-1NH4Cl；（4） 0.15mol ∙L-1 NaAc。

解：(1) 0.10 mol∙L-1 HAc

已知：Ka = 1.8×10-5 ，= 0.10 mol∙L-1，cKa＞20Kw，c / Ka＞500，所以用最简式计算，求得

(mol∙L-1)

pH = 2.87

(2) 0.10 mol∙L-1 NH3·H2O；

已知：Kb = 1.8×10-5 ， = 0.10 mol∙L-1，cKb＞20Kw，c / Kb＞500，所以用最简式计算，求得

(mol∙L-1)

pOH = 2.87 ,   pH = 11.13

(3) 0.15 mol∙L-1 NH4Cl

已知：NH为酸，故pKa = 14 – 4.74 = 9.26，Ka = 5.6×10-10  ，= 0.15 mol∙L-1，

cKa＞20Kw，c / Ka＞500，所以用最简式计算，求得

(mol∙L-1)

pH = 5.04

（4）0.15 mol∙L-1 NaAc；

已知：Ac-为碱，故pKb = 14 – 4.74 = 9.26，Kb = 5.6×10-10，= 0.15 mol∙L-1，

cKb＞20Kw，c / Kb＞500，所以用最简式计算，求得

(mol∙L-1)

pOH = 5.04 ，    pH = 8.96

3 某一溶液由HCl、KH2PO4和HAc混合而成,其浓度分别为cHCl = 0.10 mol∙L-1，

= 1.0×10-3 mol∙L-1，cHAc = 2.0×10-6mol∙L-1 。计算该溶液的pH及[Ac－]，[PO43-]各为多少?

已知：H3PO4的pKa1～pKa3分别是2.12、7.20、12.36， HAc 的pKa = 4.74

解： cHCl>>，溶液[H+]由HCl决定，故 pH = 1.00

[OAc－ ] =∙ =

=

= 3.6×10-10  (mol∙L-1)

= 1.9×10-22 (mol∙L-1)

4 分别用最简式计算分析浓度均为0.10mol∙L-1 的NaH2PO4和Na2HPO4水溶液的pH值。(已知H3PO4的pKa1～pKa3分别是2.12、7.20、12.36.)

解：（1）为两性物质，根据离解平衡，

(mol∙L-1)

pH = 4.66

（2）为两性物质，根据离解平衡，有

(mol∙L-1)

pH = 9.78

5 将0.12 mol∙L-1 HCl与0.10 mol∙L-1 ClCH2COONa等体积混合，试计算该溶液的pH。已知：ClCH2COOH的Ka = 1.4×10-3

解：将ClCH2COOH简写作HA，混合后形成HCl+HA溶液

(mol∙L-1)，    (mol∙L-1)

PBE：      [H+] = [A]+cHCl

解得       [H+] = 0。029 mol∙L-1     pH = 1.54

6 讨论含有两种一元弱酸（分别为HA1和HA2）混合溶液的酸碱平衡问题，推导其H+ 浓度计算公式。并计算0.10 mol·L-1NH4Cl和 0.10 mol·L-1H3BO3混合液的pH值。

答：(1) H+ 浓度计算公式推导

设HA1和HA2两种一元弱酸的浓度分别为和mol·L-1。两种酸的混合液的PBE为

[H+]=[OH-]+[A1－ ]+[A2－ ]

混合液是酸性，忽略水的电离，即[OH－ ]项可忽略，并代入有关平衡常数式得如下近似式

①

当两种酸都较弱，可忽略其离解的影响，即[HA1]≈ ，[HA2]≈。

则式 ① 简化为

②

若两种酸都不太弱，先由式（2）近似求得[H+]，对式（1）进行逐步逼近求解。

(2) 计算0.10 mol·L-1NH4Cl和 0.10 mol·L-1H3BO3混合液的pH值

查表得     ，则

根据公式得：

（mol∙L-1）

pH = 4.97

7 今欲配制pH为7.50的磷酸缓冲液1 L，要求在50 mL此缓冲液中加入5.0 mL 0.10 mol∙L-1  的HCl后pH为7.10，问应取浓度均为0.50 mol∙L-1  的H3PO4和NaOH溶液各多少毫升? (H3PO4的pKa1～pKa3分别是2.12、7.20、12.36)

解：在pH = 7.5时，为H2PO4-－ HPO42-缓冲液，其浓度分别是ca、cb，根据缓冲溶液[H+ ]的计算公式，

则有                                    (1)

(2)

解得                   ca = 0.015 mol∙L-1 ， cb = 0.030 mol∙L-1

此溶液中               = 0.015+0.030 = 0.045 (mol∙L-1 )

= 0.015+2×0.030 = 0.075 (mol∙L-1 )

故                        (mL)

(mL)

8 在450 mL水中加入6.2 g NH4Cl (忽略其体积变化)和50 mL 1.0 mol∙L-1 NaOH 溶液，此混合溶液的pH是多少? （已知= 53.5，NH3的 pKb = 4.74)

解：总体积V = 500 mL

(mol∙L-1)

(mol∙L-1)

根据缓冲溶液[H+ ]的计算公式，有

9.15

9 今有浓度均为0.1000 mol∙L-1盐酸羟胺(NH3+OH·Cl-)和NH4Cl的混合溶液，能否用

0.1000mol∙L-1 NaOH溶液滴定混合溶液中的盐酸羟胺（允许误差1%），说明判断根据。若能，计算化学计量点的pH。  [已知 羟胺= 9.1×10-9，NH3的Kb = 1.8×10-5]

解： 第一步 先判断能否准确滴定盐酸羟胺：

由于盐酸羟胺的， cKa＞10-8，故盐酸羟胺可用NaOH直接滴定。

由于NH4Cl的，cKa＜10-8，故NH4Cl不能NaOH直接滴定。

又由于＞104，故能准确滴定盐酸羟胺。

第二步计算化学计量点的pH值：

化学计量点时的滴定产物为NH2OH和NH4Cl

(mol∙L-1)

pH = 7.1

10 用0.10 mol∙L-1 NaOH溶液滴定同浓度邻苯二甲酸氢钾(简写成KHB)。计算化学计量点及其前后0.1%的pH。 应选用何种指示剂？ (已知H2B的pKa1 = 2.95, pKa2 = 5.41)

解：(1) 化学计量点前0.1%

此时溶液的组成为NaKB－KHB，是缓冲体系，按缓冲溶液的pH值的计算公式有

(2) 化学计量点时

此时溶液的组成为NaKB，是二元碱，按一元碱[OH－]的计算公式有

(mol∙L-1)

pH = 14－4.94 = 9.05可选酚酞为指示剂

(3) 化学计量点后0.1%

此时溶液的组成是NaKB+NaOH，溶液中的pH值由过量的OH－  决定，

(mol∙L-1)

pH = 14－4.30 = 9.70

滴定突跃范围pH为8.41~9.70，可选酚酞为指示剂。

2.3.2 配位滴定法

一、选择题

1 EDTA与金属离子配位时，一分子的EDTA可提供的配位原子数是（C）

A. 2       B. 4       C. 6       D. 8

2 下列表达式中，正确的是（C）

A.                     B.

C.                     D.

3 以EDTA作为滴定剂时，下列叙述中错误的是（D）

A. 在酸度高的溶液中，可能形成酸式络合物MHY

B. 在碱度高的溶液中，可能形成碱式络合物MOHY

C. 不论形成酸式络合物或碱式络合物均有利于络合滴定反应

D. 不论溶液pH的大小，在任何情况下只形成MY一种形式的络合物

4 下列叙述中结论错误的是（D）

A. EDTA的酸效应使配合物的稳定性降低

B. 金属离子的水解效应使配合物的稳定性降低

C. 辅助络合效应使配合物的稳定性降低

D. 各种副反应均使配合物的稳定性降低

5 EDTA配位滴定反应中的酸效应系数Y(H)表示正确是（D）

A.                              B.

C.                     D.

6 EDTA的酸效应曲线正确的是（B）

A. Y(H)－pH 曲线                    B. lgY(H)－pH 曲线

C. lgK'MY－pH 曲线                   D. pM－pH 曲线

7 在pH为10.0的氨性溶液中, 已知 lgKZnY =16.5，，， 。则在此条件下lgK'ZnY为（B）

A. 8.9        B. 11.3       C. 11.8       D.14.3

8 在pH=10含酒石酸(A)的氨性缓冲溶液中，用EDTA滴定同浓度的Pb2+，已计算得此条件下=2.8， =2.7，则为（C）

A. 2.7       B. 2.8       C. 3.1       D. 5.5

9 M(L)=1表示（B）

A. [M]=[L]                           B. M与L没有副反应

C. M的副反应较小                    D. M与L的副反应相当严重

10 已知 lgKZnY=16.5和

pH 4 5 6 7

lg aY(H) 8.44 6.45 4.65 3.32

若用0.02mol·L-1 EDTA滴定0.02mol·L-1 Zn2+溶液，要求pM=0.2，Et=0.1%，则滴定时最高允许酸度是（A）

A. pH ≈ 4      B. pH ≈ 5       C. pH ≈ 6        D. pH ≈ 7

11 在一定酸度下，用EDTA滴定金属离子M。若溶液中存在干扰离子N时，则影响EDTA配位的总副反应系数大小的因素是（C）

A. 酸效应系数Y(H)

B. 共存离子副反应系数Y(N)

C. 酸效应系数Y(H) 和共存离子副反应系数Y(N)

D. 配合物稳定常数KMY和KNY之比值

12 EDTA滴定金属离子时，准确滴定(Et<0.1%)的条件是（D）

A. lgKMY≥6.0                          B. lgK≥6.0

C. lg（c计KMY)≥6.0                   D. lg（c计K)≥6.0

13 在pH=5.0的醋酸缓冲液中用0.02 mol·L-1的 EDTA 滴定同浓度的Pb2+。已知：lgKPbY=18.0，lgY(H)=6.6，lgPb(Ac)=2.0，化学计量点时溶液中pPb’应为（D）

A. 10.        B. 9.0          C. 6.7         D. 5.7

14  EDTA滴定金属离子时，若仅浓度均增大10倍，pM 突跃改变（A）

A. 1个单位       B. 2个单位       C. 10个单位       D. 不变化

15 铬黑T在溶液中存在下列平衡，

pKa2=6.3            pKa3=11.6

H2In-  HIn2-   In3-

紫红                  蓝                    橙

它与金属离子形成配合物显红色，则使用该指示剂的酸度范围是（B）

A. pH < 6.3       B. pH =6.3～11.6       C. pH > 11.6        D. pH = 6.3±1

16 用EDTA直接滴定有色金属离子，终点所呈现的颜色是（D）

A. EDTA-金属离子配合物的颜色

B. 指示剂-金属离子配合物的颜色

C. 游离指示剂的颜色

D. 上述 A 与 C 的混合颜色

17 下列表述正确的是（B）

A. 铬黑T指示剂只适用于酸性溶液

B. 铬黑T指示剂适用于弱碱性溶液

C. 二甲酚橙指示剂只适于pH>6时使用

D. 二甲酚橙既可适用于酸性也适用于弱碱性溶液

18 用EDTA滴定Mg2+时，采用铬黑T为指示剂，溶液中少量Fe3+的存在将导致（C）

A. 在化学计量点前指示剂即开始游离出来，使终点提前

B. 使EDTA与指示剂作用缓慢，终点延长

C. 终点颜色变化不明显，无法确定终点

D. 与指示剂形成沉淀，使其失去作用

19 EDTA配位滴定中Fe3+、Al3+对铬黑T有（A）

A. 封闭作用                        B.  僵化作用

C. 沉淀作用                        D. 氧化作用

20 用0.020 mol·L-1 Zn2+ 溶液滴定0.020 mol·L-1 EDTA溶液。已知lgKZnY=16.5，lgZn=1.5，lgY=5.0，终点时pZn=8.5，则终点误差为（B）

A. +0.1%        B. －0.1%        C. +3%        D. －3%

二、填空题

1 EDTA是   乙二胺四乙酸  的简称，它与金属离子形成螯合物时，其螯合比一般为   1:1 _。当在强酸性溶液中(pH<1)，EDTA为六元酸，这是因为  分子中两个氨基上的氮原子具有孤对电子，在强酸性溶液中接受两个质子。

2 在配位滴定中一般不使用EDTA，而用EDTA二钠盐(Na2H2Y)，这是由于EDTA

在水中的溶解度小 ，而Na2H2Y  的溶解度较大   ； EDTA钠盐(Na2H2Y)水溶液的pH约等于   4.4  ；当溶液的pH=1.6时，其主要存在形式是  H5Y+和H4Y ；当溶液的pH>12时，主要存在形式是   Y4- __ 。

(已知EDTA的pKa1～pKa6分别为0.9、1.6、2.0、2.67、6.16、10.26)

3 如下配位滴定反应中 M     +    Y      =      MY

L│           │H+

MLj(j=1～n)   HiY(i=1～6)

[Y']=  [Y]+∑[HiY]  ，cY=   [Y]+∑[HiY]+[MY] 或  cY=[Y']+[MY]    。

[M']=  [M]+∑[MLj]  。

则酸效应系数Y(H)的定义式为

辅助配位效应系数M(L)的定义式为

4 金属离子 M 与配位剂 L 生成n级配合物，其副反应系数M(L) 的计算公式

M(L)  = 1 + 1[L] + 2[L]2+…+n[L]n  。若溶液中有两种配位剂L和A同时对金属离子M产生副反应，其总副反应系数M可表示为    M = M(L)+M(A) – 1   。若溶液中有三种配位剂L、A和B同时对金属离子M产生副反应，其总副反应系数M可表示为     M = M(A) + M(B) + M(C) - 2   。

5 溶液的pH愈大，则EDTA的lgY(H) 愈   小  ，若只考虑酸效应，则金属离子与EDTA配合物的条件稳定常数K'MY= 。

6 金属离子M与配位剂L形成逐级络合物，溶液中各种存在型体的分布系数与配位剂的平衡浓度   有关  ；与金属离子的总浓度  无关  。(答有关或无关)

7 对于某金属离子M与EDTA的配合物MY，其lgK' MY先随溶液pH增大而增大这是由于  lgY(H)减小(或EDTA酸效应减小)  ，而后又减小；这是由于   lgM(OH)增大(或金属离子水解效应增大)   。

8 在pH=5的六次甲基四胺缓冲溶液中，用0.02000 mol·L-1 的EDTA滴定同浓度的Pb2+，已知pH 5时，lgY(H) = 6.5，lgKPbY = 18.0，化学计量点时，pY是  13.2  。

9 在pH=5.0的醋酸缓冲溶液中用0.020 mol·L-1 EDTA滴定同浓度的Pb2+，今知 lgKPbY = 18.0， lgY(H)=6.5，lgPb(Ac)=2.0。则化学计量点时 pPb'=   5.8  ，pPb=  7.8  ， pY'=

5.8 ，pY=  12.3  _，pPbY=   2.0 ___ 。

10 在pH=10氨性缓冲液中，以EDTA滴定Zn2+，已计算出= 4.7，= 2.4，此时lgZn值为  4.7  。

11 在pH = 10.0 的氨性缓冲溶液中，以0.020 mol ·L-1  EDTA滴定相同浓度的Zn2+，已知lg KZnY = 16.5，lgY(H) = 0.5，= 4.7，= 2.4，则化学计量点时pZn值为  11.3    。

12 在pH=5.5的醋酸缓冲液中，用0.020 mol ·L-1 的EDTA滴定同浓度的Zn2+，已知lgKZnY=16.5，lgY(H)=5.5。则化学计量点时, pZn=   6.5  ，pZnY=  2.0  ，pY'=   6.5  ， pY=  12.0   ， pc(Y)=    2.0 _  。

13 在pH为10.0的氨性缓冲液中，以0.020 mol ·L-1  EDTA滴定同浓度的Zn2+，已知lgKZnY = 16.5，lg= 4.7， lgaZn(OH) = 2.4，lgY(H) = 0.5，则化学计量点时， pZn'为   6.6 ，pZn 为   11.3 ， pY'为  6.6 ， pY=  7.1  。

14 在pH = 13时，以0.020 mol ·L-1  EDTA滴定同浓度的Ca2+，已知lgKCaY = 10.7， lgY(H) = 0。在化学计量点时，pc(Y)=     2.0   ， [Y']=  10-6.4 mol ·L-1， pY=  10-6.4 mol ·L-1。

15 含有0.010 mol ·L-1 Mg2+ – EDTA配合物的pH = 10的氨性缓冲溶液中，已知lg KMgY = 8.7，lgY(H) = 0.5，则pMg =   5.1  ，   pY =    5.6 _。

16 在EDTA滴定中，溶液的pH越低，则Y(H)值越  大  ，K'MY值越_   小  ，滴定的pM'突跃越   小   ，化学计量点的pM'值越   小   。

17 用EDTA滴定金属离子M，若浓度均增加10倍，则在化学计量点前0.1% pM  减小1单位  ； 在化学计量点时，pM 减小0.5单位 ；在化学计量点后0.1%，pM   不改变  (指增大或减小多少单位)。

18 在某一pH下，以2.0×10-4mol·L-1 EDTA滴定2.0×10-4mol·L-1金属离子M，设其条件稳定常数lgK'MY=10.0，检测终点时的pM=0.40，则Et为    0.2  % 。

19 铬黑T指示剂常配成固体试剂而不是水溶液，其原因是    水溶液不稳定易被氧化 ，加入NaCl的作用是  作稀释剂  。

20 在pH = 10的氨性缓冲溶液中，以铬黑T为指示剂，用EDTA溶液滴定Ca2+时,终点变色不敏锐，此时可加入少量  MgY 作为间接金属指示剂，在终点前溶液呈现   红  色，终点时溶液呈现  蓝 _ 色。

三、问答题

1 Cu2＋、、Zn2＋、、Cd2＋、Ni2＋ 等离子均能与NH3形成配合物，为什么不能以氨水为滴定剂用配位滴定法来测定这些离子？

答：Cu2＋、Zn2＋的配位数为四，Cd2＋、Ni2＋配位数为六，它们与NH3配位过程中逐级形成配合物，络合比复杂，各级稳定常数相差较小，不可能分步完成，也就是说不能按照确定的化学计量关系定量完成，金属离子的浓度不可能发生突变，所以以氨水为滴定剂滴定反应进行的完全程度不高，无法判断滴定终点。

2 在配位滴定中，什么叫配位剂的酸效应？ 试以乙二胺四乙酸二钠(Na2H2Y)为例, 列出计算EDTA酸效应系数Y(H)的数学表达式。

答：配位剂一般为有机弱酸配位体，由于H+存在(或酸度提高)使配位体参加主反应(或滴定反应)的能力降低的这一现象称为酸效应。

Y(H)=1+1[H+]+ 2[H+]2+…+ 6[H+]6

或

3 在配位滴定中，为什么要加入缓冲溶液控制滴定体系保持一定的pH？

答：用EDTA滴定金属离子时，既要使金属离子滴定完全，又要让金属离子不水解，必须控制溶液在一定的pH值，另外在滴定过程中不断释放出H+，即  M+H2Y2-=MY+2H+ 酸度不断增大。因此为了控制适宜的酸度范围，就需加入缓冲溶液。

4 如何通过配合物MLN的各βi值和配位剂的浓度[L]来估计溶液中络合物的主要存在型体？（不必具体计算）

答：根据分布分数  定义先求各型体分布分数：

…

再由[MLi]=δicM 估算，由于cM是一定值的，故溶液中配合物的主要存在型体由δi决定。因此只要看哪个[L]i值最大的，就以配位数为i的型体存在。

5 在pH=10氨性溶液中以铬黑T为指示剂，用EDTA滴定Ca2+ 时需加入MgY。请回答下述问题：

(1)   MgY加入量是否需要准确?

(2)   Mg和Y的量是否必须保持准确的1:1关系?为什么?

(3)    如何检查MgY溶液是否合格，若不合格如何补救?

答：(1) 不需准确加入；

(2) 必须保持1:1精确关系，Mg2+少则测定结果偏低，多则偏高；

(3) 在此溶液中加入氨性缓冲液及铬黑T，应当在加半滴0.02mol∙L-1 EDTA后呈蓝色，而加半滴0.02mol∙L-1 Mg2+呈红色，若不合格则应滴加EDTA(或Mg2+)使其合格。

6 Ca2+与PAN不显色，但在pH=10～12时，加入适量的CuY，却可以用PAN作为滴定Ca2+的指示剂，为什么？在实验操作中，是否一定要加入准确浓度的CuY？为什么？

答：由于lgKCuY = 18.80，lgKCaY = 10.69，在pH=10~12时，于PAN中加入适量的CuY，可以发生如下反应

CuY（蓝色）+ PAN（黄色）+ Ca2+ ＝ CaY + Cu—PAN

（黄绿色）                      （紫红色）

Cu—PAN是一种间接指示剂，加入的EDTA与Cu2+定量配位后，稍过量的滴定剂就会夺取Cu—PAN中的Cu2+，而使PAN游离出来，

Cu—PAN  +  Y ＝ CuY   +  PAN

（紫红色）            （黄绿色）

在实验操作中，不需要加入准确浓度的CuY。因为加入的CuY和滴定至终点时生成的CuY的物质的量是相等的。

7 已知Fe3+与EDTA络合物的lgKFeY- = 25.1，若在pH = 6.0时，以0.010 mol∙L-1 EDTA滴定同浓度的Fe3+，考虑Y(H) 和aFe(OH) 后，= 14.8，据此判断完全可以准确滴定。但实际上一般是在pH = 1.5时进行滴定，为什么？

答：由于Fe3+ 极易水解( pH≥4 )，若在pH = 6.0的条件下进行滴定，此时绝大部分Fe3+已水解形成沉淀，从而无法进行滴定。因此，不能单纯地从的大小来判断能否准确滴定，还要考虑金属离子的水解酸度。而在pH = 1.5时，=25.1－15.55= 9.6，说明Fe3+和EDTA络合物在pH = 1.5时还很稳定，能准确滴定。

8 若配制EDTA溶液的水中含Ca2+，判断下列情况对测定结果的影响：

(1) 以CaCO3为基准物质标定EDTA标准溶液，并用该标准溶液滴定试液中的Zn2+ ，以二甲酚橙为指示剂；

(2) 以金属锌为基准物质，二甲酚橙为指示剂标定EDTA标准溶液，并用该标准溶液滴定试液中的 Ca2+、Mg2+合量；

(3) 以CaCO3为基准物质，铬黑T为指示剂标定EDTA标准溶液，并用该标准溶液滴定试液中Ca2+、Mg2+ 合量。

并以此例说明络合滴定中为什么标定和测定的条件要尽可能一致。

答：(1) 由于EDTA水溶液中含有Ca2+ ，Ca2+与EDTA形成络合物，标定出来的EDTA

标准溶液浓度偏低，当EDTA标准溶液滴定试液中的Zn2+，使测定Zn2+ 浓度偏低。

(2) 由于EDTA水溶液中含有Ca2+ ，部分Ca2+与EDTA形成络合物，标定出来的EDTA

标准溶液浓度偏低，当EDTA标准溶液滴定试液中的Ca2+、Mg2+，使测定结果偏低。

(3) 用CaCO3为基准物质标定EDTA标准溶液 ，出了CaCO3中的Ca2+被EDTA标准溶液滴定外，还有水中的Ca2+ 也能被EDTA标准溶液滴定，标定出来的EDTA标准溶液浓度偏低，当用来滴定试液中Ca2+、Mg2+，使测定结果偏低。

9 请解释下列问题：（1）用EDTA滴定Ca2+、Mg2+时，可以用三乙醇胺、KCN掩蔽Fe3+，但不使用盐酸羟胺和抗坏血酸；（2）在pH = 1滴定Bi3+，可采用盐酸羟胺或抗坏血酸掩蔽Fe3+，而三乙醇胺和KCN都不能使用，这是为什么？（3）已知KCN严禁在pH<6的溶液中使用，为什么？

答：(1) 在用EDTA滴定Ca2+、Mg2+ 时，pH = 10，用三乙醇胺和KCN来消除Fe3+的干扰，若使用盐酸羟胺和抗坏血酸，此时只是将Fe3+ → Fe2+，Fe2+ 同样干扰Ca2+、Mg2+ 的测定，而三乙醇胺、KCN在pH = 10碱性条件下能与Fe3+ 配位 ，故可掩蔽Fe3+。（2）pH = 1滴定Bi3+时，若用的三乙醇胺，则不会与Fe3+配位，达不到掩蔽Fe3+的目的；若用KCN，在酸性条件下就会形成HCN有毒气体；故采用盐酸羟胺或抗坏血酸氧化还原法掩蔽Fe3+，将Fe3+ → Fe2+，此时Fe2+ 不干扰Bi3+的测定。(3) 在pH<6的溶液中，KCN会形成HCN巨毒气体，所以在pH<6溶液中严禁使用。

10 用NaOH 标准溶液滴定FeCl3溶液中游离的HCl时，Fe3+ 将如何干扰？加入下列哪一种化合物（EDTA，柠檬酸三钠，三乙醇胺）可以消除干扰？

答：由于Fe3+和NaOH溶液生成Fe(OH)3沉淀，导致游离的HCl的浓度偏小，可以用EDTA消除干扰，由于EDTA和Fe3+ 形成络合物的稳定性大，减少了溶液中游离的Fe3+浓度，不产生Fe(OH)3沉淀。而柠檬酸三钠，三乙醇胺在酸性条件下不会与Fe3+ 形成稳定的配合物，达不到消除干扰的效果。

四、计算题

1 在1L NH3-NH4Cl的缓冲溶液中, 含0.10 mol Zn2+– EDTA络合物, 溶液的pH = 9.0，[NH3] = 0.10 mol∙L-1，计算Zn2+的浓度。

已知：lgKZnY  = 16.5；锌氨络离子的lg1 -lg4 分别为2.27，4.61，7.01，9.06；pH = 9.0时lgY(H) = 1.3，= 0.2

解：     =1+10-1.00+2.27 +10-2.00+4.61 +10-3.00+7.01 +10 -4.00+9.06  =105.1

= +– 1 = 105.1 +100.2 – 1 = 105.1

lgK'ZnY = lgKZnY –lgY(H) –= 16.5 –1.3 – 5.1 = 10.1

pZn'计= 5.6

2 在0.010mol· L-1 Al3+ 溶液中，加氟化铵至溶液中游离F-的浓度为0.10mol· L-1，问溶液中铝的主要型体是哪一种？浓度为多少？

已知：AlF3-配离子分别为：6.13，11.15，15.00，17.75，19.37，19.84

解：已知

先求各型体分布分数：

= 2.8×10-15 = 10-14.55

由于 [某型体]=cM ，当为一定值时，各型体的浓度只与有关。大的该型体为主要型体。所以，由上可知溶液中存在的主要型体为，其浓度为

（mol∙L-1）

3 计算[Cl－ ] = 6.3×10-4mol∙L-1时，汞(Ⅱ)氯配位离子的平均配位数值。

解：查表得汞(Ⅱ)氯配位离子的分别为6.74，13.22，14.07，15.07

[Cl－ ] = 6.3×10-4 = 10-3.20

根据平均配位数的计算式

= 3.31

4 今欲配制pH = 5.0，pCa = 3.8，所需EDTA与Ca2+ 物质的量之比，即nEDTA : nCa 为多少？

解：这是配制一个金属离子缓冲溶液，它是由金属配合物（MY）和过量的配位剂（Y）组成，具有控制金属离子浓度的作用：

M + Y = MY            （1）

在含有大量的配合物MY和大量的配位剂Y的溶液中，加入适量的金属离子M或其他配位剂L，可维持pM值基本不变。当配合物与过量的配位剂的浓度相等时，缓冲能力最大。当EDTA发生酸效应时，则有

（2）

因此，选用不同的金属离子和配位剂，控制合适的pH值和的比值，就可获得不同pM值的金属离子缓冲溶液。

（3）

根据本题的要求，查表得  lgKCaY = 10.7，pH=5.0时，，将值代入公式（3），得

3.8 – 10.7 + 6.6 = – 0.3

= 10-0.3 = 0.5      即    = 1:2

由于溶液中大量存在Y和CaY，故溶液中EDTA的总浓度=[Y’]+[CaY]，钙的总浓度=[CaY]，溶液的体积相同，故

=3:2

5 用EDTA标准溶液滴定试样中的Ca2+、Mg2+、Zn2+ 时的最小pH值是多少？实际分析中应控制pH在多大？

解：查表得：lgKCaY = 10.69，lgKMgY = 8.69，lgKZnY = 16.50，

设试样中的各金属离子的浓度均为10-2 mol ∙ L-1，则

lgαY(H) = lgKMY －8，

故滴定Ca2+的pH值为： = lgKCaY －8 = 10.69－8 = 2.69，查表得pH = 7.5～7.6 ，实际分析中，由于Mg2+干扰，采用pH ＞ 12。

滴定Mg2+的pH值为： = lgKMgY －8 = 8.69－8 = 0.69，查表得pH =9.6～9.7 ，实际分析中，采用pH = 10。

滴定Zn2+的pH值为：= lgKZnY －8 = 16.50－8 = 8.50，查表得pH = 4.0～4.1，实际分析中，采用pH = 5。

故用EDTA滴定Ca2+、Mg2+、Zn2+ 时的最小pH值分别为7.5、9.6、4.0。

由于     M + H2Y = MY + 2H+

在实际分析中pH值应控制在比滴定金属离子允许的最低pH 值高一点。

6 在pH=5.5的醋酸缓冲溶液中，用0.020 mol∙L-1的EDTA滴定同浓度的Zn2+，已知lgKZnY = 16.5， Y(H) = 5.5，求化学计量点时pZn、pZn’、pY、pY’值。

解：

由于Zn2+ 无副反应，所以[Zn2+']= [ Zn2+]，即pZn'= pZn = 6.5，pY'= 6.5，

或                          pY = (6.5 + 5.5) = 12.0

7 在pH = 10 含酒石酸（A）的氨性溶液中，用0.020 mol∙L-1的EDTA滴定同浓度的Pb2+，lgKPbY = 18.0，化学计量点时，，求化学计量点时、pPb、pPb'、pY、pY'和pPbA值。

解：

= 18.0 – lg (102.7+102.8 – 1 ) – 0.5

= 18.0 – 3.1 – 0.5

= 14.4

所以                    pPb' = 8.2

由于

或                           pPb =（8.2+ 3.1）= 11.3

pY' = 8.2

pY = (8.2 + 0.5) = 8.7

由于

所以                    [PbA]sp = 102. 8 – 11. 3 – 10– 11. 3 = 10–8.5

pPbA = 8.5

8 用0.0200 mol∙L-1 EDTA滴定pH = 10.0每升含有0.020 mol游离氨的溶液中的Cu2+ = 0.0200 mol∙L-1]，计算滴定至化学计量点和化学计量点前后0.1% 时的pCu' 和pCu值。

已知：lgKCuY = 18.8； pH = 10.0时lgY(H) = 0.5, lgCu(OH) = 0.8；

Cu-NH3络合物的各级累积常数 lg1～lg4： 4.13、7.61、10.48、12.59

解：      =1+104.13-2.00 +107.61-4.00+ +1010.48-6.00 +1012.59-8.00=104.9

=104.9+100.8 – 1=104.9

= 18.8 – 4.9 – 0.5 = 13.4

化学计量点

pCu' = 7.7

pCu = 7.7 + 4.9 = 12.6

化学计量点前0.1%

pCu = 5.0 + 4.9 = 9.9

化学计量点后0.1%

pCu' = 10.4

pCu=10.4+4.9=15.3

9 在pH = 5.0的缓冲溶液中，以0.0200mol∙L-1 EDTA滴定相同浓度的Cu2+ 溶液，欲使终点误差在0.1%以内。试通过计算说明选用PAN指示剂是否合适。

已知： pH = 5.0时PAN的pCu t = 8.8, Y(H) =106.6， lgKCuY =18.8。

解：= 18.8 – 6.6 = 12.2

化学计量点

即         pCu计 = 7.1          pCu终 = pCut = 8.8

pCu = 8.8 – 7.1 = 1.7

由计算结果可知，终点的相对误差为0.04%＜0.1%，故选用PAN指示剂可行。

10 用0.02000mol∙L-1 EDTA滴定浓度均为0.02000 mol∙L-1 Pb2+、Ca2+混合液中的Pb2+, 溶液pH为 5.0。计算：

(1) 化学计量点时的 和[Pb2+]、[CaY]值。

(2) 若以二甲酚橙为指示剂，终点误差多大？此时[CaY]是多大?

已知： pH=5.0时lgY(H)=6.6、pPb终=7.0(二甲酚橙)； lgKPbY=18.0，lgKCaY = 10.7。

答：              Y(Ca)=1+10-2+10.7=108.7

Y = Y(H) + Y(Ca) = 106.8 + 108.7 – 1 ≈ 108.7

(1)             = 18.0 – 8.7 = 9.3

即                          pPb计= 5.7 = pY'计 = pCaY计

[Pb2+]计 = [CaY]计 = 10-5.7(mol∙L-1)

(2)   pPb =7.0 – 5.7=1.3

11 在pH=5.0时，以二甲酚橙为指示剂用 2.00×10-4mol∙L-1 EDTA 滴定2.00×10-4mol∙L-1的Pb2+ 溶液，试计算调节pH时选用六次甲基四胺或HAc-NaAc缓冲溶液的滴定误差各为多少? 用哪种缓冲剂好? (设终点时[Ac-]=0.10 mol∙L-1)

已知：lgKPbY =18.0，Pb(Ac)2的 lg1=1.9   lg2=3.3，Ka（HAc） =1.8×10-5

pH=5.0时， lgaY(H) = 6.6、pPb t (二甲酚橙) = 7.0。

解：  (1) 六次甲基四胺介质

=18.0 – 6.6=11.4

即                    pPb计 = 7.7      pPb=7.0 – 7.7= – 0.7

(2) HAc-NaAc介质

Pb(Ac)=1+[Ac]1+[Ac]22= 1+10-1+1.9+10-2+3.3 =101.5

=18.0 – 6.6 –1.5 = 9.9

即     pPb'计= 7.0        pPb'终 = 7.0 – 1.5 = 5.5       pPb'=5.5 – 7.0 = – 1.5

结论: 应选用六次甲基四胺

12 在0.1000 mol / L NH3 – NH4Cl溶液中，能否用EDTA准确滴定0.1000 mol ∙ L-1的Zn2+ 溶液。

解：用EDTA滴定Zn2+ 时，存在的各种反应：

由于是NH3 – NH4Cl溶液，其pH = 10。查表得，lgY(H) = 0.45， lg（M(OH)） = 2.4，

lgKZnY = 16.5。

金属离子被准确滴定的条件是≥6，本题中 = 0.1/2 = 0.05，故

= lg(0.05) + 11.23 = 9.93＞6

所以，可用EDTA准确滴定0.1000mol ∙ L-1 的Zn2+。

13 今有一含0.020 mol∙L-1 Zn2+ 和0.020 mol∙L-1 Ca2+ 的混合液，采用指示剂法检测终点，于pH=5.5时，能否以2.0×10-2 mol∙L-1 EDTA准确滴定其中的Zn2+ ？

已知：lgKZnY=16.5，lgKCaY =10.7， pH=5.5时 lgY(H) = 5.5

解：用EDTA滴定Zn2+ 时，存在的各种反应：

终点时，                 [Ca2+]=0.020/2 = 0.01 (mol∙L-1)

Y(Ca) =1+KCaY[Ca2+]=1+1010.7×0.01 =1+108.7 ≈108.7

Y =Y(H) +Y(Ca) – 1=105.5 +108.7 – 1≈108.7

金属离子被准确滴定的条件是≥6，本题中 = 0.020/2 = 0.010，故

= – 2.0 + 7.8= 5.8 < 6

所以不能用EDTA准确测定Zn2+ 。

14 设△pM =0.2，允许误差为0.3%，能否用控制酸度的方法分步滴定浓度均为0.0200 mol·L-1的Bi3+ 和Pb2+ 混合溶液。若能用浓度为0.02 00 mol·L-1 EDTA滴定该混合溶液，以二甲酚橙为指示剂，计算分别滴定Bi3+、Pb2+的合适酸度范围；

解：查表得  lgKBiY = 27.94  ，lgKPbY = 18.04

根据    ，得

= 27.94 –18.04 = 9.9＞5

故可利用控制酸度的方法分步滴定Bi3+，而Pb2+不干扰

（1）先求滴定Bi3+的酸度范围

最高酸度（最低pH值）：滴定Bi3+离子的最高酸度，由单一离子滴定最高酸度求出，

– 5 = 27.94 – 2 – 5 = 20.94

查EDTA的值表，得相对应的最低pH = 0.5

最低酸度（最高pH值）：由于Pb2+ 与二甲酚橙配位显色，这时在N（Pb2+）存在下能准确滴定M（Bi3+）而N（Pb2+）不干扰的适宜酸度范围是

所对应的酸度，因此

= 18.04  – 2 – 1 = 15.04

查EDTA的值表，得相对应的最高pH = 1.6

故滴定Bi3+的酸度范围是pH 0.5 ~ 1.6.

（2）求滴定Pb2+的酸度范围

M 离子滴定后，滴定N离子的最高酸度、最低酸度及适宜酸度范围的计算与单一离子滴定相同。

最高酸度：滴定Pb2+ 至终点时，溶液稀释了3倍，（mol∙L-1）

– 5 = 18.04– 2.2 – 5 = 10.84

查EDTA的值表，得相对应的最高pH = 2.9。

最低酸度：即Pb2+的水解酸度：

pH = 14 – 6.5 = 7.5

故滴定Pb2+ 的酸度范围是pH2.9 ~ 7.5。

15 在pH=5.5时，以二甲酚橙为指示剂，用0.02000 mol∙L-1 EDTA滴定浓度均为0.02000 mol∙L-1 Pb2+、Al3+ 溶液中的Pb2+，若加入NH4F掩蔽Al3+，并使终点时游离F-的浓度为0.01 mol∙L-1，试评价Al3+ 被掩蔽的效果及计算终点误差。

已知： lgKAlY = 16.3，lgKPbY = 18.0；

pH = 5.5时, lgY(H) = 5.5，pPb t (二甲酚橙) = 7.6，lgAl(OH) = 0.4， lgPb(OH) = 0，

AlF63-的lg1～lg6分别为6.1，11.2，15.0，17.7，19.4，19.7。

解：用EDTA滴定Pb2+ 时，存在的各种反应：

Al(F)=1+10-2.0+6.1+10-4.0+11.2+10-6.0+15.0+10-8.0+17.7+10-10.0+19.4+10-12.0+19.7 =109.9

Y(Al)=1+[Al3+]KAlY = 1+10-11.9+16.3 =104.4 << (105.5)    掩蔽效果很好

=+  – 1= 104.4 + 105.5 – 1 = 105.5

即                                pPb计=7.3

pPb=7.6 – 7.3 = – 0.3

2.3.3 氧化还原滴定法

一、选择题

1 Ox-Red 电对，25℃ 时条件电位() 等于（C）

A.               B.

C.            D.

2 某HCl溶液中cFe(III)=cFe(Ⅱ)=1mol∙L-1，则此溶液中铁电对的条件电位为（D）

A. =

B. =

C. =

D. =

3 在含有 Fe3+和 Fe2+的溶液中，加入下述何种溶液，Fe3+/ Fe2+电对的电位将升高(不考虑离子强度的影响)（D）

A. 稀 H2SO4                         B. HCl

C. NH4F                             D. 邻二氮菲

4 Fe3+ 与 Sn2+反应的条件平衡常数对数值(lgK’ )为 （B）

已知：= 0.70 V，= 0.14 V

A.                       B.

C.                   D.

5 氧化还原滴定中为使反应进行完全(反应程度＞99.9%),必要条件为（B）

A.                  B.

C.                  D.

6 对于n1 = 1，n2 = 2，的氧化还原反应，反应完全达到99.9% 时的必要条件为（C）

A. 0.15V                  B. 0.18V

C. 0.27V                  D. 0.36V

7 为使反应2A+ + 3B4+ = 2A4+ + 3B2+ 完全度达到99.9%，两电对的条件电位至少大于（B）

A. 0.18V         B. 0.15V         C. 0.12V         D. 0.1V

8 氧化还原滴定中化学计量点的计算公式为（B）

A.                   B.

C.               D.

9反应 2A++ 3B4+ → 2A4++3B2+到达化学计量点时电位是（D）

A.                         B.

C.                       D. （D）

10下列反应中滴定曲线在化学计量点前后对称的是 （A）

A. 2Fe3++ Sn2+ = Sn4++ 2Fe2+

B. MnO4-+ 5Fe2+ + 8H+ = Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

C. Cr2O72- + 5Fe2+ + 14H+- = 2Cr3+ + 5Fe3+ + 7H2O

D. Ce4+ + Fe2+ = Ce3+ + Fe3+

11 用 0.02 mol∙L-1 KMnO4溶液滴定 0.1 mol∙L-1 Fe2+ 溶液和用 0.002 mol∙L-1 KMnO4溶液滴定 0.01 mol∙L-1 Fe2+ 溶液时这两种情况下其滴定突跃是（C）

A. 前者 ＞ 后者                     B. 前者 ＜ 后者

C. 一样大                           D. 缺电位值，无法判断

12 用铈量法测定铁时, 滴定至 50% 时的电位是 （A）

已知：= 1.44 V, = 0.68 V]

A. 0.68 V                            B. 0.86 V

C. 1.06 V                            D. 1.44 V

13 用Ce4+滴定Fe2+，当体系电位为1.44 V时，滴定分数为（C）

已知：=1.44 V，=0.68 V

A. 0                                 B. 50%

C. 100%                             D. 200%

14 溴酸盐法测定苯酚的反应如下：

BrO3- + 5Br- + 6H+ → 3Br2+ 3H2O

Br2 + 2I- → 2Br- + I2

I2 + 2S2O32- → 2I- + S4O62-

在此测定中，苯酚与Na2S2O3的物质的量之比为（D）

A. 1:2      B. 1:3       C. 1:4      D. 1:6

15 配制Fe2+ 标准溶液时，为防止Fe2+ 被氧化，应加入（B）

A. H3PO4         B. HCl        C. HF        D. 金属铁

16 已知在1 mol·L-1  HCl中=1.00V，= 0.68 V。以K2Cr2O7滴定Fe2+ 时，下列指示剂中最合适的是（B）

A. 二甲基邻二氮菲 - Fe2+( = 0.97V)    B. 二苯胺( = 0.76V)

C. 次甲基蓝( = 0.53V)                D. 中性红( = 0.24V)

二、填空题

1 为降低某电对的电极电位，可加入能与   氧化  态形成稳定络合物的络合剂；若要增加电极电位，可加入能与   还原   态形成稳定络合物的络合剂。

2 对于反应：BrO3-+6I-+6H+=Br-+3I2+3H2O ，已知=1.44V，=0.55V， 则此反应平衡常数(25℃)的对数lgK=  。

3 为使反应完全度达到99.9%，以下情况时两电对的条件电位差（）至少是多少伏(n为电子转移数)？

(1) n1=n2=1， =  0.36V

(2) n1=n2=2，  =  0.18V

(3) n1=1，n2=2，      =   0.27V

4 下列现象各是什么反应 ？(填 A、B、C、D)

(1) MnO4-滴定 Fe2+时，Cl-的氧化被加快               D  _

(2) MnO4-滴定 C2O42-时，速度由慢到快               B ___

(3) Ag+存在时，Mn2+氧化成 MnO4-                     A

(4) PbSO4 沉淀随 H2SO4 浓度增大溶解度增加       C ____

(A)  催化反应           (B)  自动催化反应       (C)  副反应                (D)  诱导反应

5 已知在1 mol·L-1 HCl 中, = 0.68 V, = 0.14 V,以 Fe3+滴定Sn2+至 99.9%时的电位为  0.23 V  、100%时的电位为  0.32 V  、100.1%时的电位为

0.50 V  。

6 KMnO4滴定 Fe2+的化学计量点电位不在滴定突跃中点，这是因为    两个半反应中电子得失数不一样，即 n1≠ n2     (或滴定反应不属对称滴定类型)  。

7 用Fe3+滴定Sn2+，若浓度均增大10倍，则在化学计量点前0.1%时  不改变 ，化学计量点时  不改变  ，在化学计量点后  不改变   (指增加、减少或不变)。

8 在1 mol·L-1 H2SO4介质中用Ce4+滴定Fe2+，滴定突跃范围是   0.86 ～ 1.26 V ，化学计量点时的电位Esp =    1.06 V _，二苯胺磺酸钠  不合适  (合适或不合适)作指示剂。

[已知= 0.85V，= 0.68 V，= 1.44 V]

9 在碘量法测定铜的过程中，加入 KI 的作用是 ①   还原剂(Cu2+→Cu+) ；② 沉淀剂(Cu+→CuI) ；③  配位剂(I2→I3-)  ；加入 NH4HF2的作用是    ① 作缓冲剂，控制 pH 3-4，防止Cu2+ 水解  ； ② 配位掩蔽 Fe3+，防止共存的Fe3+ 离子氧化I－，消除Fe3+干扰  ；加入KSCN的作用是  使CuI→ CuSCN 减少对I2吸附，提高准确度  。

10 碘量法测定Cu2+，所涉及的反应式是：

(1)      2Cu2+ + 4I- = 2CuI↓ + I2

(2)      I2 + S2O32- = 2I- + S4O62-

(3)      CuI + SCN- = CuSCN↓ + I-

11 用K2Cr2O7标准溶液标定Na2S2O3的反应方程式：

(1)     Cr2O72- + 6I- + 14H+ = 2Cr3+ + 3I2 + 7H2O

(2) _  I2 + S2O32 -= 2I- + S4O62-

12 写出下列实验中所使用的指示剂的名称。

用重铬酸钾法测铁    二苯胺磺酸钠(或邻苯氨基苯甲酸)  。

间接碘量法测铜  淀粉溶液   。

溴酸钾法测定苯酚    淀粉   。

高锰酸钾法测定软锰矿   高锰酸钾自身指示剂  。

13 配制Na2S2O3溶液时，要用    新煮沸并冷却了的蒸馏  水，原因是    为了除CO2、O2和杀死细菌，因为它们均能使Na2S2O3分解  。

14 0.2000 g H2C2O4·2H2O恰能与30.00 mL KMnO4溶液反应。此KMnO4溶液的浓度是

mol ·L-1 。[ = 126.07 g ·mol-1 ]

15 某铁矿试样含铁约70%左右，现以0.01667 mol.L-1 K2Cr2O7溶液滴定，欲使滴定时，标准溶液消耗的体积在20 mL至30 mL，应称取试样的质量范围是   0.16 ~ 0.24 g   。

[Ar(Fe) =55.847 g ·mol-1]

三、问答题

1 某同学配制 0.02 mol∙L-1 Na2S2O3 500 mL，方法如下： 在分析天平上准确称取

Na2S2O3·5H2O 2.482 g, 溶于蒸馏水中，加热煮沸，冷却，转移至 500 mL 容量瓶中, 加蒸馏水定容摇匀，保存待用。请指出其错误。

答：(1) Na2S2O3·5H2O 不纯且易风化，不能直接配制标准溶液，故不必准确称量，亦不应用容量瓶。应先配制成近似浓度，放置

(2) 应当是将蒸馏水先煮沸(杀细菌、赶去 CO2 和 O2)、冷却，再配制Na2S2O3溶液，若将蒸馏水与 Na2S2O3共煮，Na2S2O3易分解生成 S 。

(3) 配好后还应加少量 Na2CO3 使溶液呈微碱性以易于保存。

2 某同学如下配制 0.02 mol∙L-1 KMnO4溶液，请指出其错误。

准确称取 1.581g 固体 KMnO4，用煮沸过的蒸馏水溶解，转移至 500 mL 容量瓶，

稀释至刻度，然后用干燥的滤纸过滤。

答： (1) KMnO4 试剂纯度不高，不能直接配制，因此不必准确称量，也不必用容量瓶。

(2) 应将KMnO4与蒸馏水共煮一定时间，而不是单独煮沸蒸馏水。这样可使蒸馏水中还原物质与KMnO4反应，配制好的KMnO4溶液于暗处放置数天。

(3) 标定KMnO4溶液时，先滤去MnO2 ，应当采用玻璃砂漏斗抽滤，用滤纸会引入还原物质，而使 KMnO4还原为 MnO2，使 KMnO4不稳定。

3 为何测定MnO 时不采用 Fe2+ 标准溶液直接滴定，而是在 MnO 试液中加入过量 Fe2+ 标准溶液，而后采用 KMnO4 标准溶液回滴?

答: MnO 氧化能力强，能氧化 Mn2+ 生成 MnO2，若用 Fe2+ 直接滴定 MnO，滴定过程中MnO与Mn2+ 共存有可能生成 MnO2，就无法确定计量关系。采用返滴定法，化学计量点前有过量 Fe2+ 存在，MnO 量极微，不会有 MnO2生成。

4 请回答 K2Cr2O7 标定 Na2S2O3时实验中的有关问题。

(1) 为何不采用直接法标定，而采用间接碘量法标定?

(2) Cr2O72-氧化 I－反应为何要加酸，并加盖在暗处放置 5 min，而用Na2S2O3 滴定前又要加蒸馏水稀释? 若到达终点后蓝色又很快出现说明什么? 应如何处理?

(3) 测定时为什么要用碘量瓶？

答: (1) 因为Cr2O与 S2O 直接反应无确定计量关系，产物不仅有S4O还有SO，而 Cr2O与 I－ 以及I2 与 S2O的反应均有确定的计量关系。

(2) Cr2O是含氧酸盐，必在酸性中才有足够强的氧化性；放置5 min是因为反应慢；放于暗处是为避免光催化空气中O2将I－氧化I2。稀释则是为避免高酸度下空气中O2将I－氧化I2，同时使 Cr3+绿色变浅，终点变色明显。 若终点后很快出现蓝色，说明Cr2O氧化I-反应不完全，应弃去重做。

(3) 使用碘量瓶是避免I2 的挥发。

5 碘量法的主要误差来源有哪些？为什么碘量法不适于在低pH或高pH条件下进行？

答：碘量法的误差来源有溶液中H+ 的浓度的影响及I2 的挥发和I－的被氧化。

碘量法如果在高pH条件下进行，将有副反应发生

S2O + 4 I2 + 10 OH－＝2 SO + 8 I－+ 5 H2O

且I2 在碱性溶液中会发生岐化反应

3 I2 + 6 OH－＝IO + 5 I－+3 H2O

如果在低pH值条件下进行，Na2S2O3 发生分解，

S2O +2H+ ＝ S↓+SO2↑+H2O

同时，在酸性溶液中I－容易被空气中的氧所氧化

4I－ + 4H+ + O2 = 2I2 + 2H2O

所以碘量法不适于在低pH或高pH条件下进行，否则不能保证S2O 与 I2 的反应定量地迅速反应完全。

6 Fe3+与I－反应能否达到99.9%的完全度？为什么能用间接碘量法测定Fe3+？

已知：=0.70V，= 0.54V

答: 不能，(当n1=1，n2=2时，＞0.27V时才能反应完全)。

间接碘量法是加入过量I－，而且生成的I2不断被S2O滴定，故反应很完全。

四、计算题

1 计算在pH = 3.0 时，cEDTA = 0.01 mol(L-1时Fe3+/ Fe2+电对的条件电位。

解：查得：lgKFeY- = 25.1，lgKFeY2- = 14.32，0.77V

pH = 3.0时， = 1010.60 ；pH = 5.0时， = 106.45

忽略离子强度的影响，则

2  用碘量法测定铬铁矿中铬的含量时，试液中共存的Fe3+有干扰。此时若溶液的pH=2.0，Fe (III)的浓度为0.10 mol∙L-1，Fe (Ⅱ)的浓度为1.0×10-5 mol∙L-1，加入EDTA并使其过量的浓度为0.10 mol∙L-1。问此条件下，Fe3+的干扰能否被消除？

解：已知 [Fe3+] = 0.10 mol∙L-1，[Fe2+] = 1.0×10-5 mol∙L-1。cEDTA = 0.10 mol∙L-1。

查表得 pH = 2.0时，lg = 13.51，= 25.1，   = 14.32

= 25.1 – 13.51 = 11.59

= 14.32 – 13.51 = 0.81

根据：Fen+ + Y = FeY 得：

(V)

0.37V <= 0.54 V

∴  能消除Fe3+的干扰。

3  在0.1 mol·L-1HCl溶液中，用Fe3+滴定Sn2+，其反应为

2Fe3++ Sn2+  ＝ 2Fe2++ Sn4+

(1) 计算下列反应的化学计量点的电位和滴定到99.9%和100.1%时的电位。

(2) 计算平衡常数及讨论反应进行的完全程度。

已知：= 0.68 V，= 0.14 V

解：(1) 根据滴定反应，该计量点的电位为：

滴定到99.9%时，根据被滴定物质的电对计算电位：

滴定到100.1%时，根据滴定剂的电对计算电位：

(2)

即

由计算结果可知溶液中Fe3+有99.9999%被还原至Fe2+，反应进行得相当完全。

4 Co2+的氨性溶液([NH3] = 1.0 mol∙L-1)敞开在空气中，钴以何价态存在？请计通过理论计算说明，并求出cCo(III) /cCo(Ⅱ) 值。

已知：Co(NH3)62+的 lg1～lg6为 2.11，3.74， 4.79，5.55，5.73，5.11

Co(NH3)63+的 lg1～lg6为 6.7，14.0，20.1， 25.7， 30.8， 33.2

3= 4.74，= 1.84 V， = 1.229 V

解：忽略离子强度的影响，首先计算条件电极电位，再根据平衡常数的表达式和条件电位的关系式计算cCo(III) /cCo(Ⅱ) 比值，由比值判断钴价态存在形式。

= 1.0×102.11+1.02×103.74+1.03×104.79+1.04×105.55+1.05×105.73+ 1.06×105.11= 106.03

=1.06×1033.2 = 1033.2

– 0.059pH

已知 [NH3] = 1.0 mol∙L-1，根据弱碱[OH－]近似公式，有

pOH = 2.37，pH = 11.63

∴                 1.229 – 0.059×11.63 = 0.543 = 0.54 (V)

由于                   4 Co2+ + O2 + 4H+ ＝ 4 Co3+ + 2 H2O

平衡常数的表达式为

平衡常数的计算式为

得

由计算结果可知，钴主要是以三价状态[Co(NH3)63+]存在。

5 对于氧化还原反应BrO + 5Br－+ 6H+- ＝3 Br2  + 3H2O，(1) 求此反应的平衡常数和平衡时电位。(2) 若溶液的pH = 7.0，[BrO] = 0.10 mol∙L-1，[Br－] = 0.70 mol∙L-1时，计算游离溴的平衡浓度。

解：(1) 与此有关的两个半电池反应为

BrO+ 6H+ + 5e ＝ Br2 + 3H2O       = 1.52V

Br2 + e ＝ Br－                      =1.087V

K = 2.8×1036

反应平衡时的电极电位按化学计量点的公式计算：

(V)

(2) 已知：[H+]= 10-7 mol∙L-1 ，[Br－]= 0.70 mol∙L-1 ，[BrO]= 0.10 mol∙L-1 ，

根据

得                   [Br2]3 = K [BrO][ 0.70]5[ 10-7]6

= 2.8×1036×0.10×(0.70)5×(10-7)6

= 4.8×10-8

[Br2] = 3.6×10-3 (mol∙L-1)

6 分别计算在1 mol∙L-1 HCl和1 mol∙L-1 HCl–0.5 mol∙L-1H3PO4溶液中，用0.01667 mol∙L-1 K2Cr2O7滴定20.00 mL 0.1000mol∙L-1 Fe2+ 时化学计量点的电位。如果两种情况下都选用二苯胺璜酸钠作指示剂，哪种情况的误差较小？

已知在两种条件下， = 1.00V， = 0.85V。Fe3+/Fe2+电对在1 mol∙L-1 HCl中的= 0.68V，而在1 mol∙L-1 HCl 0.25 mol∙L-1H3PO4中的 = 0.51 V。

解：滴定反应式为

Cr2O+ 6Fe2+ + 14H+ ＝ 2Cr3+ +6Fe3+ 7H2O

这是一个不对称反应，所以计量点的电位为

在化学计量点时，[Cr3+] = 0.1000 mol∙L-1

(1) 在1 mol∙L-1 HCl溶液中，计量点的电位为

（V）

(2) 在1 mol∙L-1 HCl–0.25 mol∙L-1H3PO4溶液中，计量点的电位为

（V）

(3) 根据氧化还原指示剂的选择依据：指示剂变色电位尽量靠近计量点，以减小滴定终点误差。指示剂的 = 0.85V，所以选择1 mol∙L-1 HCl–0.5 mol∙L-1 H3PO4介质，误差要小些。

7 计算(1) 用0.01667 mol∙L-1 K2Cr2O7滴定20.00 mL 0.1000 mol∙L-1  Fe2+ 时反应的平衡常数（25℃）；(2) 计算在计量点时要使反应定量进行，此时所需H+的最低浓度为多少？

已知：=1.33V， = 0.77V，

解：滴定反应为

Cr2O+ 6Fe2+ + 14H+ ＝ 2Cr3+ +6Fe3+ 7H2O

根据反应式，其平衡常数的表达式为

根据反应式可知，1个Cr2O与6个Fe2+反应生成2个Cr3+与6个Fe3+，在计量点时，它们的浓度关系为

则

要使反应能定量进行，则要求 [Fe2+] ≤10- 6 mol·L-1，

因此

整理得

[H+]14

= 3.29×10-26

lg[H+]= – 1.82，pH = 1.82，[H+]= 0.015mol∙L-1

8 称取纯铁丝 0.1658 g ，加稀 H2SO4 溶解后并处理成 Fe2+，用KMnO4 标准溶液滴定至终点，消耗27.05 mL滴定。称取0.2495 g 含草酸试样，用上述 KMnO4 标准溶液滴定至终点，消耗24.35 mL，计算 H2C2O4·2H2O的质量分数。

已知：Ar(Fe) = 55.85，= 126.0

解：先求出KMnO4的浓度，再计算试样中H2C2O4·2H2O的质量分数。

标定KMnO4 溶液的反应式为

MnO + 5Fe2+ + 8H+ ＝ Mn2+ +5Fe3+ + 4H2O

b = 1    a = 5

∴

测定试样的反应为

2MnO + 5C2O + 8H+ ＝ 2Mn2+ +10CO2 + 4H2O

b = 2     a = 5

∴

9 称取含钾试样 0.2437 g, 溶解后沉淀为 K2NaCo(NO2)6，沉淀经洗涤后溶解于酸中，用0.02078mol∙L-1 KMnO4 滴定 (NO→ NO，Co3+→Co2+ ) 耗去22.35 mL。计算 K的质量分数。

已知：Ar(K) = 39.10

解：K2NaCo(NO2)6沉淀溶解后，有下列反应：

2Co3+ + HNO2 + H2O ＝ 2CO2+ + NO + 3 H+

2CO3+ ～ NO ， 2K ～ CO3+ ～  NO，即消耗了0.5个NO。

∴       2K ～(6 – 0.5)NO，      即

余下NO的用KMnO4滴定，滴定反应式为

2MnO + 5HNO2 + H+ ＝ 2Mn2+ + 5NO +3H2O

2 MnO ～ 5NO    即

则

∴

10 称取软锰矿试样0.4012 g，溶解后在酸性介质中加入0.4488g 基准Na2C2O4。 待充分反应后, 以 0.01012 mol∙L-1 KMnO4溶液返滴定过量的 Na2C2O4 至终点时，消耗 30.20 mL。 计算试样中 MnO2 的质量分数。

已知：= 86.94，= 134.0

解：草酸钠处理软锰矿的反应为

MnO2 + C2O + 4H+ ＝ Mn2+ + 2CO2 + 2H2O

KMnO4返滴定Na2C2O4的反应为

2MnO + 5 C2O + 16H+ ＝ 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O

1 MnO2 ～ 1 C2O，2 MnO4- ～ 5 C2O42-

∴                      ，

所以

2.3.4 沉淀滴定法

一、选择题

1 用莫尔法中测定水样中Cl- 离子的含量，如果水样中有NH3∙H2O存在，则需控制pH6.5～7.2，这是为了（C）

A. 增加AgCl的溶解度                B. 防止Ag2O沉淀发生

C. 抑制配位反应发生                 D. 增强配合物的稳定性

2 莫尔法测定Cl-含量时，要求介质的pH在6.5～10范围内，若酸度过高，则（B）

A. AgCl沉淀不完全                        B. Ag2CrO4沉淀不易形成

C. AgCl沉淀易胶溶                     D. AgCl吸附Cl-增强

3 莫尔法测定Cl-含量时，要求介质的pH6.5～10.0范围内，若pH过高，则（D）

A. AgCl沉淀溶解                     B. Ag2CrO4沉淀减少

C. AgCl沉淀完全                     D. 形成Ag2O沉淀

4 用佛尔哈德法测定Cl－离子时，采用的指示剂是（A）

A. 铁铵矾        B. 铬酸钾        C. 甲基橙       D. 荧光黄

5  以某吸附指示剂(pKa=4.0)作银量法的指示剂，测定的pH应控制在（D）

A. pH<4.0       B. pH>4.0       C. pH>10.0       D. 4<pH<10.0

6 以下银量法测定需采用返滴定方式的是（B）

A. 莫尔法测Cl－                      B. 佛尔哈德法测Cl－

C. 吸附指示剂法测Cl－               D. 佛尔哈德法测Ag+

7 AgNO3滴定NaCl时，若浓度均增加10倍，则突跃pAg增加（B）

A. 1个单位        B. 2个单位       C. 10个单位        D. 不变化

8 福尔哈德法测定时，防止测定结果偏低的措施是（C）

A. 使反应在酸性中进行               B. 避免AgNO3加入过量

C. 加入硝基苯                       D. 适当增加指示剂的用量

9 下列各沉淀反应，不属于银量法的是（  D  ）

A.  Ag+ + Cl－ ＝ AgCl↓              B.  Ag+ + I－ ＝ AgI↓

C.  Ag+ + SCN－ ＝ AgSCN↓          D.  2Ag+ + S2- ＝ AgS↓

10 用佛尔哈德法测定下列试样的纯度时，引入误差的比率最大的是（ A ）。

A. NaCl       B. NaBr        C. NaI        D. NaSCN

二、填空题

1 莫尔法测定Cl－的含量时，滴定剂是    AgNO3  ，指示剂是   K2CrO4 ，应控制的pH 范围是  6.5～10.5 ，若有NH4+存在，应控制的pH范围是   6.5～7.2 _ 。若控制pH = 4.0， 其滴定终点将  推迟到达  。

2  用摩尔法测定Cl－浓度时，体系中不能含有 、、 S2-  等阴离子，以及   Pb2+   、  Ba2+  、  Cu2+    等阳离子，这是由于  阴离子与银离子生成沉淀，阳离子与铬酸根生成沉淀    。

3 佛尔哈德法测定Ag+ 时，滴定剂是     NH4SCN或KSCN   ，指示剂是  铁铵矾  ，应在 酸性 (酸性，中性，碱性)介质中，终点颜色改变是  由无色变为红色  。

4 佛尔哈德法测定Cl－ 时，应采用  返滴定 (指滴定方式)；应在   酸性  (酸性，中性)，这是因为  若在中性介质中则指示剂Fe3+ 水解生成Fe(OH)3 ，影响终点观察   。

5 用佛尔哈德法测定Cl－ 时，滴定之前需加入 硝基苯或二氯乙烷  保护AgCl沉淀，否则，将发生的反应是 AgCl + SCN- = AgSCN ↓+ Cl－，会使测定结果偏 低  。若测定Br－，不加入硝基苯，对结果  无影响  。

6 以法扬司法测定卤化物，确定终点的指示剂是属于    吸附指示剂   ，滴定时，溶液中的酸度与  与指示剂的pKa   有关。

7 卤化银对卤化物和各种吸附指示剂的吸附能力如下：二甲基二碘荧光黄>Br－>曙红>Cl－ > 荧光黄。如用法扬司法测定Br-时，应选  曙红或荧光黄 指示剂；测定Cl－，应选   荧光黄   指示剂，若选用其他指示剂会使分析结果  偏低   。 (指偏高还是偏低)

8 某试液中含有Cl－、CO32-、PO43-、SO42-等杂质，应采用   佛尔哈德法 方法测定Cl－的含量，这是因为     在酸性条件下可消除上述离子的干扰  。

9法扬斯法测定Cl－时，在荧光黄指示剂溶液中常加入淀粉，其目的是保护  胶状沉淀  ，减少  聚沉   ，增加   吸附     。

10 荧光黄指示剂的变色是因为它的   负   离子被 吸附了Ag+    的沉淀颗粒吸附而产生。

三、问答题

1 欲用莫尔法测定Ag+，其滴定方式与测定Cl－ 有何不同？为什么？

答: 用莫尔法测定Cl－是采用直接法测定，终点是砖红色Ag2CrO4沉淀出现，很明显。若用此法直接测定Ag+，由于加入指示剂后立即有Ag2CrO4生成，终点附近时Ag2CrO4转化为AgCl很慢，颜色的变化缓慢，难以准确测定，因此要用莫尔法测Ag+，应采用返滴定法，既先加入过量NaCl标准溶液，再用AgNO3标准溶液返滴溶液中过量的Cl－。

2 用佛尔哈德法测定Cl－、Br－、I－时的条件是否一致，为什么?

答:  不一致。因AgCl的溶解度比AgSCN大，在测Cl－时，加入过量AgNO3生成AgCl沉淀后应把AgCl过滤或加入硝基苯保护AgCl，使终点时AgCl不转化为AgSCN。而AgBr、AgI的溶解度比AgSCN更小，故不必过滤或保护。

3 用银量法测定试样中Cl- 或SCN- 含量时，用什么银量法滴定较合适？为什么？

(1) BaCl2   (2) KCl   (3) KSCN   (4) Na2CO3 + NaCl

答：(1) 采用法扬司法，即用荧光黄吸附指示剂确定终点。因为Ba2+ 能与CrO42- 和SCN- 生成沉淀，干扰测定，所以无法用K2CrO4指示终点。用NH4Fe(SO4)2作指示剂时，标准溶液NH4SCN与Ba2+反应。所以用荧光黄吸附指示剂确定终点。

(2) 采用莫尔法或佛尔哈德法（间接测定法）或法扬司法，即用K2CrO4确定终点或用NH4Fe(SO4)2作指示剂确定终点，以NH4SCN为标准溶液，滴定Cl－。或用荧光黄吸附指示剂确定终点都可以，因为K+ 不干扰测定。

(3) 用佛尔哈德法，返滴定Cl－ ，用NH4Fe(SO4)2作指示剂确定终点。

(4) 用佛尔哈德法，返滴定Cl－ ，用NH4Fe(SO4)2作指示剂确定终点。因为CO32- 在强酸性条件下，不干扰测定。

4 在下列情况下，分析结果是偏高、偏低、还是无影响？说明原因。

(1) 在pH = 3的条件下，用莫尔法测定试样中Cl－；

(2) 用佛尔哈德法测定试样中Cl－，没有将AgCl沉淀滤去，也没有加有机溶剂；

(3) 用法扬司法测定试样中Cl－ ，用曙红作指示剂；

(4) 如果试样中含铵盐，在pH ≈ 10时，用莫尔法测定Cl－ 。

答：(1) 偏高。2CrO42- + 2H+  ＝ Cr2O72- + H2O ，pH = 3时，呈酸性，平衡向右移动，[CrO42-]减少，为了达到，就必须加入过量的Ag+ 离子，才会有Ag2CrO4沉淀，因此分析结果偏高。

(2) 偏低。该法是返滴定Cl－，如果没有将AgCl沉淀滤去，也没有加有机溶剂，由于KSP,AgSCN＜KSP,AgCl会使沉淀转化，即AgCl↓ + SCN－→ AgSCN↓+Cl－ 。要想得到持久的红色，必须继续滴入SCN－ 标准溶液，直至SCN－ 与Cl－ 之间建立平衡关系为止，这就必定多消耗一部分NH4SCN溶液，也就是使测得的过量Ag+ 偏高，由于该法是返滴定Cl－，从而使得与Cl－ 反应得Ag+ 的量偏低，即测定的Cl－ 偏低。

(3) 偏低。曙红指示剂在AgCl上的吸附能力比Cl－ 强，所以Cl－ 还没有被Ag+ 滴定完的情况下，曙红便先与Ag+ 形成银的化合物，指示滴定终点。

(4) 偏高。pH ≈ 10，NH4+ 将有一部分被转化为NH3 ，而NH3 与Ag+ 形成银氨配合物

（Ag (NH3)2+），使水溶液中AgCl和Ag2CrO4沉淀的溶解度增大,，从而导致 AgNO3标准溶液用量增加，即Cl－测定结果偏高.

四、计算题

1 在含有等浓度的Cl－和I－ 的溶液中，逐滴加入AgNO3溶液，哪一种离子先沉淀？第二种离子开始沉淀时，I－与Cl－的浓度比为多少？

解：AgCl的K0sp=1.77×10-10        AgI的K0sp= 8.3×10-17

AgI的溶度积小，其溶解度也相应的小，故AgI先沉淀。

当Cl－ 开始沉淀时，I－与Cl－浓度比为。

2 准确移取100 mL 0.03000 mol∙L-1 KCl溶液中加入0.3400 g固体硝酸银。求溶液中的pCl及pAg。

已知：

解：(1) 计算

= 0.02001（mol∙L-1）

(2) 求pCl

Ag+ + Cl－== AgCl↓

剩余的                [Cl－] = 0.0300 – 0.0200 = 0.0100 mol ∙L-1

pCl = – lg 0.0100 = 2.000

(3) 求pAg

Ksp= [Ag+ ][ Cl－]

∴                     （mol∙L-1）

pAg = 7.74

3 将30.00 mL AgNO3溶液作用于0.1357 g NaCl，过量的银离子需用2.50 mL NH4SCN溶液滴定至终点。预先知道滴定20.00 mL AgNO3溶液需要19.85 mL NH4SCN溶液。试计算

（1）AgNO3溶液的浓度；（2）NH4SCN溶液的浓度。

已知：Mr(NaCl) = 58.44

解： 采用返滴定法，过量的AgNO3与NaCl反应：

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO

余量的AgNO3用NH4SCN返滴定：

Ag NO3 + NH4SCN = Ag SCN + NH4 NO3

= 0.08450（mol∙L-1）

（mol∙L-1）

4取某含Cl－废水样100 mL，加入20.00 mL 0.1120 mol ∙ L-1 AgNO3溶液，然后用0.1160 mol ∙ L-1NH4SCN溶液滴定过量的AgNO3溶液，用去10.00 mL，求该水样中Cl－的含量

（mg ∙ L-1表示）。

已知：Ar(Cl) = 35.45

解：加入过量的AgNO3：        Cl－+ Ag+ =AgCl↓

余量的AgNO3用NH4SCN滴定：   Ag+ + SCN- = AgSCN↓

= 382.9（mg ∙ L-1）

5 将0.1159 mol ∙L-1 AgNO3溶液50.00 mL加入含有氯化物试样0.2546 g的溶液中，然后用20.16 mL 0.1033 mol ∙L-1 NH4SCN溶液滴定过量的AgNO3。计算式样中氯的质量分数。

已知：Ar(Cl) = 35.45

解：采用的是返滴定法

= 49.53 %

6 称取一定量的约含52% NaCl和44% KCl的试样。将试样溶于水后，加入0.1128

mol ∙L-1AgNO3溶液30.00。过量的AgNO3需用10.00 mL标准NH4SCN溶液滴定。已知1.00 mL NH4SCN相当于1.15 mL AgNO3。应称取试样多少克？

已知：Mr(NaCl )= 58.44 ， Mr(Br) = 74.56 ，

解：采用的是返滴定法

得                           m试样 = 0.1410 = 0.14（g）

7 在某一不含其它成分的AgCl与AgBr混合物中，mCl : mBr = 1:2, 试求混合物中Ag的质量分数。

已知：Ar(Cl) = 35.45 ，Ar(Br) = 79.90 ，Ar(Ag) = 107.87

答：设混合物中氯的质量为m g，则溴的质量为2m g，银的质量为m(Ag) g，则混合物中

8 称取含砷农药0.2045g溶于HNO3，转化为H3AsO4，调至中性，沉淀为Ag3AsO4，沉淀经过滤洗涤后溶于HNO3，以Fe3+为指示剂滴定，消耗0.1523 mol∙L-1 NH4SCN标准溶液26.85mL，计算农药中As2O3质量分数。

已知：=197.8

解：                H3AsO4 ～ Ag3AsO4 ～ 3NH4SCN

As2O3 ～ H3AsO4 ～6NH4SCN

∴

2.3.5 重量分析法

一、选择题

1 重量法测定试样中钙含量时，将钙沉淀为草酸钙，在1100℃灼烧后称量，则钙的换算因数为（A）

A.                            B.

C.                         D.

2 重量分析中，若待测物质中含的杂质与待测物的离子半径相近，在沉淀过程中往往形成（C）

A. 表面吸附       B. 吸留与包藏       C. 混晶       D. 后沉淀

3 下列说法中违背了晶形沉淀条件的是（B）

A. 沉淀应在热溶液中进行            B. 沉淀应在浓的溶液中进行

C. 应在不断搅拌下慢慢滴加沉淀剂    D. 沉淀应放置过夜使沉淀陈化

4 在重量分析中对无定形沉淀洗涤时，洗涤液应选择（B）

A. 冷水                            B. 热的电解质浓溶液

C. 沉淀剂稀溶液                    D. 有机溶剂

5 下列说法中违背了无定形沉淀条件的是（D）

A. 沉淀可在浓溶液中进行            B. 沉淀应在不断搅拌下进行

C. 沉淀在热溶液中进行              D. 在沉淀后放置陈化

6 若BaCl2中含有NaCl、KCl、CaCl2等杂质，用H2SO4沉淀Ba2+时，生成的BaSO4最易吸附的离子是（D）

A. H+        B. K+            C. Na+            D. Ca2+

7 沉淀重量法中，称量形的摩尔质量越大，将使 （D）

A. 沉淀易于过滤洗涤                B. 沉淀纯净

C. 沉淀的溶解度减小                 D. 测定结果准确度高

8 用BaSO4重量法测定Ba2+含量，若结果偏低，可能原因是 (  B  )

A. 沉淀中含有Fe3+等杂质                 B 沉淀中包藏了BaCl2

C 沉淀剂H2SO4在灼烧时挥发           D 沉淀灼烧的时间不足

二、填空题

1 重量分析法对称量形式的要求是 ①   组成必须固定，且与化学式完全符合；②  称量形式的性质要稳定 ；③ 称量形式的摩尔质量要大  。

2 吸留共沉淀与表面吸附共沉淀的主要区别在于    吸留发生在沉淀内部，吸附发生在沉淀表面   。

3 陈化过程是  沉淀与母液一起放置一段时间的过程  ，它的作用是①    晶体完整化以及小晶粒溶解，大晶粒长大使沉淀变得更加纯净  ②  将吸附、吸留或包藏在沉淀内部的杂质重新转移进入溶液，使沉淀纯度升高    。

4 无定型沉淀的主要沉淀条件是   浓 、 热溶液 、  加入适量电解质 、 不必陈化  。

5 获得晶型沉淀控制的主要条件是  稀溶液 、 热,沉淀剂缓慢加入 、 不断搅拌 、

陈化   。

6 均匀沉淀法是指  利用溶液中的化学反应使沉淀剂逐步地、均匀地产生，从而使沉淀缓慢地均匀地形成 。其优点是    能获得紧密的大颗粒沉淀 。

7 在含有Ca2+ 和H2C2O4的酸性溶液中，加入尿素CO(NH2)2并加热煮沸，能析出较大颗粒的CaC2O4沉淀，其原因是   随加热反应逐渐进行，NH3浓度均匀增加，[C2O42-]随之增大，过饱和度小,，故颗粒大  。尿素发生的反应是

。

8 由于无定形沉淀颗粒小，为防止沉淀穿滤,应选用  致密(慢速)    滤纸 。

9 根据(NH4)3PO4·12MoO5测定P和P2O5的换算因数分别是  和

（已知，，）

三、问答题

1 无定形沉淀的条件之一是在浓溶液中进行，这必然使吸附杂质量增多，为了避免这个问题，在实验中采取的措施是什么?

答: 沉淀完毕之后，加一定量热水稀释，充分搅拌，使表面吸附杂质转移到溶液中去。

2 当用冷水洗涤AgCl沉淀时，为什么会产生胶溶现象?应当选用什么洗涤液?

答: 用冷水洗涤沉淀时，外双电层中带电荷离子被洗掉，使AgCl颗粒带相同电荷,互相排斥,使之均匀分散，故产生胶溶现象，应当选电解质溶液洗。

3 有机沉淀剂有哪些特点?

答: (1) 沉淀的溶解度小，品种多，选择性好。

(2) 沉淀的极性小，对杂质离子吸附弱，沉淀纯净。

(3)  组成恒定，一般不必灼烧烘干后即可称量，简化操作。

(4) 沉淀称量形式的摩尔质量大，则同样量的被测物质可以得到质量更多的沉淀，减少称量误差。

4 简要说明下列溶液中微溶化合物的溶解度变化规律。

（1）Ag2CrO4在0.0100 mol ∙ L-1 AgNO3溶液中；

（2）AgBr在2.00 mol ∙ L-1 NH3溶液中；

（3）PbSO4在有适量乙醇的水溶液中。

答：(1) 同离子效应使Ag2CrO4得溶解度小于在纯水中的溶解度。

(2) 配位效应使AgBr溶解。

(3) PbSO4在有适量乙醇的水溶液中溶解度明显降低。

5 BaSO4的Ksp = 1.1×10-10，AgCl的Ksp = 1.8×10-10，两者的Ksp相差不大，但在相同条件下进行沉淀，为什么所得沉淀的类型不同？

答：因为BaSO4和形成晶核的临界均相过饱和比为1000，AgCl的临界均相过饱和比则为5.5，所以虽然两者的Ksp基本相等，但当加入沉淀剂时BaSO4不易超过其Q/S，不致产生太多的晶核，故生成较大的沉淀颗粒；AgCl则容易超过其Q/S，易形成大量的晶核，所以沉淀颗粒非常微小，而形成凝乳状沉淀。

四、计算题

1 已知BaSO4的Ksp = 1.1×10-10，根据下列条件计算出来的BaSO4溶解度，可得到什么结论？(1) 在纯水中；(2) 考虑同离子效应，在0.10 mol∙L-1BaCl2溶液中；(3) 考虑盐效应，在0.10 mol∙L-1NaCl溶液中；(4) 考虑酸效应，在2.0 mol∙L-1HCl溶液中；(5) 考虑络合效应，在pH = 8的0.010 mol∙L-1EDTA溶液中。

解：(1) 设BaSO4在纯水中之溶剂度为S1

则                             [Ba2+]=[ SO42-]= s1

Ksp=[Ba2+][ SO-]= s12

∴                   s1= =1.0×10-5  ( mol∙L-1)

(2) 设BaSO4在0.10mol∙L-1BaCl2溶液中之溶解度为S2.

则                       [ SO]= s2     [Ba2+]=0.10 + s2

因为                               s2<<0.10

因此                              [Ba2+]= 0.10

Ksp=[Ba2+][ SO] = 0.10s2

∴

=1.1×10-9 (mol∙L-1)

(3) 设BaSO4在0.10mol∙L-1NaCl溶液中的溶解度为s3

首先计算溶液中的离子I：由于和 远远小于和，故Ba2+ 和SO 所引起的离子强度变化可以忽略不计。故

当I=0.1时，查得活度系数分别为

=0.355

则                      s3==

=2.9×10-5(mol∙L-1)

(3) 设BaSO4在2.0mol∙L-1 HCl溶液中之溶解度为s4。查得H2SO4的=1.0×10-2，

则                                 [Ba2+]=s4

[SO]+[HSO4-]= s4          ①

HSO H++SO

②

将式②代入式①，得

整理之后得

= 5.0×10-3 s4

Ksp=[ Ba2+][SO]=(s4)2×5.0×10-3

∴                    s4 = = =1.5×10-4（mol∙L-1）

（5）已知：BaSO4的Ksp = 1.1×10-10；pH = 8.0时，；

溶液中的存在下列平衡关系：

BaSO4 ＝ Ba2++SO

||

HY ＝Y + H

||

BaY

考虑酸效应和配位效应后，BaSO4的溶解度s5为

s5 =[Ba2+]=[SO42-]

[Ba2+][SO]== Ksp·Ba(Y)

[Y]=

Ba(Y) =1+KBaY[Y]=1+107.86×10-4.27=103.59

s5 =（mol∙L-1）

测定结果：s2  = 1.0×10-5（纯水），s2 = 1.1×10-9（同离子效应），s3  = 2.9×10-5（盐效应），s4 = 1.5×10-4（酸效应），s5 = 6.6×10-4，（酸效应和配位效应）。由测定结果可知，同离子效应使BaSO4沉淀的溶解度降低；盐效应、酸效应和配位效应使BaSO4沉淀的溶解度增大。

2 计算：(1) CaF2在pH = 1.00时的溶解度；(2) CaF2在pH = 1.00，cF = 0.10 mol∙L-1时的溶解度。

已知：CaF2的pKsp = 10.57，HF的 pKa = 3.18

解：(1) 设CaF2的溶解度为s，由于CaF2在水中存在下列平衡

CaF2 ＝ Ca2+ + 2F－

F－ + H+  ＝ HF

因为                              [Ca2+] =s

[Ca2+][F－]2 ＝ Ksp

即                                4s3×＝Ksp

S = 5.4（mol∙L-1）

(2) CaF2在pH=1.00，cF = 0.10 mol∙L-1时的溶解度。

方法之一：               ，  [F－]＝

[Ca2+][F－]2 ＝ Ksp

∴

= 6.2×10-5（mol∙L-1）

3 计算CaC2O4在pH为5.00的0.050 mol∙L-1 (NH4)2C2O4中的溶解度。

已知CaC2O4的Ksp =2.0×10-9，H2C2O4的Ka1=5.9×10-2， Ka2=6.4×10-5

答：        [Ca2+] = s          = 0.050 mol∙L-1

= 0.86

[Ca2+][C2O42-] = Ksp

= 4.6×10-8 (mol∙L-1)

4 计算AgCl在0. 10 mol·L-1的HCl溶液中的溶解度。

已知：Ag+与Cl－络合物的lg1=3.04、lg2=5.04、lg3=5.04、lg4=5.30，Ksp(AgCl) =1.8×10-10

解：

= 1+103.04-1 +105.04-2 + 105.04-3 + 105.30-4

= 103.13

= 2.4×10-6 (mol∙L-1)

5 计算pH=8.00、= 0.2mol∙L-1时MgNH4PO4的溶解度。

已知：MgNH4PO4的pKsp=12.7， NH3 的pKb= 4.74， H3PO4的pKa1～pKa3分别是2.12、7.20、12.36。

解：

H3PO4的形成常数：    = 1/ Ka1 = 1012.36

= 1/ (Ka1Ka2) = 1012.36+7.20 =1019.56

= 1/ (Ka1Ka2 Ka3) = 1012.36+7.20+2.12 =1021.68

=1+1012.36-8.00+1019.56-16.00 +1021.68-24.00 = 104.42

∴

由于NH3的pKb= 4.74，因此的NH3的pKa= 9.26，故

∵                          [Mg2+][NH4+][PO43-]= Ksp

∴

s = 1.7×10-4 (mol∙L-1)

6 计算下列换算因数：

测定物					         称量物

(1) FeO				 	 Fe2O3

(2) Ni                    丁二酮肟镍(Ni(C4H8N2O2)2)

(3) Al2O3					 Al(C9H6ON)3

解：换算因数

(1)

(2)

(3)

7黄铁矿中硫的质量分数约为36 %，用重量法测定硫，欲得0.80g左右的BaSO4沉淀，问应称取质量为若干克？

解：设应称取试样的质量为m试样 g，则

8 用重量法测定NH4)2SO4·FeSO4·6H2O的纯度，若天平称量误差为0.2mg，为了使灼烧后Fe2O3的称量误差不大于0.1%，应最少称取试样多少克？

解：

≤0.1%

∴

9 称取1.0000g化学纯MgSO4·7H2O试样，将镁沉淀为MgNH4PO4灼烧成Mg2P2O7，得0.4857 g；若将硫酸根沉淀为BaSO4，灼烧后得1.0224g，试问该试样是否符合已知的化学式? 原因何在?

已知：=246.5，=120.4， =18.02，=222.6，

=233.4

解：纯MgSO4·7H2O中含MgSO4理论值为48.84％，含H2O 51.16％，试样中MgSO4质量为：

或

由计算结果可知，MgSO4·7H2O试样不符合已知的化学式，原因是失去部分结晶水。

10 称取含NaCl和NaBr的试样(其中还有不与Ag+发生反应的其它组分)0.4000g，溶解后，用0.1043mol∙L-1 AgNO3标准溶液滴定，用去21.09mL。另取同样质量的试样溶解后加过量的AgNO3溶液，得到的沉淀经过滤洗涤烘干后，得沉淀重0.4020g。计算试样中NaCl和NaBr的质量分数。

已知：Mr(NaCl)=58.44，Mr(NaBr) =102.9， Mr(AgCl) =143.3， Mr(AgBr) =187.8

解：设试样中NaCl的质量为x g，NaBr的质量为y g

①

②

将①和②联立求解，得    x = 0.0147g，y = 0.2005g

∴

第3章 电化学分析法

3.3.1电导与电位分析法

一、选择题

1 在直接电位法中的指示电极，其电位与被测离子的活度的关系为.(  C  )

A. 成正比      B. 与其对数成正比    C.  符合能斯特公式    D. 无关

2 在下述电池的图解表示式中，规定左边的电极为 (  B  )

Ag│AgCl，Cl-，F－(恒定)│LaF3│F－(试液)|| SCE

A. 正极      B. 负极      C. 阴极     D.工作电极

3  pH玻璃电极在使用前一定要在水中浸泡24小时, 目的在于（ B ）

A. 清洗电极表面，除去沾污的杂质      B. 活化电极，更好地形成水化层

C. 降低不对称电位和液接电位          D. 校正电极

4 离子选择电极产生膜电位，是由于（ C ）

A. Donan电位的形成                 B. 扩散电位的形成

C. 扩散电位和Donan电位的形成      D. 氧化还原反应

5 pH 玻璃电极产生的不对称电位来源于   ( C )

A. 内外溶液中 H+ 浓度不同           B. 内外溶液的 H+ 活度系数不同

C. 内外玻璃膜表面特性不同           D. 内外参比电极不一样

6 pH玻璃电极产生酸误差的原因是 （ D ）

A. 玻璃电极在强酸溶液中被腐蚀

B. H+ 与H2O形成H3O+，结果H+降低， pH增高

C. H+ 浓度高，它占据了大量交换点位， pH值偏低

D. 在强酸溶液中水分子活度减小，使H+ 传递困难，pH增高

7 使pH玻璃电极产生钠差现象是由于 (  B  )

A. 玻璃膜在强碱性溶液中被腐蚀

B. 强碱溶液中 Na+ 浓度太高

C. 强碱溶液中 OH－ 中和了玻璃膜上的 H+

D. 大量的 OH－ 占据了膜上的交换点位

8 用pH玻璃电极测定pH约为12的碱性试液，测得pH比实际值（ B ）

A. 高       B. 低       C. 两者相等       D. 难以确定

9 在实际测定溶液 pH 时，都用标准缓冲溶液来校正电极，目的是消除 (  C  )

A. 不对称电位                       B. 液接电位

C. 不对称电位和液接电位             D. 温度影响

10  电位法测定时，溶液搅拌的目的（ C ）

A. 加速离子的扩散，减小浓差极化

B. 让更多的离子到电极上进行氧化还原反应

C. 缩短电极建立电位平衡的时间

D. 破坏双电层结构的建立

11 氟离子选择电极在使用前需用低浓度的氟溶液浸泡数小时，其目的（ D ）

A. 清洗电极                         B. 检查电极的好坏

C. 检查离子计能否使用               D. 活化电极

12 用氟离子选择电极测定水中F－含量时，需加入TISAB溶液，此时测得的结果是（D ）

A. 水中F- 的含量                    B. 水中游离氟的总量

C. 水中配合物中氟的总量             D. B和C的和

13 氟化镧单晶膜氟离子选择电极的膜电位的产生是由于 (  B  )

A. 氟离子在晶体膜表面氧化而传递电子

B. 氟离子进入晶体膜表面的晶格缺陷而形成双电层结构

C. 氟离子穿透晶体膜而使膜内外氟离子产生浓度差而形成双电层结构

D. 氟离子在晶体膜表面进行离子交换和扩散而形成双电层结构

14  Ag2S – AgX（X＝Cl－，Br－，I－）混合粉末压成片，构成的离子选择电极能响应的离子有（ D ）

A. Ag                               B. S2－

C. 卤素 和S2－                       D. 卤素，S2－， Ag＋

15  离子选择电极的电位选择性系数可用于(  B  )

A. 估计电极的检测限                 B. 估计共存离子的干扰程度

C. 校正方法误差                     D. 计算电极的响应斜率

二、填空题

1 在直接电位法中，化学电池的两个电极分别称为   指示  和  参比 电极。

2 直接电位法是在溶液平衡体系不发生变化的条件下进行测定, 测得的是   物质某一游离离子的 量；电位滴定法测得的是    物质的总  量。

3 离子选择电极的选择性系数表明   A  离子选择电极抗  B 离子干扰的能力。系数越小表明  抗干扰的能力越强 。

4 离子选择电极中电位选择系数可用   分别溶液  法和  混合溶液法 法来测定。前者的等活度法的表达式为，后者的固定干扰离子法的表达式。

5 不对称电位是  玻璃膜内外物理化学性质  不同引起的。

6 离子选择电极的电位选择性系数表示该电极对各种不同离子的 响应能力 ，因此，它可以用来估计共存离子的 干扰程度 。

7 盐桥的作用是    降低液接电位 ，选择盐桥中电解质的条件    正负离子的迁移数比较接近  和   电解质浓度比较大 。

8 pH玻璃电极测量溶液pH时, 碱差(或钠差)现象是指    pH值大于10的碱性溶液或（钠离子）浓度较高的溶液中，测得的pH值比实际数值偏低 的现象；酸差是指    测定强酸溶液，测得的pH值比实际数值偏高 的现象。

9 在测定溶液的pH值时, 使用标准缓冲溶液来校准pH计, 其定位操作其目的是来消除  不对称 和  液接的影响，温度调节是用来校正温度引起的  级差斜率 的变化。

10 液膜电极的载体是可   流动的  ，但不能 离开 膜，而抗衡离子可 自由通过  膜，所以它又称为 流动载体 电极。

三、问答题

1 石英和玻璃都有硅－氧键结构，为什么只有玻璃能制成pH玻璃电极？

答：石英是纯的SiO2，其结构中没有可供离子交换的电荷点（定域体），所以没有响应离子的功能。当加入碱金属的氧化物成为玻璃后，部分硅－氧键断裂，生成固定的带负电荷的骨架，形成载体，抗衡离子H＋ 可以在其中活动。

2 在用pH玻璃电极实际测量试液的pH值时，为什么要选用与试液pH值接近的pH标准缓冲溶液来定位？

答：测量pH值的电位计（或酸度计），在测量pH值时以pH单位作为标度，在25℃时，每单位pH标度相当于59mV的电动势变化。测量时，先用两个pH标准溶液来校正电位计上的标度，通过调节温度补偿和斜率使指示值刚好为标准溶液的pH值。然后，换上待测试液，便可直接测得其pH值。由于玻璃电极的实际系数在25℃时不一定等于其理论，即59mV/pH，为了提高测量的准确度，因此测量时选用的标准溶液的pH值应与待测试液的pH值接近，以减小测量误差。

3 为什么用普通玻璃（Na2O制作的玻璃膜）电极测量 pH > 10 的溶液时会产生“碱差”或“钠差”?

答：在一般碱性溶液中，含有氢氧化钠，由于溶液的碱性较强，氢离子浓度很低，而较大量钠离子的存在，将使钠离子重新进入玻璃膜表面的硅酸骨架，并与氢离子交换而占有少数点位，因此，玻璃电极的膜电位除了决定于水化胶层和溶液中的氢离子活度外，还增加了因钠离子在两相中扩散而产生的相界电位，产生“碱差”或“钠差”，使测量值偏低，引起测量误差。

4 使用甘汞电极时应注意哪些事项。

答：(1) 使用前将橡皮帽及侧管口橡皮塞取下，管内应充满饱和 KCl 溶液，且有少许KCl 晶体存在，并注意随时补充 KCl 溶液。

(2) 不能将甘汞电极长时间浸在待测液中，以免渗出的 KCl 污染待测溶液。

(3) 检查电极是否导通。

(4) 用完后洗净，塞好侧管口及橡皮帽，以防止 KCl 溶液渗出管外，将甘汞电极浸泡在饱和KCl 溶液里。

5 用离子选择性电极测定离子活度时，使用标准加入法，需要用标准曲线法求出电极的实际响应斜率S，请用另一种最简单方法求出电极响应的实际斜率。

答：使用标准加入法计算公式计算时必须知道该电极 Nernst  响应的实际斜率S。

不用作标准曲线，求算实际斜率的实验方法是，在完成试样的测定后，此时

E = b + S lgf·cx，

用空白溶液将试液稀释 1 倍，此时

E ' = b + S lg(fcx)/2，

因此可按下试计算实际斜率：

S = (E - E ')/lg2

四、计算题

1晶体膜溴化银电极（正极）在1 mol∙L-1硝酸钾和1×10-3 mol∙L-1溴化钾中的电位为263.8 mV，在1 mol∙L-1硝酸钾和1.0×10-2 mol∙L-1氯化钾中的电位为309.2 mV。溴电极的响应斜率为59.2mV，则选择性系数是多少？

解：根据测量离子活度的通式

当离子选择性电极作正极，对阳离子响应的电极，K ’后项取正号；对阴离子响应的电极则取负号。当溴化银电极为正极时，测量的是阴离子，故K ’后项取负号

①

当有共存离子时，电极电位与各组分的活度关系为

所以                      ②

① – ②，得

2溴化银晶体膜溴电极与饱和甘汞电极（以硝酸钾为盐桥）组成电池，在0.0100 mol∙L-1  KBr 溶液测得电位为44.5 mV（溴电极为负极）在0.100mol∙L-1 KCl溶液中测得电位为 –58.6 mV；溴电极的响应斜率为58.0 mV，则选择性系数是多少？

解：根据等活度法的表达式

由于响应离子和干扰离子的电荷相同，即n = m，故

3 当用 Cl－选择电极测定溶液中 Cl－浓度时，组成如下电池，测得电位值为 0.316V 在测未知溶液时，得电位值为 0.302V。Cl－选择电极的响应斜率为0.0592V

Cl－电极│Cl－(2.50×10-4 mol∙L-1) 溶液 || SCE

(1) 求未知液中 Cl－浓度

(2) 如已知该电极的选择系数 = 0.001，为要控制测定误差不超过0.2%，则溶

液的 pH 值应该控制为多少？

解：(1) 根据测量离子活度的通式

指示电极为负极，测量的是阴离子，故

0.316 = +0.0592 lg2.50×10-4    ①

0.302 = +0.0592 lgcx                 ②

① – ②，得

lgcx = – 3.602 – 0.236 = – 3.838

cx = 1.45×10-4（mol∙L-1）

(2) 已知  ，控制测定误差不超过0.2%，所以

（mol∙L-1）

pH = 14 – pOH = 14 – 3.54 = 10.46

溶液的 pH 值不得超过 10.46。

4晶体膜氯电极对CrO选择性系数= 2.0×10-3，当它用于测定pH为6.00且含有0.010 mol·L-1 K2CrO4溶液中的5.0×10-4 mol·L-1的Cl－时，估计方法的相对误差有多大？

解：已知[H+] = 1×10-6  mol·L-1，H2CrO4的离解常数为 Ka1= 1.8×10-1，Ka2= 3.2×10-7，根据分布系数求算[CrO42-]：

= 0.24

则  [CrO42-] = = 0.24×0.010 = 2.4×10-3（mol·L-1）

已知[Cl－]= 5.0×10-4mol·L-1 ，忽略离子强度的影响，故

= 20%

5 电位分析中，电位读数误差约为1 mV，由此产生的测量误差与测量离子的价态有关。计算测定一价、二价、三价离子时，分别产生多大误差。由计算结果分析为什么电位分析法不适于测定高价离子。

电位测量的相对误差公式为

当测定的是一价离子时，

+1mV误差，Er = 4.0%； –1mV误差， Er = –3.8%；

当测定的是二价离子时，

+1mV误差，Er = 8.1%； –1mV误差，Er = –7.5%；

当测定的是三价离子时，

+1mV误差，Er = 12.4%； –1mV误差，Er = –11.0%。

由计算结果可知，测量的离子价态越高，产生的误差就越大。由此可见，电位分析法不适于高价离子的测定，否则会带来较大的测量误差。

6 在25℃时，当下列电池中的溶液是pH = 4.00时的缓冲溶液时，在25℃测得电池的电动势为0.209 V：

玻璃电极 | H+（a = x）|| SCE

当缓冲溶液由未知溶液代替时，测得电池电动势如为– 0.017V。试计算每种溶液的pH值。

解：该测定方法为比较法。原电池中以玻璃电极为负极，测定的是正离子，根据

K后项取负号，即      ，

得                    ，

推导出：

7 在25℃时，以钙离子选择性电极为负极和SCE电极为正极，放入0.010 mol∙L-1的Ca2+ 溶液中，测得的电极电势为0.250 V。将Ca2+ 标准溶液换成水样，测得的电极电势为0.271 V。如两种溶液的离子强度一样，求算水样中Ca2+ 的浓度（mol∙L-1）。

解：该测定方法为比较法。原电池中以钙离子电极为负极，测定的是正离子，根据公式：

K后项取负号，即                    ①

②

②–①，整理后，得

0.712 = – lgcx – 2

cx = 1.94×10-3mol ∙ L-1

8 氟离子电极为负极，甘汞电极为正极，放入4.0×10-4 mol∙L-1 的F－ 标准溶液中，测得电位值为–45 mV，放入2.0×10-4 mol∙L-1 的F－ 标准溶液中，测得电位值为–63 mV。

然后测定水样中的F－ ，测得电位值为–29 mV，计算水样中的F－浓度。

解：由于温度未指定，采用离子浓度通用公式计算时，先要计算S，而不能直接代入59mV进行计算。

当离子选择性电极为负极，测定阴离子，根据公式：

K后项取正号，即            –45 = +S lg (4.0×10-4)    ①

–63 = +S lg (2.0×10-4)    ②

①–②,整理后，解得 S = 60 mV， = 159 mV

将水样的测定值代入公式中计算：

–29 = 154 +58.7

cF-= 7.4×10-4 mol∙L-1

9 在25℃时，将钙离子选择电极和SCE放入100 mL含Ca2+ 水样中，测得电池的电极电势为0.415 V。加入2 mL 0.145 mol∙L-1 的Ca2+ 标准溶液，测得电势为0.430 V，计算Ca2+ 的量浓度（mol∙L-1）。(电极斜率s为 0.0295 mV)

解： 根据标准加入法的公式

及                             ，

得                         mol ∙ L1

3.3.2 电解与库仑分析法

一、选择题

1控制电位电解分析法常用的工作电极 ( D )

A. 饱和甘汞电极                    B. 碳电极

C. Pt丝电极和滴汞电极              D. Pt网电极和汞阴极

2 在控制电位电解法中，被测物电解沉积的分数与 （ B ）

A. 电极面积A，试液体积V，搅拌速度v，被测物质扩散系数D和电解时间t有关

B. 与A，V，ν，D，t有关，而与被测物初始浓度c0无关

C. 与A，V，ν，D，t有关，还有c0有关

D. 与A，V，ν，D，t及c0无关

3 确定电极为阳极，阴极的依据是     （ A ）

A. 电极反应的性质                  B. 电极材料的性质

C. 电极极化的程度                  D. 电极电位的高低

4  理论上确定电极为正负极的依据是     （ D ）

A. 电极反应的性质                  B. 电极材料的性质

C. 电极极化的程度                  D. 电极电位的高低

5 已知：，，，。用银电极电解 1mol∙L-1 Br－、0.001mol∙L-1 Cl－、0.001mol∙L-1 IO3－和 0.001 mol∙L-1 CrO42-的混合溶液，在银电极上最先析出的为  ( C )

A. AgBr        B. AgCl        C. AgIO3           D. Ag2CrO4

6 在控制电位电解过程中，为了保持工作电极电位恒定，必须保持  (  D  )

A. 保持电解电流恒定                 B. 保持辅助电极电位不变

C. 保持外加电压不变                 D. 不断改变外加电压

7 在恒电流电解中由于阴极、阳极电位的不断变化，为了保持电流恒定，必须（ B ）

A. 减小外加电压                     B. 增大外加电压

C. 保持外加电压不变                 D. 保持阳极电位不变

8 库仑分析与一般滴定分析相比 （C）

A. 测量精度相近

B. 需要标准物进行滴定剂的校准

C. 不需要制备标准溶液，不稳定试剂可以就地产生

D. 很难使用不稳定的滴定剂

9库仑滴定与微库仑分析相比，后者主要特点是 （ C ）

A. 也是利用电生滴定剂来滴定被测物质

B. 也是利用电生滴定剂来滴定被测物质，而且在恒流情况下工作

C. 也是利用电生滴定剂来滴定被测物质，不同之处是电流不是恒定的

D. 也是利用电生滴定剂来滴定被测物质，具有一对工作电极和一对指示电极

10 库仑滴定不宜用于（ D ）

A. 痕量分析       B. 微量分析       C. 半微量分析       D. 常量分析

二、填空题

1 能够引起电解质电解的最低外加电压称为   分解 电压。实际分解电压，包括  反电动势 、  超电压  和  IR降 。

2 电解时，由于超电位存在，要使阴离子在阳极上析出，其阳极电位要比可逆电极电位  更正  ；要使阳离子在阴极上析出，其阴极电位要比可逆电极电位  更负  。

3 随着电解的进行，阴极电位将不断变   负  ，阳极电位将不断变    正  ，要使电流保持恒定值，必须  不断增大  外加电压。

4 电解分析法测定的是物质的  质量 ，它与一般重量法不同，沉淀剂是 电子，常常使金属离子在阴极上 还原为纯金属 ，或在阳极上 氧化为氧化物 ，通过称量电极上的质量增加来测定其含量。

5 以镍电极为阴极, 电解NiSO4溶液, 阴极产物是  Ni  。

6 极化是电化学中常见的现象，在电解分析中需  减小 极化，因此需采用 较大的电极面积 和  加强搅拌 等措施。

7 电解分析的理论基础表现为：外加电压的量由  电解方程  来决定，产生的量由 法拉第  定律来计算，电解时间的长短与离子扩散有关，它由  Fick 定律来描述。

8 库仑分析法可以分为    库仑滴定法 法和 控制电位库仑分析  法两种。库仑分析的先决条件是    100％ 电流效率 ，它的理论依据为    法拉第电解定律 。

9 在控制电位电解过程中，电流与时间的关系式为_ ，表达式中，常数k与 电解溶液的  体积，  搅拌溶液的 速率， 电极的 面积， 被测离子的   扩散系数有关。

10 法拉第电解定律是库仑分析法的理论基础。它表明物质在电极上析出的质量与通过电解池的电量之间的关系。其数学表达式为。在控制电位电解分析过程中，电流随时间   迅速下降   。

三、问答题

1 在电解过程中，若要获得理想的产物，应注意哪些问题？

答：(1) 使用去极剂，(2) 应用大面积阴极，(3) 注意搅拌， (4) 可适当提高温度。

2 汞阴极电解与通常的铂电极电解相比具有什么优点？

答：氢在汞上有较大的超电压，因此当氢析出前，很多金属离子可还原。

金属能形成汞齐，又降低了它们的析出电位。

3 在电解过程中，加入阳极去极化剂和阴极去极化化剂有什么作用？

答：在电解过程中，在阳极上由于发生了氧化反应，使得阳极电位愈来愈正；同样，在阴极上发生了还原反应，溶液中金属离子在阴极上析出，使得阴极电位愈来愈负。为了避免干扰，加入阳极去极化剂来保持阳极电位，使它不致于有干扰性氧化反应发生；加入阴极去极化剂来保持阴极电位，使其不致于负到有干扰性还原反应发生。

4 库仑滴定法和普通的容量滴定法的主要区别是什么？

答：主要区别有：(1) 库仑滴定法的滴定剂是电生的，可以是不稳定的物质；(2) 库仑滴定是用所需的电量来进行计算，不要求用标准物标定滴定剂；(3) 库仑滴定适用于微量、痕量分析。

5库仑分析法不适用于常量、较高含量的试样分析的原因是什么？

答：对常量、较高含量的试样分析，若库仑法分析，必须采用较大的电流和较长的时间，这样会导致电流效率降低，达不到100%的电流效率，就不符合法拉第定律，对测定结果产生较大的误差。

6 库仑滴定法中，其主要误差来源是什么？应采取什么措施来解决？

答：库仑滴定法中，其主要误差来源是电流效率达不到100%以及终点的确定。要解决这两个问题，一般要求电流的大小为1~30mA，滴定时间为100~200s

7 库仑分析有恒电位和恒电流两种方法，请问这两种方法是如何进行电量的测量？ 这两种方法有什么共同的要求？

答：恒电位法是恒定电位，测量参数是电量，电量的测量要求使用库仑计或电积分仪等装置。

恒电流法是通入恒定的电流，采用加入辅助电解质，产生滴定剂的方法，通过测量恒定的电流及电解的时间，由公式Q = i×t对电量进行测量，但要求有准确确定终点的方法。

这两种分析方法都要求电流效率达 100%。

8 在库仑分析法中，为什么要使被分析物质以100%的电流效率进行电解？影响电流效率达不到100%的主要因素是什么？要保证库仑分析法电流效率达 100%，应注意哪些问题？

答：由于库仑分析法的理论依据是法拉第定律，根据这一定律，只有当电流效率达到100%，电解时所消耗的电量才能完全应用于被测物质的电极反应。

影响电流效率达不到100%的主要因素是工作电极上发生了副反应。

要保证库仑分析法电流效率达 100%，应注意四个方面：(1) 选择电极体系； (2) 注意电极隔离；(3) 排除干扰；(4) 应用适当的去极剂。

9 应用库仑分析法进行定量分析的关键问题是什么？

答：(1) 保证电极反应的电流效率是 100% 的被待测离子所利用（或者说电极上只有主反应，不发生副反应）。

(2) 能准确地测量出电解过程中的电量。

(3) 能准确地指示电解过程的结束。

四、计算题

1 计算0.10 mol∙L-1硝酸银在pH = 1的溶液中的分解电压。

已知：，，过电位，过电位V

解：阴极反应为：   Ag+ + e ＝ Ag

阳极反应为：   2H2O ＝ 4H+ + O2 + 4e

根据能斯特方程：

= 0.799+ 0.0592lg0.10 = 0.740(V)

分解电压为：

= 1.57－0.740 = 0.83（V）

2 电解pH = 1的硫酸溶液时，氧的析出电位是多少？

已知：，过电位V

解：阳极反应为：    4OH－ ＝ O2 + 2H2O + 4e

pH = 1.0 的溶液，其 OH－ 浓度为 1×10-13 mol∙L-1

O2 析出时，pO2 应为 1 大气压(101325Pa)

电极电位为：

（V）

氧的析出电位： （V）

3 电解分析过程中，卤素离子将在银阳极上发生如下反应而沉积出来：

Ag(s) + X－ ＝ AgX(s)  + e

试问：(1) 能否通过电解将浓度为 0.05 mol∙L-1 的 Br－和 I－分离？

(2) 能否通过电解将浓度为 0.05 mol∙L-1 的 Cl－和 I－分离？如能分离，应控制电极电位在什么范围？

已知：Ksp(AgI) =9.3×10-17，Ksp(AgBr) = 5.0×10-13 ，Ksp(AgCl) = 1.8×10-10，

解：

(V)

(V)

(V)

(1) 由于Br－和I－的起始浓度相同，且＞，故I－先在电极上沉积。若溶液中I－ 浓度减少到10-6 mol∙L-1时可视为电解完全，此时电极电位为

(V)

而Br－开始沉积时的电极电位为

(V)

由于＞，Br－开始沉积时，I－尚未沉积完全，故不能定量分离和。

(2) 由于Cl－和I－的起始浓度相同，且＞，故I－先在电极上沉积。由(1)计算可知，沉积完全时的电极电位为0.20V。

Cl－开始沉积时的电极电位为

(V)

由于＞，故可定量分离Cl－和I－。电极电位控制在0.20 V~0.30 V之间，均可达到分离的目的。

4 将含有0.10 mol∙L-1H+和0.20 mol∙L-1Cu2+ 溶液于两个铂电极组成的电解池中进行电解。

试问：(1) 假定氢超电位忽略不计，当氢开始在阴极析出时，Cu2+浓度是多少?

(2) 假定氢超电位为–0.50V，当氢开始在阴极析出时，Cu2+浓度是多少?

已知：= 0.34V

解：(1)

= 0.059lg0.1 = – 0.059 (V)

在氢析出的电位时，按照能斯特方程可以计算出此时Cu2+的浓度：

[Cu2+] =2.98×10-14mol∙L-1

(2) 

= 0.059lg0.1 + (–0.50) = – 0.559 (V)

[Cu2+] =3.4×10-31 mol∙L-1

5 用控制电位电解法分离 0.005 mol∙L-1Cu2+ 和 0.50 mol∙L-1 Ag+，当阴极电位达到Cu2+ 开始还原时Ag+ 的浓度为多少?

已知：= 0.34V，

解：Cu2+开始还原时电位：

（V）

在Cu2+开始还原时电位时，按照能斯特方程可以计算出此时Ag+ 的浓度：

0.27 ＝ 0.799 +0.059lg[Ag+]

[Ag+]＝ 1.1×10-9 mol∙L-1

3.3.3 极谱及伏安法

一、选择题

1极谱定量分析中，与被测物浓度呈正比的电流是  ( C )

A. 扩散电流                      B. 极限电流

C. 极限扩散电流                  D. 扩散电流减去残余电流

2 在极谱分析中与极限扩散电流呈正比关系的是  (  D )

A. 汞柱高度                       B. 汞柱高度的一半

C. 汞柱高度平方                   D. 汞柱高度平方根

3 在恒电位极谱分析中，滴汞电极的面积与汞的流速和滴下的时间 t 的关系是 ( C )

A. vt           B. t1/6/v1/3           C v2/3 t1/6          D. v3/2 t1/6

4 极谱分析中，与扩散电流无关的因素是   ( D  )

A. 电极面积                         B. 电极反应的电子转移数

C. 离子在溶液中的扩散系数           D. 离子在溶液中的迁移数

5 极谱定量测定时，试样溶液和标准溶液的组分保持基本一致，是由于 ( A )

A. 使被测离子的扩散系数相一致

B. 使迁移电流的大小保持一致

C. 使残余电流的量一致

D. 被测离子的活度系数相同时才一致

6 极谱测定时，溶液能多次测量，数值基本不变，是由于 ( C  )

A. 加入浓度较大的惰性支持电解质

B. 外加电压不很高，被测离子电解很少

C. 电极很小，电解电流很小

D. 被测离子还原形成汞齐，又回到溶液中去了

7 某同学不小心将装入电解池准备做极谱分析的标准溶液洒掉了一部分，若用直接比较法进行测定, 他应采取的措施是  (  A  )

A. 继续接着做

B. 重新配制溶液后再做

C. 取一定量的溶液，加入标准溶液，作测定校正

D. 取一定量的溶液，记下体积，再测定

8 在极谱分析中，采用标准加入法时，下列操作错误的是(  A  )

A. 电解池用试液润洗后使用          B. 试液及标准液体积必须准确加入

C. 将电极上残留水擦净              D. 将电解池干燥后使用

9 在极谱分析中，在同一实验条件下用直接比较法进行测定，下列条件中没有必要的是 (  D )

A. 汞柱高度相同                   B. 底液成分相同

C. 测试时温度相同                 D. 倒入电解池中试液和标准溶液的体积相等

10 极谱分析可在同一杯电解液中进行反复多次的测量，是因为在每次测量过程中 ( A )

A. 电解电流只是μA级              B. 电解电压不高

C. 电极上无电流通过                D. 汞滴不断更新

11 在极谱定量测定中，当试液的溶液浓度＞10-2mol ∙ L-1时，就要定量稀释后才能进行测定，是原因是 ( C )

A. 浓溶液杂质干扰大

B. 浓溶液残余电流大

C. 溶液浓度低时，才能使电极表面浓度易趋于零

D. 滴汞电极面积较小

12 在极谱分析中滴汞电极有时是阴极，有时是阳极，下列说法正确的是 (  B  )

A. 与滴汞电极与外电路的连接方式有关

B. 与滴汞电极发生的电极反应有关，还原反应是阴极，氧化反应是阳极

C. 与电源正极相接一定是阳极

D. 与电源负极相接一定是阴极

13 极谱分析中加入大量的支持电解质的目的是为了消除 （B ）

A. 扩散电流      B. 残余电流      C. 迁移电流        D. 对流电流

14 极谱分析中，溶液保持静止，是为了消除（D）

A. 扩散电流      B. 残余电流      C. 迁移电流        D. 对流电流

15 极谱分析中，在底液中加入表面活性剂，其目的是为了消除 (  D  )

A. 扩散电流      B. 残余电流      C. 迁移电流        D. 极谱极大

二、填空题

1极谱分析中Ilkovic电流方程式 i d ＝607nD1/2v 2/ 3t 1/ 6c ，毛细管常数为 v 2/ 3t 1/ 6，扩散电流常数为  607nD1/2   。

2 极谱波的性质，可以通过观察其电流与汞柱高的关系来决定，可逆极谱波波高与 汞柱高平方根  呈正比，不可逆极谱波只在极限扩散电流时波高与 汞柱高平方根 成正比。

3 对可逆波而言，电极反应速度 很快  ，极谱波上任何一点的电流都是受 扩散速度  所控制；对不可逆波而言，电极反应速度 较慢 ，只有达到 极限扩散 电流时才受扩散控制。

4 在极谱分析中为了建立浓差极化，要求极化电极 表面积小  ，溶液中被测物质的浓度 要低  ，同时溶液 不能 搅拌。

5 在极谱分析中，在阳极上，析出电位愈 负 ，愈易  氧化 ；在阴极上，析出电位愈 正 ，愈易   还原  。当极化电位由 0.00V 向 – 0.70V 扫描时，出现的极谱波是  还原波 。

6 在电化学电池中：阳极是发生  氧化 反应的电极；阴极是发生  还原  反应的电极。

7 在极谱分析中滴汞电极称 工作电极  ，又称 极化电极  ，饱和甘汞电极称为 参比电极  ，又称 去极化电极 。

8 滴汞电极作极谱分析的工作电极具有的优点是，汞滴 不断更新  ，故分析结果的 重现性好  ；氢在汞电极上的 超电位很高  ，很多离子可在 氢还原 之前形成还原波。

9 极谱分析的残余电流主要来源是 杂质的还原  和  滴汞的充电电流 ，可用  扣除底电流 方法来消除。

10 极谱分析是利用被测离子或它的配离子的  扩散  电流建立的一种分析方法。迁移电流的消除可在底液中加入 支持电解质  ，残余电流可用 扣除底电流  解决，极大现象可加入  表面活性剂 来消除。

11 析出电位与被测物质浓度   有关 ，半波电位与被测物质浓度  无关 ，故后者可用于物质的  定性分析 。

12 An+与Bn+两种离子的极谱波半波电位相近且互相干扰，若Bn+易形成配离子，为分离测定可以   加入较高浓度的配位体  ，使两者的极谱波分离，这时，Bn+的半波电位比An+的半波电位  更负 。

13 氧在电极上被还原产生的极谱波，常干扰测定，故要除去。通常除去的方法是在酸性溶液中 H2或Ｎ2 ，在中性或碱性溶液  加入Na2SO3   ，发生的反应为   2SO32－＋O2＝2SO42-   。

14 在极谱分析中使用大面积汞池电极或大面积饱和甘汞电极，使用大面积电极的原因是 防止它的表面发生浓差极化 ，使该电极的电极电位 保持稳定 。

15 金属离子形成稳定的配离子后，它的半波电位发生移动，其移动的大小与配离子的 稳定常数 ， 配位数 ， 配位剂浓度 等因素有关。

三、问答题

1 从尤考维奇方程式讨论影响扩散电流的因素。

答：尤考维奇方程式为id＝607nD1/2m2/3t1/6 c，从此方程式看出在其它参数一定的条件下，id∝c；  id∝607nD1/2（扩散电流常数I）；id∝m2/3t1/6（或汞柱高度h1/2）。此外，扩散电流还与温度有关。因此在进行系列极谱分析时，应注意汞柱高度及温度的变化对扩散电流测定的影响。

2 在极谱分析中，为什么要除溶液中的溶解氧O2，如何除O2？

答：因在电解质中含有氧 ，O2在滴汞电极上分二步还原而产生两个极谱波：

第一个波： O2＋2H＋＋2e ＝H2O2

第二个波： H2O2＋2H＋＋2e ＝2H2O

这两个还原波的覆盖的电位范围较宽，约为－0.2～－0.9（vs SCE），干扰大多数金属离子的测定：

(1) 电流干扰：氧的还原电流叠加在相同电位下被分析物还原电流上，不能区分；

(2) 波形干扰：当被分析物在另外波形下还原时，由于氧的极谱第二波为不可逆波，使被分析物的极谱波平台不平，造成测量波高困难。

因此，必须在分析前除去溶液中的溶解氧。

除O2的方法可以通纯净N2，在碱性或中性试液中也可以加入少量无水Na2SO3。

3 什么是迁移电流？如何消除？

答：由于电解池的正极和负极对被测定离子存在着静电引力，使电解电流增加的那部分电流称为迁移电流，也称非法拉第电流。加入足够浓度的支持电解质，就可以消除迁移电流。

4 极谱分析中有哪些主要干扰电流？如何加以消除或减小？

答：主要干扰电流有：残余电流，迁移电流，极大现象，氧波等。

消除办法：(1) 提纯极谱底液，以减小杂质的法拉第电流。用仪器补偿电容电流或采用新极谱技术（方波，脉冲极谱），消除电容电流；

(2) 加入大量支持电解质可消除迁移电流的影响。

(3) 加适量表面活性剂或明胶这类大分子物质可消除极大现象。

(4) 通惰性气体 N2、H2等或加还原剂 Vc, Na2SO3等可预先除去溶解在溶液中的氧，以消除氧波。

5 简述极谱分析的几种定量分析方法以及在何种情况下应用。

答：极谱分析常用的定量分析方法有三种：

(1) 比较法：将一个标准试液与试样溶液进行极限扩散电流比较，进行定量测定，这种方法一般在试样较少，且试样成份不复杂时使用。

(2) 标准曲线法：在相同条件下配制标准系列，绘制id－c较正曲线，用较正曲线对试样进行定量。这种方法一般在试样较多时使用，各试样的量应在较正曲线直线范围内。

(3) 标准加入法：在试样较少，试样成分较复杂时使用。

6 当两种金属离子在某种电解质中的极谱波半波电位相近，由于互相干扰，不便测量波高时，应采用什么方式将它们分别测量？

答：在极谱分析中采用的方式有两种：(1) 改变支持电解质：因为相同的离子在不同的支持电解质中有不同的半波电位，选择恰当的支持电解质将使两者的半波电位分开来进行，；(2) 若其中一种可形成配离子，可加入浓度较高的配离子，使半波电位发生改变来进行测定。

7 在滴汞电极上还原物质如果是阳离子，当加入支持电解质后这些离子的还原电流怎样变化？为什么？若是阴离子情况又如何？

答：当在滴汞电极上还原的物质为阳离子时，加入支持电解质后还原电流由于消除了迁移电流，电流值减小；当在滴汞电极上还原的物质是阴离子时，由于它的扩散方向（向滴汞电极表面）与迁移方向（向对电极方向）相反，因而加入支持电解质后还原电流将增加。

四、计算题

1 若去极剂在滴汞电极上还原为可逆波。当汞柱高度为64.7cm时，测得平均扩散电流为1.71A。当汞柱高度为83.1cm时，则平均扩散电流为多少？由计算结果可得出什么结论？

解：毛细管特性（）是影响扩散电流的因素之一。汞滴流速v与汞柱高度h呈正比，而t与汞柱高度成反比，当其他条件不变时，由尤考维奇方程式可得

1.71 = k ∙ (64.7)1/2

解得：                       （μA）

由计算结果可知，在极谱分析中为获得准确的实验结果，在测定过程中必须保持汞瓶的高度不变。

2 在1mol ∙ L-1NaOH介质中，4.00×10-3mol ∙ L-1TeO在滴汞电极上还原产生一个可逆极谱波。汞在毛细管中的流速为1.50mg ∙ s-1，汞滴落下的时间为3.15s，测得其平均极限扩散电流为61.9A。若TeO的扩散系数为7.5×10－6 cm2 ∙ s-1，求电极反应的电子转移数，在此条件下，碲被还原至何状态？

解：由尤考维奇方程求出电子得失数：

61.9 = 607n×(7.5×10-6)1 / 2×1.5 2 / 3×3.15 1 / 6×4.00

= 5.87 ≈ 6

电子转移数为6，故Te (Ⅳ)被还原为Te 2-。

3 在0.1mol∙ L-1KCl底液中，5.00×10－3mol∙ L-1Cd2＋的扩散电流为50.0A，若汞在毛细管中的流速为18滴∙ min-1，10 滴汞重3.82×10－2g，求：

(1) Cd2＋在KCl溶液中的扩散系数

(2) 若使用另一根毛细管，汞滴的滴落时间t为3.00s，10滴汞重为4.20×10－2g，计算其扩散电流的id值 。

解：(1) 先求出

t=60/18=3.33s

由尤考维奇方程求出扩散系数D：

D = 3.77×10-5 (cm2 ∙ s-1)

(2) 已知t = 3.00s，根据汞滴重量m = vt计算v：

由

得

= 56.0（μA）

4 在金属离子M2+ 双电子还原为金属M 的极谱波平台处电位下， v=1.46mg ∙ s-1，

t = 4.29s。记录一组M2+ 标准溶液的极谱图，并以平均扩散电流作为浓度的函数作图，曲线斜率为4.92μA ∙ mmol-1，计算M2+的扩散系数。

解：由尤考维奇方程：

得                    4.92 = 607×2×D1 / 2×1.462 / 3×4.291/ 6×1

D ＝6.10×10-6cm2∙ s-1

5 某溶液含Cu2+的水样10.0 mL，在极谱仪上测得扩散电流为12.3μA。取此水样5.00 mL，加入0.10 mL 1.00×10-3 mol∙L-1 Cu2+，测得扩散电流为28.2μA，计算水样中Cu2+的浓度。

解：设水样中浓度为cx mol∙L-1，根据极谱定量分析基础公式：，则

12.3 = Kcx                              ①

②

联立求解得         cx = 1.49×10-5（mol∙L-1）

第4章  原子光谱分析法

4.3.1原子发射光谱分析法

一、选择题

1原子发射光谱是由下列哪种跃迁产生的？ (   B  )

A. 电热能使气态原子内层电子激发

B. 电热能使气态原子外层电子激发

C. 辐射能使气态原子内层电子激发

D. 辐射能使气态原子外层电子激发

2 原子发射光谱仪中光源的作用是 (   D )

A. 得到特定波长和强度的锐线光谱

B. 将试样中的杂质除去，消除干扰

C. 提供足够能量使试样灰化

D. 提供足够能量使 被测元素蒸发解离、原子化和激发

3 发射光谱法定性分析矿物粉末中微量Ag、Cu时，应采用的光源是 ( A )

A. 直流电弧光源                     B. 低压交流电弧光源

C. 高压火花光源                     D. 电感耦合等离子体光源

4 用原子发射光谱法直接分析海水中重金属元素时，应采用的光源是 (  D  )

A. 直流电弧光源                     B. 低压交流电弧光源

C. 高压火花光源                     D. 电感耦合等离子体

5 发射光谱分析中，具有干扰小、精度高、灵敏度高和宽线性范围的激发光源是 (  D )

A. 直流电弧光源                     B. 低压交流电弧光源

C. 高压火花光源                     D. 电感耦合等离子体

6发射光谱摄谱仪的检测器是 (   A  )

A. 感光板       B. 暗箱       D. 光电倍增管         C. 硒光电池

7 用发射光谱进行定量分析时，乳剂特性曲线的斜率较大，说明 (  B  )

A. 惰延量大       B. 反衬度大       D. 反衬度小       C. 展度大

8 摄谱法原子光谱定量分析的依据是 (  C  )

A. I －N基         B. S－ lgN        D. △S －lgc        C. I － lgc

9 在发射光谱定量分析中下列选用的“分析线对”正确的是 ( A )

A. 波长和激发电位都应接近           B. 波长和激发电位都不一定接近

D. 波长要接近，激发电位可以不接近   C. 波长不一定接近，但激发电位要相近

10 测量光谱线的黑度可以用( C )

A. 摄谱仪       B. 映谱仪       C. 测微光度计       D. 比长计

二、 填空题

1发射光谱是指物质的分子、原子或离子受到外界能量（电能、热能、化学能）的 激发而产生的光谱。吸收光谱则是由物质 吸收 光源辐射而产生的光谱。

2物质发射的光谱有线状光谱、带状光谱和连续光谱三种。线状光谱是由物质的  气态原子或离子受激发 而产生的，又称为  原子光谱或离子光谱  。带状光谱是由  气态分子受激发 而产生的，又称  分子光谱 。连续光谱是由 炽热的固体或流体 发射的，各种波长 连续不断 ，  分不出明显 的光谱线条。

3 第一共振线是发射光谱的最灵敏线，它是由  第一激发态   跃迁至  基态  时产生的辐射，由于谱线强度大，常用作  分析线  。

4 原子在高温下被激发而发射某一波长的辐射，周围温度较低的同种原子(包括低能级原子或基态原子)会吸收这一波长的辐射而使谱线强度  降低   的现象称为  自吸  。自吸严重的谱线使其从中央下陷而一分为二，则称为谱线的  自蚀  。

5 电感耦合等离子体光源具有  检出限低 、  基体效应小  、  线性范围宽 、 稳定性好 、 精密度高 、准确度高   等优点 ，它主要由  高频发生器  、  等离子炬管 、   雾化器  等三部分组成。

6 原子发射光谱仪中，低压交流电弧、高压火花等激发光源中的激发过程主要是   高速 、热运动的粒子 激发，它是由  碰撞  __引起的 。

7 原子发射光谱中，背景的来源有 分子激发产生的带光谱 、 炽热固体   及   离子电子复合时产生的连续光谱 、 其它元素的原子  或  离子光谱对分析线的覆盖  及光谱仪产生的 杂散光 。

8 原子发射光谱法定性分析的依据是    各种元素的原子核外层电子基态与激发态之间的能级差（△E）大小不同， 当受激跃迁时， 不同的原子将产生各自的  特征光谱线及线组，以此判断该 元素 是否存在。

9 在原子发射光谱分析的元素波长表中， LiⅠ670.785nm表示     Li的670.785 nm的原子线 ；BeⅡ313.034 nm表示  Be的313.042的一级离子线  。

10 用原子发射光谱进行定性分析时，识别谱线的主要方法有 铁谱比较法 、 标准试样光谱比较法。铁谱的作用是  以元素光谱图中的铁光谱线为波长标尺，可为查找谱线时作对照用 。对被检测的元素一般只需找出   2～3根___灵敏线即可判断该元素是否存在 。

11 衡量摄谱仪的性质，可根据  色散率、分辨率和集光本领 等三个光学特性指标来表征。摄谱仪所具有的能正确分辨出相邻两条谱线的能力，称为  分辨率  。把不同波长的辐射能分散开的能力，称为   色散率     。

12 在进行光谱定性全分析时，狭缝宽度宜  窄 ，目的是保证有一定的  分辨率 ，来减少谱线间重叠 干扰。而进行定量分析时，狭缝宽度宜  宽  ，目的是保证有一定的  照度  ，来提高 谱线强度 。

13 在谱线强度与浓度的关系式 I＝acb中,b表示与 自吸  有关的常数，当b＝0时，表示  I与c无关   ； 当c值较大时，b值 <1 _，有自吸；低浓度时，b值__=1__  ，表示__无自吸。b愈小，自吸收 越大 。

14 在发射光谱中，内标法的基本公式是  lgR＝lg(I分／I内)＝blgc＋lgA ；摄谱法的基本公式是S＝γblgc＋γlgA ；光电直读法定量分析的基本公式是  lgV＝blgc＋lgA   。

15 原子发射光谱定量分析的方法称为“内标法”。所采用的比较线称“  内标线 ”，分析线与内标线称为“  分析线对 ”。

三、问答题

1 请叙述光谱定量分析的基本原理

答：光谱定量分析是根据待测元素谱线的强度和待测元素的含量之间存在一种关系,即罗马金公式 I = acb来进行定量分析的，谱线强度可以用光电直读法，也可以用照相法记录。

2 何谓内标法？光谱定量分析时为何要采用内标法？

答：在被测元素的谱线中选一条分析线，在基体元素谱线中选一条与它相匀称的内标线，根据这一对谱线强度的比值对被测元素的含量制作工作曲线，然后对未知试样进行定量分析的方法称为内标法。

因为谱线强度 I 不仅与元素的浓度有关，还受到许多因素的影响，采用内标法可消除因实验条件的波动等因素带来的影响，提高准确度。

3 具有哪些条件的谱线对可作内标法的分析线对？

可作内标法分析线对的要求是：

① 内标元素的含量须恒定。

② 分析元素和内标元素的挥发率必须相近，以避免分馏现象，否则发光蒸气云中原子浓度之比随激发过程而变。

③ 内标元素与待测元素的激发电位和电离电位应尽量相近，这样，谱线的强度比可不受激发条件改变的影响。

④ 分析线与内标线的波长应比较接近，强度也不应相差太大，这样可减少照相测量上引起的误差。

⑤ 谱线无自吸或自吸很弱，并且不受其它元素的干扰。

4 在原子发射光谱分析中，选择激发电位相近的分析线对的作用是什么？为什么？

答：原子发射光谱分析中，选择激发电位相近的分析线对的作用是消除弧焰温度的影响。

根据谱线强度的公式：

故

分析线对谱线强度比正比于

当E1≈E2，时， →e0 →1

因此，当分析线对的激发电位接近时，就可消除弧温的影响。

5 选择分析线对时两谱线的波长为什么要尽量靠近？

答：感光板的反衬度 r 和惰延量 Hi 都与波长有关，在分析线对的波长相距很近时，它们的反衬度和惰延量才相等，因而内标法定量公式 △S=blgc +lgA才成立。

四、计算题

1 用发射光谱法测定某材料中的 Cu 元素时，得铜的某谱线的黑度值(以毫米标尺表示)为 S Cu = 612，而铁的某谱线的黑度值 S Fe = 609，此时谱线反衬度是2.0，求该分析线对的强度比。

解： 由于                 lgR = lgA + blgc

所以

R = 31.6

2 有一每毫米 1200 条刻线的光栅，其宽度为 50 nm，计算 (1)在一级光谱中，该光栅的理论分辨率为多少? (2) 对于= 600 nm 的光，在一级光谱中，光栅所能分辨的最靠近的多少？(3) 要将一级光谱中742.2 nm 和742.4 nm两条光谱线分开, 则需多少刻线的光栅?

解：根据 = mN，可解决这三个问题。

式中R瘤 为理论分辨率；m为光谱级数；N为光栅的总刻线数。

(1) 已知n = 1，N = 50×1200，

所以光栅的分辨率为

R理 = mN = 1× (50×1200 ) = 6×104

(2) 已知R理 = 6×104，= 600 nm

所以两谱线的波长差为

= 600 / (6×104) = 0.01 nm

(3) 需如下刻线的光栅

（条）

3 计算Cu327.396 nm及Na589.592 nm的激发电位(eV)?

已知h ＝ 6.62×10-34J·S，光速c ＝ 2.997×1010 cm，1 nm = 10-9m，1 eV ＝ 1.602×10-19J

解：Cu327.396 nm及Na589.592 nm的激发电位

（eV）

Na589.592 nm的激发电位

4 激发原子和分子的价电子产生紫外和可见光谱需要的能量为1.50 ～ 8.00 eV，问相应的激发波长范围是多少nm?

已知h ＝ 6.62×10-34 J·S，光速c ＝ 2.997×1010 cm，1 nm = 10-9m，1eV＝1.602×10-19 J

解：由于

所以，能量为1.50 eV时

能量为8.00eV时

因此，激发能量为1.50～ 8.00eV时，相应的波长范围是826～154 nm。

4.3.2原子吸收光谱分析法

一、选择题

1  原子吸收光谱是 (  A  )

A. 基态原子吸收特征辐射后跃迁到激发态所产生的

B. 基态原子吸收了特征辐射跃迁到激发态后又回到基态时所产生的

C. 分子的电子吸收特征辐射后跃迁到激发态所产生的

D. 分子的振动、转动能级跃迁时对光的选择吸收产生的

2 原子发射光谱与原子吸收光谱产生的共同点在于.(  D  )

A. 基态原子对共振线的吸收             B. 激发态原子产生的辐射

C. 辐射能使气态原子内层电子产生跃迁   D. 辐射能使气态原子外层电子产生跃迁

3 在原子吸收分光光度计中，目前常用的光源是  ( C )

A. 火焰        B. 氙灯        C. 空心阴极灯         D. 交流电弧

4 空心阴极灯内充的气体是 ( D )

A. 大量的空气                      B. 少量的空气

C. 大量的氖或氩等惰性气体          D. 少量的氖或氩等惰性气体

5 空心阴极灯的主要操作参数是  ( C  )

A. 内充气体的压力      B. 阴极温度      C. 灯电流     D. 灯电压

6 空心阴极灯中对发射线半宽度影响最大的因素是 (  B )

A. 内充气体        B. 灯电流        C. 阴极材料        D. 阳极材料

7 原子吸收测定时，调节燃烧器高度的目的是 ( A  )

A. 选择合适的吸收区域              B. 增加燃气和助燃气预混时间

C. 提高试样雾化效率                D. 控制燃烧速度

8 原子化器的主要作用是 (  A )

A. 将试样中待测元素转化为基态原子

B. 将试样中待测元素转化为激发态原子

C. 将试样中待测元素转化为中性分子

D. 将试样中待测元素转化为离子

9 在石墨炉原子化器中，应采用保护气体是 ( A )

A. 氩       B. 氢       C. 氧化亚氮       D. 乙炔

10 原子吸收光谱仪与原子发射光谱仪在结构上的不同之处是 (   A   )

A. 原子化器      B. 单色器      C. 透镜      D. 光电倍增管

11  双光束原子吸收分光光度计不能消除的不稳定影响因素是 ( B )

A. 光源        B. 原子化器          C. 检测器       D. 放大器

12 在原子吸收分析法中，被测定元素的灵敏度、准确度在很大程度上取决于 ( C  )

A. 空心阴极灯       B. 火焰        C. 原子化系统       D. 分光系统

13 原子吸收分光光度计中常用的检测器是  ( D )

A. 感光板        B. 光电池        C. 光电管        D. 光电倍增管

14 在原子吸收分析中，下列火焰组成温度最高的是  (  B   )

A. 氧气–氢气      B. 笑气-乙炔      C. 空气-乙炔      D.空气-煤气

15 原子吸收法测定易形成难离解氧化物的元素铝时，需采用的火焰为  ( D )

A. 氧气-空气       B. 氧气-氩气      C. 乙炔-空气       D. 乙炔-笑气

二、填空题

1 使电子从基态跃迁到第一激发态所产生的吸收线，称为  共振（吸收）线  。

2 原子吸收光谱是由  气态基态原子对该原子共振线的吸收  而产生的。

3 原子吸收分析法其独有的分析特点是：  灵敏度高  、  选择性好 、  抗干扰能力强 、  能测定的元素多 。非火焰原子吸收光谱法的主要优点是： 检出限低 、 取样量小 、 物理干扰小  、 可用于真空紫外区 。

4 单道单光束火焰原子吸收分光光度计主要有四大部件组成，它们依次为 光源(空心阴极灯) 、  原子化器 、 单色器 和 检测器(光电倍增管)  。

5 原子吸收光谱法中应选用能发射  锐线  的光源，如   空心阴极  灯。空心阴极灯的阳极一般是   钨棒 ，而阴极材料则是 待测元素 ，管内通常充有 低压惰性气体 ，其作用是 导电、溅射阴极表面金属原子、从而激发金属原子发射出特征谱线  。

6 原子吸收分析常用的火焰原子化器是由 雾化器 、  混合室 和  燃烧器 组成的。原子化器的主要作用是  提供热能使试样蒸发原子化，将其中待测元素转变成基态气态原子，入射光束在这里被气态基态原子吸收  。

7 试样在火焰原子化器中原子化的历程：  喷雾  、  雾滴破碎  、  脱水 、  去溶剂 、 挥发成分子 、  原子化 。

8 影响原子化效率的因素（火焰中）有：(1)  火焰类型与组成；(2)  控制合适的火焰温度；(3) 蒸气中基态原子的一部分可能吸收热能而被激发或电离，也可能生成分子状态，也会影响到原子化效率  。

9 火焰原子吸收光谱法中，应选择的条件有  灯电流     、 燃助比    、  狭缝宽度 、 火焰种类及火焰部位   、吸收波长 、喷雾器的调节。

10 通常，在原子吸收光谱法中，空心阴极灯的工作电流增大，反而使灵敏度变低，其原因是 温度升高引起发射线热变宽  ，则 自吸 随之增大，同时会使发射线  变宽 。因此选用灯电流原则是 在保证发光稳定条件下, 灯电流小些好 。

三、问答题

1 为何原子吸收分光光度计的石墨炉原子化器较火焰原子化器有更高的灵敏度?

答：因为火焰原子化器存在下列缺点：

(1) 火焰原子化器雾化效率低（10％左右）；

(2) 雾化的气溶胶被大量载气稀释；

(3) 基态原子蒸气在光程中滞留时间短。

而石墨炉原子化器具有下列优点：

(1) 不存在雾化与稀释问题；

(2) 基态原子蒸气在石墨炉中的滞留时间长，相对浓度大。

由此可见石墨炉原子化器的原子化效率较火焰原子化器高，所以前者较后者有更高的灵敏度。

2 原子吸收是如何进行测量的？为什么要使用锐线光源？

答：原子吸收是通过空心阴极灯发射的特征谱线经过试样原子蒸气后，辐射强度（吸

光度）的减弱来测量试样中待测组分的含量。

在原子吸收分析法中，要使吸光度与原子蒸气中待测元素的基态原子数之间的关系遵循朗伯-比耳定律，必须使发射线宽度小于吸收线宽度 。如果用锐线光源时，让入射光比吸收光谱窄5-10倍，则可认为近似单色光了，吸光度与浓度才呈线性关系，即 A=Kc。

3 在原子吸收分析中为什么常选择共振线作吸收线?

答：共振线是电子在基态与最接近基态的能级间的跃迁所产生的, 因此共振线的跃迁概率大, 强度高, 有利于提高分析的灵敏度。

4 原子吸收分析中是采用什么措施抑制光谱干扰、物理干扰和化学干扰？

答：(1) 光谱干扰，指光源谱线不纯及火焰中吸收谱线的干扰。前者主要是由于空心阴极灯阴极材料不纯或相邻谱线太靠近引起的。解决的办法是纯化材料或选择其他谱线；而后者主要是试样中的杂质元素的吸收引起的，可采用化学分离方法予以消除。

(2) 物理干扰，主要是由于试样的物理性质及测试中的其它因素引起的，如提升量、温度、雾化率等，解决的办法是选择最佳实验条件。

(3) 化学干扰，包括低电离电位元素的电离干扰，火焰中难熔化合物形成等，解决的办法可选用合适的缓冲剂，释放剂以及稀释剂等。

5 在原子吸收分析中，为什么加入释放剂可以抑制凝聚相化学干扰?

答：由于加入释放剂与干扰元素生成的化合物的热稳定性大于分析元素与干扰元素生成的化合物的稳定性，所以释放剂优先与干扰元素结合，" 释放 " 出分析元素来，从而抑制了凝聚相化学干扰。

6 在原子吸收分析中，为什么加入保护剂可以抑制凝聚相化学干扰?

答：由于加入的保护剂可以与干扰元素或分析元素或同时与二者形成稳定的络合物，从而把被测元素保护起来，防止干扰物质与它作用。

7火焰原子吸收分光光度法中，何谓富燃火焰和燃火焰，并简述化学计量火焰、富燃火焰和燃火焰的特点。

答：化学计量火焰的特点是：温度高，干扰小，背景低，稳定 ，适用于多种元素测定。

燃助比大于化学计量的火焰称之为富燃火焰。富燃火焰的特点是：温度低，还原性强，背景高，干扰多，适用于难离解易氧化的金属元素的测定。

.燃助比小于化学计量的火焰称之为贫燃火焰。贫燃火焰的特点是：温度低，氧化性强，有利于测定易解离易电离的元素 。

四、计算题

1火焰原子吸收法测Zn时，火焰温度为2600K，单色器的倒线色散率为20∙ mm-1，出、入射狭缝宽度均为0.1 mm。试计算单色器通带。

已知Ar (Zn) = 65.38

解：(1) 单色器通带＝缝宽×倒线色散率

＝0.1×20＝2 ()

2已知光栅单色器的倒线色散率为20∙ mm-1，欲测Co 240.73 nm的吸收值，为防Co240.63 nm干扰，应选择狭缝宽度为多少？

解：因为光谱带宽表示了能分开的波长差的数值，而

光谱带宽（波长差）＝缝宽×倒线色散率

即

(mm)

3 用原子吸收分光光度计测得2.00 μg ∙ mL-1 Fe2+ 标准溶液的透光度为77.6%，求该仪器的灵敏度（μg ∙ mL-1，1%）。

解：由于  ，A = – lgT

所以    （μg ∙ mL-1/1%）

4 用原子吸收法测定某溶液中 Cd 的含量时，得吸光度为 0.145。在 50 mL 这种试液中加入1 mL 浓度为1.00×10-3 mol ∙ L-1的Cd标准溶液后，测得吸光度为 0.240，而在同样条件下，测得蒸馏水的吸光度为 0.010，试求未知液中 Cd 的含量和该原子吸收光度计的灵敏度（即 1％吸光度时的浓度）。

解：根据光吸收定律  ，设未知液中Cd的浓度为cx mol ∙ L-1 ，

①

②

②÷①，得

（mol ∙ L-1）

（μg ∙ mL-1/1%）

5 已知用原子吸收法测定Cu的灵敏度为0.04μg ∙ mL-1/1%，若试样中铜的质量分数为0.1%，求其最适宜浓度测量范围为多少？若制备试液25mL，应称取试样为多少克?

解：在原子吸收光谱分析中，吸光度为0.1 ～ 0.5时，测量的准确度较高，在此吸光度范围，其浓度约为灵敏度的25 ～ 120倍。

因此先根据元素的灵敏度，可估算水最适宜浓度测量范围：

最低浓度                0.04×25 = 1 μg ∙ mL-1

最高浓度                0.04×120 = 4.8 μg ∙ mL-1

根据浓度范围，再计算应称取试样的质量范围：

由于

所以，最低质量

最高质量

一般称取试样质量为0.1～0.12g为宜。

第5章 分子光谱分析

5.3.1 紫外－可见分光光度法

一、选择题

1 物质的紫外 – 可见吸收光谱的产生是由于 (    B  )

A. 原子核内层电子的跃迁              B. 原子核外层电子的跃迁

C. 分子的振动                        D. 分子的转动

2 紫外–可见吸收光谱主要决定于 (  C  )

A. 原子核外层电子能级间的跃迁        B. 分子的振动、转动能级的跃迁

C. 分子的电子结构                    D. 原子的电子结构

3 分子运动包括有电子相对原子核的运动（E电子）、核间相对位移的振动（E振动）和转动（E转动）这三种运动的能量大小顺序为 （  A ）

A. E电子>E振动>E转动                              B. E电子>E转动>E振动

C. E转动>E电子>E振动                              D. E振动>E转动>E电子

4 符合朗伯-比尔定律的一有色溶液，当有色物质的浓度增加时，最大吸收波长和吸光度分别是 (  C  )

A. 增加、不变                       B. 减少、不变

C. 不变、增加                      D. 不变、减少

5 吸光度与透射比的关系是 (  B )

A.                          B.

C.  A = lgT                         D.

6 一有色溶液符合比尔定律，当浓度为c时，透射比为T0，若浓度增大一倍时，透光率的对数为 (  D  )

A. 2TO        B.           C.          D. 2lgT0

7  相同质量的Fe3+和Cd2+ 各用一种显色剂在相同体积溶液中显色，用分光光度法测定，前者用2cm比色皿，后者用1cm比色皿，测得的吸光度值相同，则两者配合物的摩尔吸光系数为 (  C  )

已知：Ar(Fe) = 55.85，Ar(Cd) =112.4

A.                          B.

C.                        D.

8 用实验方法测定某金属配合物的摩尔吸收系数，测定值的大小决定于 (  C  )

A. 入射光强度                       B. 比色皿厚度

C. 配合物的稳定性                   D. 配合物的浓度

9 以下说法正确的是 ( A )

A. 吸光度A随浓度增大而增大          B. 摩尔吸光系数随浓度增大而增大

C. 透光率T随浓度增大而增大          D. 透光率T随比色皿加厚而增大

10 下列表述中的错误是 ( A )

A. 比色法又称分光光度法

B. 透射光与吸收光互为补色光，黄色和蓝色互为补色光

C. 公式中，称为摩尔吸光系数，其数值愈大，反应愈灵敏

D. 吸收峰随浓度增加而增大，但最大吸收波长不变

11 吸光光度分析中比较适宜的吸光度范围是 (  C  )

A. 0.1～0.5       B. 0.1～1.2       C. 0.2～0.8       D. 0.2～1.5

12 若显色剂无色，而被测溶液中存在其它有色离子干扰，在分光光度法分析中，应采用的参比溶液是  (  D )

A. 蒸馏水                         B. 显色剂

C. 试剂空白溶液                   D. 不加显色剂的被测溶液

13  采用差示吸光光度法测定高含量组分时，选用的参比溶液的浓度cs与待测溶液浓度cx的关系是 (  D )

A. cs =0        B. cs = cx         C. cs > cx     D. cs稍低于cx

14 桑德尔灵敏度S与摩尔吸光系数的关系是 ( A )

A.        B.      C.       D.

15下列因素对朗伯-比尔定律不产生偏差的是 (  A  )

A. 改变吸收光程长度                  B. 溶质的离解作用

C. 溶液的折射指数增加                D. 杂散光进入检测器

二、填空题

1吸光光度法进行定量分析的依据是__朗伯-比耳定律 ， 用公式表示为___   A= εbc ，式中各项符号各表示：  A为吸光度，b为吸收介质厚度，为摩尔吸光系数，c为吸光物质的浓度 。

2 一有色溶液对某波长光的吸收遵守比尔定律。当选用2.0 cm的比色皿时，测得透光率为T，若改用1.0 cm的吸收池，则透光率应为  T 1/ 2   。

3 一有色溶液符合朗伯比尔定律，当使用1cm比色皿进行测量时，测得透光率为80%，若使用5 cm的比色皿，其透光率为  32.7%  。

4 朗伯-比尔定律的吸光系数(a)和摩尔吸光系数(ε)值的单位各是_  L∙ g-1· cm-1_和 __L ∙ mol-1 · cm-1 _。

5 某金属离子M与试剂R形成一有色络合物MR，若溶液中M的浓度为1.0 × 10-4 mol.L-1，用1 cm比色皿于波长525 nm处测得吸光度A为0.400，此络合物在525 nm处的摩尔吸光系数为  4.0×103 L ∙ mol-1 ∙ cm-1  。

6 桑德尔灵敏度(S)表示的是   A = 0.001时，单位截面积光程所能检测出的吸光物质的最低含量   ，单位是  μg ∙ cm - 2 。用双硫腙光度法测Cd2+时，已知520 = 8.8×104 L ∙ mol-1 ∙ cm-1，其桑德尔灵敏度S为__ 1.3×10-3 g ∙ cm-1 ____。

已知：Ar(Cd) = 112.4

7  在分光光度法中, 以 吸光度 为纵坐标, 以  波长  为横坐标作图, 可得  光吸收曲线  。

8 用分光光度法中以  浓度 为横坐标，以 吸光度  为纵坐标作图，可得 标准曲线 。

9 光度分析法中，引起偏离比尔定律的原因主要有   非单色光     和    化学因素   。

10 有色溶剂对光有选择性的吸收，为了使测定结果有较高的灵敏度，测定时选择吸收的波长应在    λ max    处，有时选择肩峰为测量波长是因为     在 λmax处有吸收干扰     。

三、问答题

1 浓度为3.0×10－4mol ∙ L-1的KMnO4和K2Cr2O7溶液，分别在0.5 mol∙ L-1的H2SO4和 0.5 mol∙ L-1的H3PO4介质中，用1.00 cm吸收池绘制光吸收曲线如图所示，

根据吸收曲线的形状回答下列问题：(实线表示KmnO4，虚线表示K2Cr2O7 )

(1) 已知KMnO4在max为520 nm、550 nm处的的吸光度A = 0.74，计算 对应的。

(2) 当改变KMnO4的浓度时, 吸收曲线有何变化?为什么?

( 3) 若在KMnO4和K2Cr2O7的混合溶液中测定KMnO4的浓度，应选择的工作波长是多少?

(4)若在KMnO4和K2Cr2O7的混合溶液中测定K2Cr2O7的浓度，可采用什么方法?

答： (1) 已知在520 nm和550 nm处KMnO4的A = 0.74  ，所以

（L·mol-1·cm-1   ）

(2) 对于一特定化合物，其吸收曲线是一特征曲线，当KMnO4浓度改变时，吸收曲线无变化，其最大吸收波长max仍为520 nm和550 nm，但对应的吸光度值A有变化，浓度增大，A值增大，浓度减小，A值减小。

(3) 应选550为好，此时K2Cr2O7无干扰。

(4) ① 联立方程式法：

先由纯KMnO4和K2Cr2O7分别求出它们的、值；

根据550 处测得的A550，求出：

①

再在350 处根据实验测得的A350，

②

② 等吸收点法

找出等吸光点，由550处可知KMnO4浓度，由此求出等吸光点处的ε，再得K2Cr2O7的浓度。

③ 用双波长分光光度法

由图中找出1及2(在1与2 处KMnO4有相同的A值)

可得K2Cr2O7的浓度。A = Aλ1 －Aλ2,

2示差分光光度法的原理是什么？为什么它能提高光度分析法的准确度？

答：用示差分光光度法测定时, 选择一个与被测试液组分一致, 浓度稍低的溶液为参比, 用其调零点或T=100%，然后进行试样中常量组分的测定。根据光吸收定律，设参比液浓度cs，试液浓度cx ， cx > cs ，则As=csb ，Ax=cxb，所以A=Ax - As =cb ，由此可知，测得吸光度是被测试液与参比液吸光度的差值。

示差分光光度法中由于用cs调T=100%，放大了读数标尺，从而提高了测量准确度。

3 吸光光度分析中选择测定波长的原则是什么？某同学实验测得一种有色物质的吸收光谱图如下, 你认为选择哪一种波长进行测定比较合适？为什么？。

答：测定波长选择是否正确对吸光光度分析的灵敏度、准确度和选择性均有影响，正确选择测定波长的原则是 “吸收最大，干扰最小”，以提高测定的准确性。

在本实验条件下，由于无干扰元素共存，原则上应选用 A —λ曲线中吸光度最大处的波长进行测定。但图中λ1处，A在很窄的波长范围内随λ的变化改变很大，此工作条件难于控制准确一致，将会影响测定结果的精密度和准确度。若采用λ2处波长进行测定，易于控制工作条件，可减小测量误差。

4 紫外及可见分光光度计的单色器置于吸收池的前面, 而原子吸收分光光度计的单色器置于吸收池的后面。为什么两者的单色器的位置不同?

答：紫外及可见分光光度计的单色器是将光源发出的连续辐射色散为单色光, 然后经狭缝进入试样池。

原子吸收分光光度计的光源是半宽度很窄的锐线光源, 其单色器的作用主要是将要测量的共振线与干扰谱线分开。

5 化合物中CH3－Cl在172 nm有吸收带，而CH3－I的吸收带在258 nm处，CH3－Br 的吸收带在204 nm ，三种化合物的吸收带对应的是什么跃迁类型？为什么这类化合物的吸收波长是CH3－Cl ＜ CH3－Br ＜ CH3－I ？

答：三种化合物的吸收带对应的跃迁类型是。

化合物的吸收波长CH3－Cl ＜ CH3－Br ＜ CH3－I的原因是原子的电负性不同：原子的电负性强，对电子控制牢，激发电子所需的能量大，吸收光的波长短；反之，原子的电负性弱，吸收光的波长向长波方向移动。由于卤素原子的电负性是Cl ＞ Br ＞ I，所以化合物的吸收波长CH3－Cl ＜ CH3－Br ＜ CH3－I 。

6 共轭二烯在己烷溶剂中λ max＝219 nm。如果溶剂改用己醇时， λ max比219 nm大还是小? 为什么？

答λmax＞219 nm大。

大多数会发生π→π* 跃迁的分子，其激发态的极性总是比基态的极性大。因而，激发态与极性溶剂发生作用所降低的能量也大，也就是说，在极性溶剂作用下，基态与激发态之间的能量差别小，因而吸收光谱的λ max产生红移。由于己醇比己烷的极性更大，在已醇中π* 态比π态( 基态 )更稳定, 从而π→ π* 跃迁吸收将向长波方向移动。

7 今有两种溶液：苯的环己烷溶液和甲苯环己烷溶液。已知苯和甲苯在紫外光区均有吸收峰。若测得溶液1的吸收峰为261 nm，溶液2 的吸收峰为256 nm ，试判断溶液1和溶液2分别是上述哪种溶液，并说明其道理?

答：溶液1为甲苯，溶液2为苯。

因为─CH3取代，则C－H键的σ电子与共轭体系中的π电子产生重叠，使电子活动范围扩大，形成超共轭效应，跃迁能量降低，使吸收波长红移，所以甲苯的吸收波长比苯要长。

8 通常有机化合物异构体中，反式异构体的紫外-可见最大吸收波长比顺式的长 ，摩尔吸收系数要大。请以二苯乙烯为例解释。

答：这是空间效应对共轭体系的影响。

二苯乙烯有顺反两种结构：

这两种异构体的空间排列方式不同，吸收光谱也不同。顺式异构体两个苯环在双键的一边，由于空间阻碍，影响了两个苯环与烯的碳碳双键共平面，吸收波长λ max短，ε小；反式异构体的两个苯环可以与烯的碳碳双键共平面，形成大共轭体系，吸收波长λ max在较长的方向，ε也增大。

9 试述如何利用紫外吸收光谱区分以下四种化合物。

答：(1) 只含一个双键，吸收波长最短。

(2) 是同环共轭双键，吸收波长最长。

(3)、(4) 都是异环共轭双键，吸收波长较 (1) 长，较 (2) 短。其中(3) 只有三个取代基和一个环外双键， (4)有 4 个取代基和 2 个环外双键；因此λ4 ＞λ 3

吸收波长λ2＞λ4 ＞λ3 ＞λ1

所以，根据它们紫外吸收光谱的吸收峰波长可区分为这四种化合物。

四、计算题

1 一有色溶液符合朗伯比尔定律，当使用2 cm比色皿进行测量时，测得透光率为60%，若使用1 cm或5 cm的比色皿，T及A各为多少？

解：根据A = – lgT = K b c

对于同一溶液，K和c是恒定值，所以

当使用1cm比色皿时，

A = 0.111     T = 77.5%

当使用5cm比色皿时，

A = 0.555    T = 27.9%

2 用邻二氮菲分光光度法测Fe 2+，移取0.0200 mg ∙ mL-1标准铁溶液6.00 mL于50 mL容量瓶中，加入邻二氮菲及条件试剂，用水稀释至刻度。用1 cm比色皿于510 nm 处测得该溶液的吸光度为0.488，计算吸光系数、摩尔吸光系数和桑德尔灵敏度S 。

已知：Ar(Fe) =55.85

解：根据A = – lgT = K b c，则，所以

( L ∙ g -1 ∙ cm-1)

( L ∙ mol -1 ∙ cm-1)

( μg ∙ cm - 2 )

3 用磺基水杨酸法测定微量铁时。首先称取0.2160 g NH4Fe (SO4)2∙12H2O 溶于少量水中，并定量转移至500 mL容量瓶中，加水稀释至刻度，配制成Fe3+的标准溶液。移取不同的体积（V）Fe3+ 标准溶液分别于50 mL容量瓶中，用磺基水杨酸显色后加水稀释至刻度，测得吸光度值（A）列于下表：

标准铁溶液的体积V / mL 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

吸光度A 0 0.165 0.320 0.480 0.630 0.790

吸取试液10.00 mL，稀释至250 mL，然后吸取该试液5.00 mL于50mL容量瓶中，与上述Fe3+标准系列在相同条件下显色，测得吸光度A = 0.450，求试样溶液中铁的浓度（以mg ∙ mL-1 表示）

已知：g ∙ mol -1，g ∙ mol -1

解：此题是用标准曲线法计算微量铁的浓度。先计算Fe3+的标准溶液的浓度：

（mg ∙ mL-1）

由于标准曲线系列溶液及试样溶液都是在50mL容量瓶中显色，故可用体积为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线：

由标准曲线上查得时A = 0.500，对应的体积为6.40 mL，则试液中铁的浓度为

（mg ∙ mL-1）

4 用丁二酮肟比色法测定某合金钢中的镍。称取一定量的试样溶解后定容为100 mL。移取10 mL，显色后稀释至50 mL。用1.00 cm的比色皿于470 nm处测其吸光度（470 =1.3×104 L ∙ mol-1 ∙ cm-1）。欲使镍的质量百分数恰好等于吸光度值，则应称取试样多少克?

已知：Ar(Ni) = 58.69 g.mol-1

解：

根据题意：     w(Ni) = A ，

则                     (g)

5 称取含锰试样1.00 g，用酸溶解后，加过硫酸铵将锰氧化为高锰酸盐，定量转移至250 mL容量瓶中，并用水稀释至刻度，测得其吸光度为0.605，同时测得1.00×10-3 mol ∙ L-1

KMnO4溶液的吸光度度为0.450，计算试样中锰的质量百分数。

已知：A r（Mn）= 54.94 g.mol-1

解：此题是用比较法测定锰的浓度，根据A =bc，则

0.450 = b×1.00×10-3

0.605 = bc

得

c = 1.34×10-3 mol ∙ L-1

5.3.2 红外吸收光谱分析

一、选择题

1 红外吸收光谱的产生是由于 ( D )

A. 分子外层电子、振动、转动能级的跃迁

B. 原子外层电子、振动、转动能级的跃迁

C. 分子外层电子的能级跃迁

D. 分子振动-转动能级的跃迁

2 任何两个振动能级间的能量差为    (A )

A. hν        B. 1/2 hν        C. 2/3 hν         D. 3/2 hν

3在红外光谱分析中，用 KBr制作为试样池，这是因为KBr晶体在 4000～400 cm-1 范围内：   (  C )

A. 不会散射红外光                      B. 对红外无反射

C. 无红外光吸收                        D. 有良好的红外光吸收特性

4  下列气体中不吸收红外光的气体是 ( A )

A. N2              B. H2O           C. CO2               D. HCl

5  用红外吸收光谱法测定有机物结构时，试样应该是 ( B )

A. 单质       B. 纯物质        C. 混合物       D. 任何试样

6 红外光谱仪光源使用   ( D )

A. 氘灯        B. 空心阴级灯          C. 碘钨灯        D能斯特灯

7 某物质能吸收红外光波，产生红外吸收谱图，其分子结构必然是 (A )

A. 发生偶极矩的净变化                     B. 具有不饱和键

C. 具有对称性                            D. 具有共轭体系

8 并不是所有的分子振动形式其相应的红外谱带都能被观察到，这是因为  (   C  )

A. 分子某些振动能量相互抵消了

B. 因为分子中有 C、H、O 以外的原子存在

C. 分子中有些振动能量是简并的

D. 分子既有振动运动，又有转动运动，太复杂

9 苯分子的振动自由度为      (   C )

A. 12        B. 18       C. 30          D. 31

10 下列关于分子振动的红外活性的叙述中正确的是 (  A )

A. 分子的偶极矩在振动时周期地变化, 即为红外活性振动

B. 分子的偶极矩的大小在振动时周期地变化, 必为红外活性振动, 反之则不是

C. 极性键的伸缩和变形振动都是红外活性的

D. 凡极性分子的各种振动都是红外活性的, 非极性分子的各种振动都不是红外活性的

二、填空题

1 红外光区在可见光区和微波光区之间，习惯上又将其分为三个区：  近红外光区 ，波长在  0.76～2.5 μm ；中红外光区  ，波长在  2.5～ 25 μm ，波数在 4000～400 cm-1 ； 远红外光区_，波长在  25 ～ 500 μm   。其中，  中红外光区 的应用最广。

2 红外光谱法主要研究在分子的转动和振动中伴随有  偶极矩 变化的化合物，因此，除了  单原子 和 同核分子 等外，几乎所有的化合物在红外光区均有吸收。

3 分子的振动显示红外活性是指  分子的振动引起分子的偶极矩变化 ； 分子的振动显示拉曼活性是指 分子的振动引起分子的极化率改变 。

4分子对红外辐射产生吸收要满足的条件是

(1)   分子的振动方式必须是红外或中心活性的

(2)   某一振动方式频率与红外线对的某一频率相同（即能产生瞬时偶极矩变化）

5 中红外分光光度计基本部件有  光源 ；  单色器 ；  吸收池 ； 检测器  和  记录仪 。

6 红外分光光度计中， 红外光源元件多用  Nernst (能斯特)灯或硅碳棒 (惰性固体也可以)__ ，单色器中色散元件采用    光栅  ， 液体试样吸收池的透光面多采用    NaCl或KBr等晶体 材料，检测器为     真空热电偶或热检测器  。

7 红外光谱法的固体试样的制备常采用 糊状法 、  压片法 和  薄膜法  。

8 红外光谱法的液体试样的制备常采用 液膜法  、 溶液池(或液体池)法   。

9 在某些分子中，诱导效应使化学键的键能增加时，则吸收带频率移向  高频 ，反之, 移向  低频 。共轭效应使电子云密度平均化时，则使双键频率移向 低频 ，而单键频率略向 高频移动 。

10 分子氢键使键长平均化，降低电子云密度，使向  低频  方向移动。若是羧酸，不仅向 低频 方向移动，同时也向低频方向移动。

三、问答题

1 从本质上阐述红外吸收光谱法比紫外吸收光谱法更有利于有机化合物的定性分析的原因。

答：由于红外辐射能量远小于紫外辐射，因此不会发生电子能级跃迁，光谱精细结构明显；而紫外辐射能量过高，在发生电子能级跃迁的同时，发生振动和转动能级跃迁，使谱带展宽，精细结构消失。

2 今欲测定某一微细粉末的红外光谱，应选用何种制样方法？为什么？

答：选用研糊法或溴化钾压片法。

用细粉末测得的红外光谱，大部分辐射将由于散射而损失。如果把试样分散在具有与试样相同折射率的介质(液体或固体)中，光损失将大大下降，从而可获得令人满意的光谱。

3 试预测丙二酸 HOOC－CH2－COOH和戊二酸HOOC－CH2CH2CH2－COOH在官能团区的吸收有何不同？为什么？

答： 由于HOOC－CH2－COOH的两个－COOH同时与一个－CH2－相连，两个会产生振动耦合，故ν C＝O 将分裂成两个峰，即ν C＝O 1740cm－1 和1710cm－1。然而戊二酸不具备产生振动耦合的条件， 故ν C＝O只出现一个峰。

4 (CH3)2C=C(CH3)2在红外光谱的官能团区有哪些吸收峰?

答：分子中四个甲基是一个具有对称中心的烯烃，因此，C=C 吸收在红外光谱中观察不到，只能观察到与甲基有关的吸收峰： 小于3000cm-1处的吸收带，及1460cm-1，380cm-1。

5 能采用红外光谱区别下列物质对吗？为什么？若能区别，它们在红外光谱官能团区有何不同？在指纹区有何不同？

答：红外光谱不能区别（1）物质对，因为它们是手性异构；可以区别（2）物质对，因为它们是顺反异构。

(2)中A、B二个化合物都是2－丁烯，故它们在3040cm-1 ～3010cm-1区域内有ν＝C－H吸收，在1680cm-1～1620cm-1 有ν C＝C吸收。由于A是顺式， B是反式，故ν C＝C强度A稍强于B。在指纹区ν＝C－H不同， A应在690cm-1，B应在970cm-1。

6 下列4种羰基化合物中，哪种化合物 C=O伸缩振动频率最高？为什么？

答：A的频率最高。因为紧邻的取代基团电负性越大，吸电子能力越强，使双键基团周围电子云密度增大，K 键常数变大，吸收峰向高频方向移动。

7 下列3种醛中，哪种化合物C=O伸缩振动频率最低? 为什么？

A. RCHO        B. R-CH=CH-CHO       C. R-CH=CH-CH=CH-CHO

答：C的频率最低。因为共轭效应双键平均化，使电子云密度降低，K 键常数减少，吸收峰向低频移动。

8 下列4种有环外双键的烯烃中，哪种C=C伸缩振动频率最高?  为什么？

答：D的频率最高。因为环张力引起sp3杂化的碳-碳( 键角及sp2杂化的键角改变，而导致相应的振动谱带位移。环张力越大对环外双键(C=C，C=O)的挤压越大，造成环外双键的电子云密度增大，K 键常数变大，其伸缩振向高频移动。

9 某未知物分子式为C8H9NO2，试从IR谱推断其结构。

答： 根据化合物分子式求出不饱和度为

表明分子中可能有一个苯环。

3300～3500cm-1的两个峰表示－NH2对称和不对称伸缩振动。

1700cm-1为酯羰基的伸缩振动。

1600，1585，1500，1450 cm-1有4个峰是苯环引起的骨架伸缩振动。

770～735 cm-1吸收峰为芳环邻二取代的特征峰。

所以，可能的结构为：

10 某未知物的分子式为C8H7N， 低室温下为固体，熔点为29℃，色谱分离表明为一纯物质，请根据IR谱推断其结构。

答：（1）根据化合物分子式求出不饱和度为

表明分子中可能有一个苯环。

3020 cm-1的吸收峰是苯环的引起的。1605 cm-1，1511 cm-1吸收峰是苯环的引起。817 cm-1吸收峰为芳环1，4取代的特征峰。因此，可初步推断该未知物是一个芳香族化合物

（2）2220cm-1吸收峰，位于叁键和积累双键区域，但强度很大，不可能是或引起的。而与腈－C≡N（=2240～2220 cm-1）伸缩振动吸收接近。

（3）1572 cm-1吸收峰是苯环与不饱和基团或含有孤对电子基团共轭的结果。因此，再结合（1）和（2）的推断，1572 cm-1吸收峰是腈基与苯环共轭引起的。

（4）2920 cm-1，1450 cm-1，1380 cm-1处吸收峰表明分子中存在－CH3。而在785～720 cm-1区无小峰，表明分子中不存在－CH2－。

结合（1）～（4）的推断，该未知物可能是对甲基苯甲腈：

四、计算题

1  已知C＝O键的力常数是1.0×10N ∙ cm-1，计算C＝O振动基频吸收带的波长和波数。

解：根据公式

= 1.1×10-23（g）

= 1600(cm-1)

(cm) = 6250 (nm)

2 已知甲烷中C＝H键的力常数是4.79N ∙ cm-1，计算C—H振动基频吸收带的波长和波数。

解：根据公式

= 2966cm-1

λ = 3.371×10-4 cm = 3371 nm

3 已知醇分子中 O－H 键的力常数是7.18 N ∙ cm-1，计算伸缩振动峰吸收波长和波数。

解：根据

= 3596 cm-1

λ = 2.781×10-4 cm = 2781 nm

4 在环戊酮分子中，由于＞C=O的振动，在1750 cm－1有一个强吸收带，假定该吸收带是基频带，计算环戊酮中＞C=O的键力常数。

解：根据

则

= 12.30（N ∙ cm-1）

第6章 核磁共振谱分析法

一、选择题

1 下列是原子质量数与原子序数的几种组合，使原子核的自旋角动量为零的组合是 ( B )

A. 奇数，奇数                      B. 偶数，偶数

C. 奇数，偶数                      D. 偶数，奇数

2 核磁矩的产生是由于 ( D )

A. 外磁场的作用                     B. 核外电子绕核运动

C. 核外电子云的屏蔽作用             D. 原子核的自旋

3 表示原子核磁性大小的是 ( B )

A. 自旋量子数       B. 核磁矩       C. 外磁场强度       D. 磁量子数

4自旋核的磁旋比γ随外磁场强度变大而 ( A )

A. 变大        B. 变小        C. 稍改变        D. 不改变

5 下列粒子放入磁场后，用适宜频率的电磁辐射照射，能吸收能量，发生能级跃迁，同时产生核磁共振信号的是( C )

A. 原子                            B. 有磁性的原子核外电子

C. 有磁性的原子核                  D. 所有原子核

6 核磁共振的弛豫过程是  ( D  )

A. 自旋核加热过程

B. 自旋核由低能态向高能态的跃迁过程

C. 自旋核由高能态返回低能态，多余能量以电磁辐射形式发射出去

D. 高能态自旋核将多余能量以无辐射途径释放而返回低能态

7 核磁共振波谱法中，下列情况能产生化学位移的是 ( D )

A. 自旋偶合                    B. 自旋裂分

C. 弛豫过程                    D. 核外电子云的屏蔽作用

8 下列能引起磁各向异性效应的因素是 ( A )

A. 空间感应磁场                B. 氢键

C. 自旋偶合                    D. 成键电子的传递

9 磁各向异性效应使质子的化学位移值δ   ( C )

A. 变大        B. 变小        C. 变大或变小        D. 不改变

10 共轭效应使质子的化学位移值δ   ( C )

A. 变大        B. 变小        C. 变大或变小        D. 不改变

11 氢键的形成使质子的化学位移值δ ( A )

A. 变大        B. 变小        C. 变大或变小        D. 不改变

12 对核磁共振波谱法，绕核电子云密度增加，核所感受到的外磁场强度会 (  B  )

A. 增加        B. 减小        C. 稍有增加        D.  没变化

13下列化合物中，1H 最大的化学位移值δ是  (  A  )

A. CH3F        B. CH3Cl        C. CH3Br       D. CH3I

14 在下列结构式中，根据标有*质子，可知具有最大的屏蔽常数的是（D）

15在下列化合物中，亚甲基和次甲基质子的化学位移值顺序是 ( D )

(a)   CH3CH(CH3)2     (b) CH3CH2CH3     (c)  CH3CH2Br     (d)   CH3CH2Cl

A. a＞b＞c＞d                      B.b＞c＞d＞a

C.c＞d＞a＞b                       D. d＞c＞b＞a

二、填空题

1 核磁共振现象是  自旋（或有磁性） 的原子核，在 强磁场  中，产生 能级分裂  ，吸收 适宜频率（或进动频率）的射频辐射   ，产生 能级跃迁 。 核磁共振波谱法，电磁辐射在 无线电波(或射频)  区域，波长大约在 75～0.5m  ，频率约为 MHz  数量级。

2下列原子核中：1H1、2H1、12C6、13C6、14N7、16O8、17O8，在适当条件下能产生NMR信号的有   1H1、2H1、13C6、14N7、17O8 。

3自旋量子数I=0原子核的特点是    没有自旋现象，不会产生核磁共振跃迁  。

4 核磁距是由于   原子核自旋  而产生的，它与外磁场强度  无关 。

5 1HNMR法中常用的有机溶剂为   四氯化碳 、 氘代氯仿  、 氘代苯  ，水溶液常用的溶剂为 重水D2O 。

6 当外加磁场强度H0增加时，对质子来说，由低能级向高能级跃迁时所需能量

要高  。

7 核磁共振的弛豫过程是指  由高能态回到低能态，而通过无辐射途径释放能量 的那种过程。弛豫过程有  纵向弛豫  和  横向弛豫  两种。

8 核磁共振的化学位移是由于 核外电子云所产生的屏蔽作用的大小不同   而造成的，化学位移值是以 TMS（四甲基硅烷）(= 0 ) 为相对标准制定出来的。

9 NMR法中影响质子化学位移值的因素有：  诱导效应  ， 共轭效应   ， 磁各向异性效应 ， 氢键效应  ， 溶剂效应 。

10 NMR法中，质子的化学位移值δ因诱导效应而  变大  ；因磁各向异性效应而  变大或变小；因共轭效应而  变大或变小。

三、问答题

1 核磁共振波谱法中，什么是屏蔽作用？什么是屏蔽常数？它与哪些因素有关?

答：原子核外有绕核运行的电子，每个原子核被不断运动的电子云所包围，在外磁场作用下，电子的运动产生感应磁场，其方向与外磁场相反，这种对抗外磁场的作用称为屏蔽作用。

屏蔽常数表示核外电子云对核的屏蔽作用. 或者说绕核运动的电子在外磁场作用下产生的感应磁场抵消外加磁场的程度，它使原子核实际受到的外磁场作用减小。

屏蔽常数与核外电子云密度和核所处的化学环境有关，即电子云密度越大，产生

的抗磁场强度越大，使有效屏蔽常数越小，共振跃迁则在高场出现信号。

2 核磁共振波谱法中，什么是化学位移?

答：在恒定的外加磁场存在时，由于分子体系中各种氢核所处的化学环境的不同，使它们具有不同的共振频率，图谱上这些峰与峰之间的差距就被称为化学位移。其定义为:：

是核磁共振仪频率。

3 在核磁共振波谱法中，什么是化学等价？什么是磁等价？两者有什么关系?

答： 在核磁共振波谱法中，有相同化学环境的原子核，具有相同的化学位移，这种有相同化学位移的核称为化学等价。

分子中的一组核，其化学位移相同，而且对组外任何一个原子核的偶合常数都相同称为磁等价。

两者关系是化学等价的核不一定是磁等价的，而磁等价的核一定是化学等价的。

4 1HNMR法中常用四甲基硅烷Si(CH3)4(TMS)作为测定质子化学位移时用的参比物质，它有什么优点？

答：其优点是 (1) 四甲基硅烷中的12个质子的化学环境是等同的，只产生一个峰，其质子的屏蔽常数比大多数其它质子的屏蔽常数大，一般化合物的峰都出现在TMS左侧；(2) TMS是化学惰性的，易溶于大多数有机溶剂中，沸点低（bp＝27℃）易于除去，测量完毕后只需加热，即可将其除去，使试样获得回收。

5 由1HNMR谱图中可得到哪些信息：

答：(1) 根据吸收峰的组数可以知道分子中化学环境不同的质子有几组；

(2) 根据化学位移值可以知道分子中的基团情况或H核外的电子环境 ；

(3) 根据峰的分裂个数与偶合常数可以了解基团间的连接关系 ；

(4) 根据阶梯式积分曲线高度可以知道各基团的质子比 。

6 某一化合物中质子，用60MHz电磁辐射照射与用300MHz电磁辐射照射，其化学位移值 δ哪个大？其与TMS之间的频率差哪个大？为什么？

答：(1) 因为化学位移值δ是相对值， ( ν 0为所用

仪器的电磁辐射频率)，因此其化学位移值相同。

(2) 与TMS之间的频率，因此300MHz的大。

7 核磁共振波谱法中，什么是偶合常数？它是否随外加磁场强度变化?

答：自旋偶合产生的峰裂分后，两峰之间的距离称为偶合常数。它不随外磁场强度的变化而变化。

8 某有机化合物相对分子质量为88，元素分析结果其质量组成为：wC=54.5%， wO= 36%，wH = 9.1% 。NMR谱图结果为：

a组峰是三重峰, δ≈1.2, 相对面积=3；

b组峰是四重峰, δ≈2.3, 相对面积=2；

c组峰是单重峰, δ≈3.6, 相对面积=3；

(1) 试求该化合物各元素组成比

(2) 确定该化合物的最可能结构及说明各组峰所对应基团

答：(1) 组成比

(2) 根据相对面积说明该化合物含有8个H；

根据组成比及相对分子质量，该化合物的化学式为：C4H8O2；

根据分子式，不饱和度，可知该化合物含有一个双键；

根据谱图的结果，综上所述，化合物的结构为：

CH3──CH2──COO──CH3

δ ：1.2    2.3           3.6

9 一个化合物经元素分析，含碳 88.2%，含氢 11.8%，其氢谱只有一个单峰。它是下列可能结构中的哪一个？为什么？

解：首先计算组成比

化学式为：C5H8

从化学式判断，B结构肯定不是的。

C和D结构有三种不同类型的质子，则有三组峰。

只有A结构有四个等价亚甲基产生一个单峰。所以该化合物的结构为A。

四、计算题

1  1H在2.4 T 磁场作用下，产生核磁共振吸收频率为100MHz，14N(I=1)在此情况下产生核磁共振现象，其吸收频率为多少? (1H的磁矩μH 为2.79核磁子， 14N的磁矩μC 为0.404核磁子)

解：根据，二者相比，得

2 已知自旋量子数I = 1/2的氢核、磷核和氟核的磁矩分别为2.79，1.13和2.63，把它们放进磁场强度为2.1T中，使它们发生共振所需要的照射频率分别为多少？

解：根据， 1T = 104G，则

氢核的照射频率

磷核的照射频率

氟核的照射频率

3 计算自旋核1H、14N、27Al、75As在相同强度的外磁场中，它们相邻两能级能量差△E之比。其大小的顺序怎样？已知：

核 1H 14N 27Al 75As

磁矩μ（核磁子） 2.793 0.4036 3.638 1.435 自旋量子数I 1/2 1 5/2 3/2

解：根据，可计算相邻两能级能量差比：

所以,根据相邻两能级能量差比为：

= 5.586 : 1.455 : 0.9567 : 0.4036

其能级差的顺序为：ΔEH >ΔEAl >ΔEAs >ΔEN

4 1，2，2 – 三氯乙烷的核磁共振谱有两个峰。用 60MHz仪器测量时，＝CH2质子的吸收峰与TMS 吸收峰相隔240Hz，≡CH 质子的吸收峰与TMS 吸收峰相隔345Hz。试计算这两种质子的化学位移值，若改用 100MHz 仪器测试，这两个峰与 TMS 分别相隔多少？

解：根据   ，则

(1)

(2)  Hz

Hz

5 某化合物中苯基上的质子化学位移值 δ＝7.4，所使 用的NMR波谱仪为90MHz求：(1) 苯基上质子距TMS的距离。

(2) 该化合物中另一个亚甲基质子在同样条件下测得质子峰与TMS峰的距离为171，求化学位移δ。

解：根据

(1)  Δν=δ·ν0 ×10-6 = 7.4 ×90=666Hz

(2)

第8章 分离分析法

一、选择题

1 液－液色谱法中的反相液相色谱法中，其固定相、流动相和分离化合物的性质分别为（ B ）

A. 极性、非极性和非极性         B. 非极性、极性和非极性

C. 极性、非极性和极性           D. 非极性、极性和离子化合物

2 液－液色谱法中的正相液相色谱法中，其固定相、流动相和分离化合物的性质分别为（ A ）

A. 极性、非极性和极性           B. 非极性、极性和非极性

C. 非极性、极性和极性           D. 极性、非极性和离子化合物

3 色谱定性分析法中，利用保留值定性的方法适用于（ D ）

A. tR难以准确测量和试样组成较复杂

B. tR难以准确测量但有标准物质

C. tR能准确测量但没有标准物质

D. tR能准确测量和有标准物质

4 对含有芳香性异构体试样的气相色谱法分离，下列固定液中较为合适是（  C ）

A. β，β＇－氧二丙腈               B. 磷酸三甲酚酯

C. 有机皂土或液晶                D. 角鲨烷

5 色谱法分离测定永久性气体和气态烃其分离原理是.(  A  )

A. 吸附平衡       B. 分配平衡       C. 渗透平衡       D. 离子交换平衡

6 在气－固色谱分析中，最先流出色谱柱的组分的性质是 （ B ）

A. 溶解能力小     B. 吸附能力小     C. 沸点低       D. 相对分子质量小

7 在气—液色谱法中，首先流出色谱柱的组分是   ( C )

A. 吸附能力小                      B. 吸附能力大

C. 溶解能力小                      D. 溶解能力大

8 使用热导池检测器时，为获得较高的灵敏度，常选用氢气作为载气，其主要的原因是（  D ）

A. 氢气的纯度高                  B. 氢气容易获得

C. 氢气不与被测物反应            D. 氢气的热传导率大

9 气相色谱仪的检测器中，能检测所有有机物与无机物气体的检测器是（  A ）

A. 热导池检测器                  B. 电子捕获检测器

C. 氢焰离子化检测器              D. 火焰光度检测器

10 测定蔬菜中痕量的含氯农药宜采用  （   B  ）

A. 热导池检测器                  B. 电子捕获检测器

C. 氢焰离子化检测器              D. 火焰光度检测器

二、填空题

1 气－固色谱法中流动相为  气体 ，固定相为 固体吸附剂 ；其分离原理是  吸附平衡 ；它是利用 组分 与 固体吸附剂的吸附与脱附能力不同 进行分离。可适用于 气体及低沸点烃类 的分离 。

2 气－液色谱法中流动相为 气体 ，固定相为 液体 ；其分离原理是  分配平衡  。它是利用 组分 与 固定液的溶解挥发能力不同进行分离。可适用于在固定液中有一定 溶解度 的试样分离。

3  空间排斥色谱法的分离原理是  渗透平衡  ；离子色谱法的分离原理是    离子交换平衡 。

4 气相色谱仪的检测器中，属于浓度型检测器的是 热导池  和  电子捕获检测器 ；属于质量型检测器的是   火焰光度  和  氢焰离子化检测器  。

5 气相色谱仪的检测器中，专门用于检测含硫、磷化合物气体的检测器是  火焰光度检测器   ；适用于检测多卤、含电负性基团的有机物气体的检测器是  电子捕获检测器  ，最适用于检测所有微量含碳有机物气体的检测器是  氢焰离子化检测器  。

6 以峰高乘以半峰宽的方法计算色谱峰的峰面积，适用于  呈高斯分布的色谱峰  ；以峰高乘以平均峰宽的方法计算色谱峰的峰面积，适用于  不对称的色谱峰  ；以峰高乘以保留值的方法计算色谱峰的峰面积，适用于  同系物的色谱峰 ；以电子积分仪的积分方法计算色谱峰的峰面积，适用于  所有的色谱峰 。

7 色谱流出曲线越 窄  ，则分离度 越好 ，表明塔板数 越多 ，分离效能  越好 。

8 根据速率理论，影响色谱柱柱效的因素是  涡流扩散  、 分子扩散  和   传质阻力  。

9色谱速率理论中涡流扩散项系数的数学表达式为；纵向分子扩散项系数的数学表达式为；气相相传质阻力项系数的数学表达式为；液相相传质阻力项系数的数学表达式为。

10 在毛细管柱色谱中，依据范氏方程H＝A＋B／u＋Cu，最佳流速u＝  (B／C)1/2  。此时塔板高度达最小值即Hmin ＝  H + 2(B／C)1/2    。

三、问答题

1 载体为什么要处理？常用处理方法有哪些？

答：由于载体表面存在有吸附中心、酸碱活性中心和催化中心（如硅醇基－SiOH、硅醚基－Si—O——Si、金属及其氧化物等），会引起载体对试样组分产生吸附作用、化学反应或催化反应，造成拖尾峰或假峰，使保留值发生改变，柱效降低。因此为了改善载体的表面性质，需对载体表面进行处理。

常用的处理方法有：酸洗法、碱洗法、硅烷化 、釉化法和物理覆盖处理法等。

2 为了减小流动相传质阻力， 应采取什么措施？为什么？

答：由流动相传质阻力项可知：

传质阻力系数Cg与固定相平均颗粒直径的平方呈正比，故采用小颗粒的填充物，可使Cg减小，有利于柱效的提高。

Cg与组分分子在载气中的扩散系数Dg成反比，Dg越大，气体传质阻力越小，故在快速气相色谱中，采用分子量较小的物质（Dg大）的H2或He作为载气，有利于减小气相传质阻力，使柱效提高。

但载气线速度增大，可使气相传质阻力增大，柱效降低，故应适当降低流动相线速度，从而使传质阻力减小，提高柱效。

3    当其他条件相同时，分别用N2和H2作载气时，H－u 图有何变更？为什么？

答：在范氏方程H = A + B/u + C·u 中，

B = 2γDg，

，

由于H2的扩散系数（Dg）大于N2的扩散系数，由范氏方程可知：在高流速区，流动相传质阻力突出，采用N2时，柱效低于H2。在低流速区，分子扩散严重，采用N2时柱效高于H2。而uopt＝（B/C）1/2，采用N2时的uopt小于采用H2时的uopt ，而Hmin＝A＋2(BC)1/2

其中，A值不变，根据B，C变化可知，用H2时的Hmin大于用N2时的Hmin 。

4 根据范氏方程，要实现气—液色谱快速分析应注意哪些操作条件？

答：要考虑到提高柱效和加快分析速度两个方面的因素。由范氏方程可知，提高载气流速可加快分析速度，抑制分子扩散 (B/u)，但将使传质阻力C·u增加，为此，可采用降低固定液用量，减少液层厚度 df，同时应用轻质载气提高Dg来减少气相传质阻力等措施。因此，要实现色谱快速分析应选用轻质载气，减少固定液用量，提高载气流速。

5 什么是柱外效应？在色谱中造成柱外效应的主要因素有哪些？如何抑制柱外效应？

答：由于色谱柱以外的因素，造成组分谱带额外的展宽，使柱的分离效率下降，这种现象称为柱外效应

造成柱外效应的主要因素有：(1) 进样分部器：进样器死体积大，进样量大，进样速度慢，气化试样速度慢，从而使初始带宽增加；(2) 柱前后连接管道死体积大；(3) 检测器死体积大。

抑制柱外效应办法有：(1) 从仪器本身考虑：柱前后连接管道必须很细，很短，气化器与检测器死体积必须很小，以减小分子扩散引起的谱带展宽；(2) 从操作技术上考虑：进样速度必须很快，气化温度必须很高，保证试样瞬间气化，减小初始带宽；(3) 应采用灵敏的检测器，以减小进样量，从而减小初始带宽。

6 在高效液相色谱中，为什么要对流动相脱气？

答：脱气就是驱除溶解在溶剂中的气体。脱气的作用有：一是为了防止流动相从高压柱内流出时，释放出气泡。这些气泡进入检测器后会产生干扰信号，使噪声剧增，严重干扰分离和测定。二是防止流动相中的溶解氧与流动相或与固定相或试样反应，破坏它们的正常功能。对水及极性溶剂的脱气尤为重要，因为氧在其中的溶解度较大。因此使用前必须对流动相进行脱气处理。

7 在高效液相中，若采用低压汞灯作紫外吸收检测器的光源，其工作波长为254nm，请根据下列溶剂在紫外的吸收的截止波长，回答：(1) 有哪几种可以作为流动相，其中又以何者为最好？为什么？(2) 在反相色谱中又应该选哪几种？

溶 剂 正己烷 苯 氯仿 水 甲醇 丙醇 甲苯

波长/nm 195 280 245 195 205 330 285

答：(1) 可以作流动相的溶剂是：正己烷、氯仿、水、甲醇。其中以正己烷和水为最佳，因为它们的截止波长最远离254nm，本底吸收最小，粘度较低。

(2) 在反相色谱中，应选水及甲醇。

8 有时为了分析烃类混合物，先将各组分都氧化成CO2后再进行检测，所生成的水用冷阱除去。这种预氧化法的主要优缺点是什么？氧化步骤应在色谱柱前还是在色谱柱后进行？为什么？应采用何种检测器和何种固定相？

答：(1) 预氧化法的优点有2点：一是被测组分在进入检测器前都转化为同一组分，故不必再求相对定量校正因子，特别是各组分的校正因子不易求取时，优越性更为突出；二是CO2峰面积正比于分子中碳原子数，提高了灵敏度。

(2) 预氧化法的缺点是：由于增加一个氧化反应管，使得柱外效应增加，峰会更展宽。(3) 氧化步骤在柱后，否则各组分都变成CO2 ，无法分离，便成为一个峰流出。

(4) 应采用热导池检测器和碳分子筛或高分子微球作固定相。。

9 比较气相色谱法与高效液相色谱法的特点。

答：气相色谱法的特点分析速度较快，方法灵敏度较高、方便且耗资较低。

高效液相色谱法的的特点是不受试样挥发度和热稳定性的限制，更适合于分析生物大分子、离子型化合物、热不稳定的天然产物和其它高分子化合物。

10 使用热导池检测器时应注意什么事项：

答：使用热导池检测器时应注意：(1) 热导池检测器属于浓度型检测器，它检测的是载气中组分浓度的瞬间变化。当进样量一定时，峰高与流速无关，而峰面积与流速成反比，故峰面积定量时，需保持载气流速恒定。(2) 开启仪器时，要先开气路，后开电源，关闭时，则先关闭电路，后关气路，以防热丝烧毁。(3) 热导池高温操作时，关闭载气时要慢慢降低流速，使热丝慢慢冷却，防止空气突然进入热导池高温下氧化热撕。(4) 经常检查是否漏气，防止发生事故。

四、计算题

1 若在一个 1m 长的色谱柱上测得两组分的分离度为 0.70，若要使它们完全分离，则柱长至少应为多少米

解：已知L1 = 1m，R1 = 0.70，由于  ，两组分要完全分开分离度至少应为1.5，设R2 = 1.5，则

2 假如一个溶质的分配比为 0.15，它分配在色谱柱的流动相中的质量分数是(   3  )

解：由于

所以                q =6.7p

溶质分配在色谱柱的流动相中的质量分数为

3 在某一柱上分离混合试样时，组分 A 、B 及非滞留组分 C的保留时间分别为 2.0 min、4.0 min和 1.0min。问：

(1) B 停留在固定相中的时间是 A 的几倍？

(2) B 的分配系数是 A 的几倍？

解：   (1)

所以，B 停留在固定相中的时间为 A 的3倍。

(2)  根据 ，则

所以，B 的分配系数是 A 的3倍。

4 试计算某色谱柱的理论塔板数为 2500，组分 A 和 B 在该柱上的保留距离分别为 25mm 和 36mm，求 A 和 B 的峰底宽。

解：根据 ，则

mm

mm

5 物质A和B在长3米的柱上分离后，A的保留时间为15.00min ，B的保留时间为17.00min，空气峰保留时间为1.00min，A、B两峰的底宽均为1.00min，试计算：(1) A和B调整保留时间；(2) 该色谱柱的有效塔板数有效， ；(3) 两个组分的相对保留值r2,1；(4)分离度RS；(5) 有效塔板高度H有效，B；（5）若分离度为1.5米，则色谱柱最短为多少米？

解：(1) 根据调节保留时间的定义：，则

= 15.00 – 1.00 = 14.00 min

= 17.00 – 1.00 = 16.00min

(2)

(3)

(4)

(5) 根据  ，则色谱柱最短为

6    在2米长的色谱柱上，测得某组分保留时间tR= 5.5 min ，死时间 t0= 3.0 min，载气平均流速 F = 0.35mL · min-1 峰的基线宽度 Yb= 0.5 min，固定液体积为 0.17 mL，求分配比k、分配系数K、调整保留体积 VR'、有效塔板数n有效 、有效塔板高度H有效

解：分配比

分配系数

调整保留体积    （mL）

有效塔板数

有效塔板高度

7 已知范式方程中A＝0.18 cm, B＝0.40cm2 · s-1, C＝0.245 s, 问该柱子的载气最佳流速u最佳和相应塔板高度的最小值H(最小)各是多少?

解：           u最佳＝(B／C )1/2＝(0.40／0.245)1/2＝ 1.3(cm · s-1)

cm

8 在某一色谱分析中，采用 1m 长的柱子和 N2作载气。当载气线速为 40mm · s-1时，n1= 700；当载气线速为 10mm · s-1时，n2= 900。求最佳载气线速和所对应的H值，以及在载气最佳线速时所对应的理论塔板数是多少？(忽略涡流扩散的影响)

解：根据，则

mm

mm

将H值代入范氏方程：H = A + B /u + C·u，忽略涡流扩散A的影响，则

1.43 = B/40 + 40C      ①

1.11 = B/10 + 10C      ②

解联立方程，得           C = 0.0307

B = 8.03

将C和B值代入最佳线速计算公式得：

u最佳 = (B/C)1/2 = (8.03/0.0307)1/2 =16.2 mm · s-1

将C 、B和u最佳值代入范氏方程得最佳线速对应的塔板高度：

mm

或                  mm

根据，由Hmin塔求对应的理论塔板数：

9 为了测定热导池检测器灵敏度SC，采用色谱柱长3m，柱温90C条件，注入高纯苯标准物0.5μL (密度为0.88g · mL-1)，记录纸走速20mm · min-1，记录仪灵敏度为0.40mV·cm-1，信号衰减为50，载气流速30mL· min-1，苯峰面积为1.5 cm2。 求SC值。(室温为20C)

解：根据

已知  C1＝0.40×50（mV·cm-1 ）

C2＝1/20＝0.05（min · mm-1）＝0.5（min · cm-1）

A＝1.5 cm2，ρ＝0.88g · mL-1，V＝0.5 μL

所以     （mV · mL · mg-1）

10 将纯苯与组分 i 配成混合液，进行气相色谱分析，测得当纯苯注入量为 0.435mg时的峰面积为 4.00 cm2，组分 i 注入量为 0.653mg 时的峰面积为 6.50 cm2，当组分 i 以纯苯为标准时，计算相对定量校正因子。(    3  )

解：