上海师范大学本科课程教学大纲

课程名称：仪器分析（Instrumental Analysis）

学分：3                总学时：54

开课专业：化学师范

- 课程性质与目的和培养目标

（一）课程性质

仪器分析是分析化学的一个分支。是采用比较复杂或特殊的仪器设备，通过测量物质的某些物理、物理化学性质及其变化来确定物质的组成、含量及化学结构等的一类分析方法。

（二）课程设置目的和培养目标

开设本课程旨在使学生在已学过的无机化学、有机化学、物理化学、化学分析基础上，学习和掌握常用的“仪器分析”的方法原理和实验技术，及了解近代仪器分析的进展情况，培养严谨的科学态度和分析问题解决问题的能力，开拓学生的知识面，为后续课程学习打下基础。

（三）适用对象：化学师范。

- 预修课程：无机化学、有机化学、物理化学、化学分析

三、 课程内容

- 绪论（3学时）

- 仪器分析研究的内容与基本思想方法

- 仪器分析的分类

- 仪器分析的特点与应用

- 仪器分析的发展趋势

- 气相色谱法（7学时）

- 基本原理

- 保留值

- 保留值与分配系数之间的关系

- 分辨率

- 基线

- 区域宽度

- 气相色谱系统

- 载气系统

- 层析柱系统

- 数据处理系统

- 操作条件的选择

- 层析柱的选择

- 柱温的选择

- 载气的流速

- 气相色谱的数据处理

- 定性鉴定

- 定量鉴定

- 气相色谱的应用及其特点

- 气相色谱的优点和局限性

- 气相色谱在生物、化学上的应用

- 气相色谱在其他领域上的应用

- 高效液相色谱（5学时）

- 仪器概述

- 泵系统

- 进样装置

- 层析柱

- 检测器

- 数据处理器

- 高效液相色谱的固定相

- 液固层析

- 液液分配层析

- 离子交换高效液相色谱层析

- 凝胶排阻高效液相色谱层析

- 流动相和梯度洗脱

- 流动相

- 高效液相色谱的梯度洗脱

- 高效液相色谱的操作条件的选择

- 电位分析（6学时）

- 缓冲溶液、pH测定和电极

- 基本概念

- 玻璃电极与pH测定

- 氟离子选择性电极

- 基本原理

- 应用

- 电位滴定法

- 基本原理

- 应用

第四节、其他离子选择性电极（含生物化学传感器）简介

- 伏安法（5学时）

- 基本原理

- 极谱伏安法

- 基本原理

- 尤科维奇定量方程

- 定性依据

- 实验中的影响因素和消除

- 库仑分析法（4学时）

- 库仑定律

- 直接库仑法实验中要注意的问题

第三节、库仑滴定及其应用

- 电感藕合等离子原子发射光谱（6学时）

- 原子发射光学原理

- 光的本质

- 光学的几个主要参数

- 电磁辐射、原子结构和原子发射

- 仪器结构

- 原子发射光谱光源

- 分光系统和检测器

第三节电感藕合等离子原子发射光谱应用

- 定性分析和定量测定的基本原理

2．实际应用

- 原子吸收分光光度法（6学时）

- 原子吸收光谱法概述

- 原子吸收分光光度法的特点

- 原子吸收分光光度法基本原理

- 原子吸收分光光度计装置

- 光源

- 原子化器

- 分光器

- 检测器和数据处理系统

- 原子吸收分光光度分析法操作技术

- 样品处理

- 操作条件的选择

- 分析方法

- 干扰及其消除方法

- 灵敏度、精密度和准确度

- 原子吸收分光光度分析法的应用

- 紫外可见光光度法（6学时）

- 概论

- 紫外一可见吸收光谱的产生

- 有机化合物的吸收光谱

- 仪器工作原理

- 光源

- 单色器

- 狭缝

- 样品室

- 检测系统

- 遮光门

- 数据处理系统

- 分光度计的类型

- 紫外可见光光度计的应用

- 红外分光光度法（6学时）

- 基本原理

- 红外光谱测定技术

- 红外分光光度计

- 红外光谱测定技术

- 红外光谱的应用

- 定性分析

- 定量分析

四、教材和参考书目

1、使用教材

《仪器分析》，朱明华， 高等教育出版社，2008年 第四版。

2、参考书目

《现代仪器分析》，刘约权，高等教育出版社，2001年。

《仪器分析原理》，何金兰等，科学出版社，2002年。

《Principles of Instrumental Analysis》，S. Skoog et.al., Princeton，1996。

五、课外学习要求

为了实现教学目标，要求学生做到课堂理论教学和课外预复习的时间比例为1：2，要求学生做到课前预习，每章节内容上课后布置复习思考题和作业题，便于学生课后复习。每两周安排一次教师辅导和答疑。

六、考核方式

考核方式为：闭卷考试

总评成绩由考试成绩、平时作业和实验成绩以及出勤率综合评定。总评成绩由平时成绩（30%）、期终考试（70%）的成绩组成；上课缺勤率将实行倒扣分制（无故旷课：扣4分/节，缺勤：扣2分/节）记入总评成绩。

撰写人 杨海峰

2012-12