- 《仪器分析实验》课程实验教学大纲

一、实验课程名称：仪器分析实验

Experiments of Instrumental Analysis

二、课程性质：独立设课

三、开放实验项目数：无

四、适用专业及年级：化学师范 三年级，应用化学 二年级，化学工程与工艺，三年级

五、实验教材、参考书：

- （一）教材

- 黄杉生主编.《分析化学实验》.北京：科学出版社，2008年

- （二）参考书

1、苏克曼，张济新编.《仪器分析实验》.北京：高等教育出版社，2005年

2、洪山海编.《光谱解析法在有机化学中的应用》.北京：科学出版社，1981年

六、学时学分：

| 专业 | 课程总学时 | 实验学时 | 实验学分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用化学 | 54 | 54 | 3 |
| 化学师范 | 36 | 54 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 54 | 54 | 1.5 |

七、实验教学的目的与基本要求：

仪器分析实验教学是学生掌握各类仪器及其分析方法的重要环节。通过实验教学，要求学生能规范地掌握《仪器分析》的定性、定量基本操作、基本技术，熟悉现代分析仪器的基本使用；在培养学生掌握实验的基本操作、基本技能和基本知识的同时，努力培养学生的创新意识与创新能力。为实现这一目标，在课程内容安排上采用保留一定的经典性的验证性实验内容外，在开放性实验内容方面更注重于复杂实际样品分析。

八、实验课考核方式：考查

九、实验课程内容及学时分配：

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 每组人数 | 实验要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟离子选择性电极测定水中氟 | 目的：掌握氟离子选择性电极的原理；电极和电位计的使用；标准曲线的绘制。 内容：自来水中氟离子测定；实验结果的计算。 | 4 | 验证 | 1 | 必做 |
| 2 | 电位滴定法测定弱酸（乙酸）的离解常数 | 目的：掌握pH计的使用及维护、电极的使用及维护。 内容：绘制滴定曲线、一次微商曲线；用电位法测定弱酸的浓度及离解常数。 | 4 | 验证 | 1 | 必做 |
| 3 | 邻菲络啉分光光度法测定微量铁 | 目的：了解分光光度法基本原理和仪器操作。 内容：溶液的配置；标准曲线的绘制；试样中铁含量的测定和计算。 | 4 | 验证 | 1 | 必做 |
| 4 | 紫外分光光度法测定维生素C | 目的：紫外分光光度计的使用。 内容：样品处理和溶液的配置；紫外测定；实验数据处理。 | 4 | 验证 | 1-2 | 必做 |
| 5 | 水中Ca2+、Mg2+含量的测定 | 目的：掌握原子吸收光谱仪的使用及维护、绘制标准曲线、掌握用标准曲线法测定试样的方法。 | 4 | 验证 | 1-2 | 必做 |
| 6 | 苯系物的气相色谱定性分析 | 目的：掌握气相色谱仪的使用及维护。 内容：用纯物质对照法进行定性分析的方法及原理。 | 4 | 验证 | 1-2 | 必做 |
| 7 | 苯系物的气相色谱定量分析 | 目的：掌握气相色谱仪的使用及维护。 内容：用纯物质对照法进行定量分析的方法原理。 | 4 | 验证 | 1-2 | 必做 |
| 8 | 红外光谱分析苯甲酸 | 目的：掌握FTIR红外仪的基本原理和操作方法。 内容：了解粉末样压片法；图谱解析。 | 4 | 验证 | 1-2 | 必做 |
| 9 | 邻菲络啉分光光度法测定微量铁条件试验 | 目的：了解分光光度法基本原理和仪器操作。 内容：溶液的配置；最大吸收波长的测定和确定；显色剂用量测定。 | 4 | 验证 | 1 | 必做 |
| 10 | 电位法测定环境水中氯 | - 内容：文献查阅：每人至少查阅5篇以上以离子选择性电极测定水中氯离子的论文，其中包括一篇外文文献，并将此外文文献翻译成中文；实验方案设计，根据所查文献，拟定以电位法测定水中氯离子的实验方案。整理后交老师审阅。实验方案包括测定原理、所需试剂、分析步骤等；试样中氯离子的测定；实验报告的撰写、总结。 | 14 | 综合设计 | 1 | 必做 |
| 11 | 实验考试 | 综合实验技能 | 4 | 验证 | 1 | 必做 |

说明：（1）实验1-8,11（共36个课时）为各个专业必做实验；

（2）实验9-10（共18个课时）为化学工程与工艺和应用化学两个专业必做实验；

（3）本实验大纲为应用化学专业仪器分析实验I大纲

大纲制定人：郭建宇

大纲审核人：陈兴凡

教学副院长：李新国　　　　　学院盖章：

2012年9月